东一号楼负一机房热水锅炉房安装天然气事故项目

用户需求书

一、 项目概况

我单位现有一锅炉房，其使用天然气已运行多年，为避免燃气泄漏带来的安全隐患，符合天然气安全使用条件，应广州燃气公司要求安装天然气事故排风系统，现计划对该锅炉房进行安装该套设备。

二、 总体要求

1、安全第一： 防爆型轴流风机：

①国家防爆认证资质的第三方机构出具的有效的防爆合格证或检测报告的复印件；

②第三方机构具备防爆认证资质的相关证明文件复印件。

2、阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆：具备CMA认证的第三方检测机构出具的符合标准要求的检测报告复印件。

3、并与采购人现有燃气报警装置系统接入感应口联动。

4、投标人派出的安装实施人员（调试）须具有“高空作业”《特种作业操作证》（投标时同时提供加盖投标人公章的：①有效的操作证复印件。）

5、 设备供货：

全套事故排风系统（含风机、风管、电缆、吊码及支架组等）。

全套控制系统（含无线模块.及设备联动等）。所有必要的接件、密封件和安装支架。

6、技术服务：

现场勘测： 中标后需进行详细现场勘测，确认最终安装尺寸和接口条件。

安装与调试： 负责事故排风的安装、管道连接、电缆敷设及系统整体调试，直至正常运行。

技术培训： 为甲方操作和维修人员现场技术培训，内容包括  原理、操作、日常维护和故障排除。

资料交付： 设备说明书、安装图、合格证、配件清单等。

7、 质量保证与售后服务：

质保期： 整机质保不低于24个月，自调试合格之日起计算。

售后响应： 提供7x24小时技术支持热线，在接到故障通知后 2小时内响应，24小时内派员到达现场。