附件1

主体楼四楼多功能厅LED屏维保要求

一、项目范围和介绍

主楼四楼多媒体厅LED大屏。该LED大屏于2021年安装启用，目前已过3年质保期，质保期内仅更换灯板。

- 项目需求

- 服务有效期2年，签约之日算起；

- 在服务期内，投标人维修灯板等部件需提供10张新灯板和2张三合一转接板作为备品，保障屏幕正常使用；

- 投标人必须派一名专职人员，提供7×24小时的电话响应，接到报障信息后1小时内对用户所提出的维修要求做出响应，并进行远程指导处理；无法远程处理的6小时内到达现场并在1个工作日内解除设备故障。

- 出现故障的零部件客户协助寄修服务，运维、维修费由投标人承担，工厂收到维修件后须在3-5个工作日修复后快递返还；

- 投标人的远程技术支持（电话，视频等方式）；

- 投标人的现场或远程故障排除服务（电话，视频等方式）；

- 投标人提供客户必要的文件（板卡升级相关文件）；

- 遇到重大会议或活动前巡检，前一天去整体检查，看是否可以正常运行，并对巡检出现的故障进行处理；

- 其他上门应急处理服务

- 标准及服务期限

合同签定之日起维保期为24个月；

附件2：

主楼四楼多媒体厅LED维保

报  价 单

| 序号 | 服务事项 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修（全保） | 1、服务有效期2年，签约之日算起； 2、在服务期内，服务商维修灯板等部件，维修件期间提供备品使用，保障屏幕正常使用。 3、出现故障的零部件客户协助寄修服务，运维、维修费由服务商承担。 4、远程技术支持（电话，视频等方式）； 5、现场或远程故障排除服务（电话，视频等方式）； 6、提供客户必要的文件（板卡升级相关文件）； | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 大型会议或活动前巡检 | 重大会议或活动前巡检，前一天去整体检查，看是否可以正常运行，并对巡检出现的故障进行处理； | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 其他 | 其他上门应急处理服务 | 1 | 项 |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

联系人：

报价日期：  年  月  日