项目名称：智慧病房建设项目（第四期）

- 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧病房管理平台系统 | 包含智慧病房管理平台、护理大屏交互、呼叫对讲、床旁交互、健康宣教等系统软件 | 1 | 套 |
|  | 护士站智慧交互大屏 | ≥65寸，触摸屏 | 2 | 台 |
|  | 床旁智慧交互屏 | ≥13寸，触摸屏 | 70 | 台 |
|  | 智慧病房门口屏 | ≥21.5寸，触摸屏 | 21 | 台 |
|  | 液晶双面走廊屏 | ≥28寸，条形屏 | 4 | 台 |
|  | 护士站呼叫管理主机 | ≥15英寸，触摸屏 | 2 | 台 |
|  | 卫生间呼叫器 | 21 | 21 | 个 |
|  | 智能输液系统 | 整合在护士站交互大屏集中展示 | 1 | 套 |
|  | 智能输液终端 | 每张床配套一个输液终端 | 70 | 套 |
|  | POE交换机 | 48口POE交换机 | 3 | 台 |