结构化放射报告辅助系统
项目需求
1、 项目名称
结构化放射报告辅助系统。
2、 项目内容
项目功能如下：
	序号
	系统名称
	功能模块
	数量

	1
	结构化放射报告辅助系统
	配置详见 3.1结构化放射报告辅助系统
	1



3、 详细功能描述
3.1 结构化放射报告辅助系统
	序号
	功能模块
	功能描述

	1
	接口集成
	1. 支持与医院ris系统对接，实现报告结果、检查类型、部分等信息的读取，及合成后的报告文字回写RIS。
2. 支持自动感知 RIS 报告窗口的打开、关闭、切换，辅助面板相应激活或隐藏。
3. 支持读取当前报告的检查类型、检查部位、检查编号，用于自动匹配模板与患者身份核对。
4. 支持将合成后的报告文字回写至 RIS 的“影像学表现”“影像学诊断”字段，由医生复核后保存，系统不自动触发保存。
5. 支持回写前比对报告身份，发现报告已切换即拒绝回写，防止误写到其他患者检查。
6. 支持抓取与回写在后台执行，不冻结 RIS 与医生操作，异常自动容错。
7. 支持自动过滤菜单、下拉、提示等临时弹窗，避免医生操作菜单时面板被误唤醒而反复弹出。

	2
	辅助面板
	1. 支持悬浮面板叠加在 RIS 报告窗口旁，可拖动、置顶且不遮挡 RIS。
2. 支持根据检查类型自动匹配并加载模板，未匹配时提供模板列表手动选择。
3. 支持句子库、单选、多选、数值输入、下拉、自由文本等字段类型。
4. 支持字段编辑实时预览“影像学表现”“影像学诊断”。
5. 支持必填项与数值范围校验，缺失或超限时阻止合成并提示。
6. 支持由医生主动点击合成回写，不做自动回写；取消勾选时保留已填内容。
7. 支持字号、行距调节并自动记忆。
8. 支持程序常驻系统托盘，关闭面板不退出、可随时重新唤起。
9. 支持在结构化内容之外补充“备注”“其他发现”“结论”等自由文本，合成时按段落归并。
10. 支持左右成对结构的对照编辑。
11. 支持暂存草稿与一键复制当前报告文本。

	3
	模板管理
	1. 支持集中式模板版本管理与发布管理。
2. 支持模板与检查类型的映射配置。
3. 支持模板的新建、复制、字段增删改与排序，可切换辅助面板视角预览。
4. 支持句子库、单选/多选、数值、下拉、自由文本等字段类型，模板按“影像学表现”“影像学诊断”等章节组织。
5. 支持模板历史版本管理与一键回滚。
6. 支持模板数字签名分发，客户端验签、防回滚，校验不通过整包拒收、保持本地模板不变。
7. 支持终端开机及周期自动同步最新模板，医生无需登录、无需手动更新，并提供手动检查更新入口。
8. 支持管理后台登录认证、失败锁定与关键操作审计留痕。
9. 支持部署于信创操作系统和信创数据库（如银河麒麟操作系统、达梦数据库）。
10. 支持提供不低于 10 个模板，覆盖胸部平片、头颅 CT、鼻咽癌、直肠癌、前列腺癌等高频检查与重点病种。


4、 项目工期
1. 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。
2. 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。
3. [bookmark: _GoBack]须在《需求规格说明书》确认后的15个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。
4. 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。
5、 集成技术及实施服务要求
在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。
软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。
项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。
验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。
本项目需满足国家信创要求，其软件需部署在信创目录的操作系统，并使用信创目录的数据库。
6、 后续维护服务
软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。
维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。
在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价软件部分不超过合同软件部分金额的5%，硬件部分不超过合同硬件部分金额的3%。
7、 合同款支付方式
(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。
(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同总金额的90%。
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