遗传病生信分析和报告解读系统
项目需求

- 项目名称

遗传病生信分析和报告解读系统。

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遗传病生信分析系统 | 配置详见3.1遗传病生信分析系统 | 1 |
| 2 | 遗传病报告解读系统 | 配置详见3.2遗传病报告解读系统 | 1 |

- 详细功能描述

- 遗传病生信分析系统

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SNV/INDEL分析 | ### 系统可实现对测序下机fastq文件进行分析。系统对测序文件完成质控过滤后，由算法在人类参考基因组上进行比对，得到bam文件，再对bam文件进行排序、碱基质量校正、质控统计，通过软件进行变异检测，获得包含SNV/INDEL突变位点文件。 |
| 2 | CNV分析 | 基于测序depth/Reads数进行分析，对样本进行GC校正、批次内样本数据标准化，通过层次聚类分析及片段化过程，获得的包含CNV信息的vcf文件。 |
| 3 | UPD分析 | 基于测序分析结果文件vcf中的基因型及MAF信息进行分析。对变异位点进行过滤，获取变异位点的informative，依次分析不同亲本的同源和异源UPD，并输出包含UPD结果的文件。 |
| 4 | 数据质控 | 在生物信息分析过程中，系统可以对每一个环节进行数据质量监控，包括fastq原始数据质控，bam比对结果数据质控，vcf结果数据质控等。 |

- 遗传病报告解读系统

| 1 | 样本管理 | 以表格形式管理本单位录入的所有样本，同一家系样本分组展示。同时，可以方便的对样本进行多种条件的筛选。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报告管理 | 依照报告流程可以对已创建的检测报告进行查看、编辑、审核、驳回、发放、下载、退回和更新操作。 |
| 3 | 分析模式 | 支持单样本分析、家系样本分析。在样本录入时可以方便的进行不同分析模式的切换，同时支持对家系成员进行单独数据分析。 |
| 4 | 报告解读 | 系统可自动完成对每一个变异位点的注释和致病性评估。整合多个公开数据库对变异进行注释后，将变异详细的信息展示于分析表格。采用多重变异预测软件对对变异位点的有害性和保守性进行分析。参照ACMG变异分类指南自动对每一个变异位点的致病性进行分类。同时，可以通过调整变异证据改变变异的分类。在样本录入时提供了标准化HPO词条的录入表型方法。在注释评估时，根据录入的先证者表型，在HPO数据库中进行检索和打分，自动对每个变异位点进行表型评级。综合变异分类、表型评级等结果对每一个变异位点给出综合评级。 |
| 5 | 数据统计和数据挖掘 | 可以根据样本、位点、患者信息、临床信息等字段分别进行数据统计。本单位所有样本的位点能进入样本位点库，构建本地人群数据库，可以通过多种条件对位点进行筛选。对一些常见的已明确致病性的变异位点，可以加入位点锁定库，在之后的变异注释评估中，这些变异将自动显示为锁定的分类，减少重复分析和变异解读。对分析过程中遇到的感兴趣的变异位点，可以加入位点收藏库，方便查看和统计。 |
| 6 | 账号与权限管理 | 1、支持角色分类（技师、管理员等）并设置权限范围； 2、菜单控制：支持按角色显示不同功能模块菜单，菜单级权限隔离（如技师仅可见分析管理页面等，管理员可配置系统设置）。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在7个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在10个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的1年内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行3个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

# 本项目需根据医院要求，免费开展国家信创适配改造。如医院后续开展测序文件统一存储与管理，供应商需免费配合相关工作。

- 后续维护服务

# 软件维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票及售后服务承诺函后，支付合同总金额的90%。