
附件一：

周期：两年

	医用碱性清洗剂等耗材清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	最高限价
	备注

	※1
	强力碱性清洗剂
	deconex 28 ALKAONE
	桶
	201
	800
	提供第三方检测报告

	2
	器械润滑油deconex42
	KONZ(5升)
	桶
	16
	1000
	

	3
	deconex润滑剂
	LUBE SPRAY 400mL
	瓶
	26
	400
	

	4
	医用封包专用胶带
	24*50cm 10卷/盒
	卷
	1063
	28
	

	※5
	法布瑞克吸水清洁巾
	35*45cm
	张
	98000
	0.55
	提供第三方检测报告

	6
	残胶去除剂
	PKWIN16（472ml）
	瓶
	18
	470
	

	※7
	碱性清洗剂
	PH10 5升
	桶
	20
	800
	提供第三方检测报告

	8
	双头清洗刷
	B032C1A
	支
	10
	47
	

	9
	超声波能量监测瓶
	SonoCheck：30瓶/盒
	盒
	3
	1350
	

	10
	医疗器械锐器保护套
	1.4mm*3.2mm*35mm/条；6000条/盒
	盒
	2
	609
	

	11
	医疗器械锐器保护套
	2.4mm*4.6mm*35mm/条；3000条/盒
	盒
	2
	511
	

	12
	医疗器械锐器保护套
	4.5mm*7.2mm*35mm/条；1500条/盒
	盒
	2
	408
	

	13
	腔镜器械保护套
	7.5mm*10mm，50米/包
	米
	1
	620
	

	14
	硅胶垫
	545mm*565mm*19mm，1片/包
	片
	2
	265
	

	15
	硅胶垫
	760mm*480mm*19mm，1片/包
	片
	2
	275
	

	备注：本清单中所列的参考品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了参考品牌则默认添加“或相当于”字样。



