## 附表1-医院直饮水机滤芯更换及维护统计表
附表1：
医院直饮水机滤芯更换及维保服务采购统计表
序号 | 楼栋 | 楼层 | 安装位置 | 品牌 | 水机型号 | 功率 | 安装时间 | 数量(台) | 维保滤芯(套) | 响应或承诺
1 | 急诊科 | 1 | 急诊大门口左侧 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-07-10 | 1 | 1
2 | 急诊科 | 1 | 急诊大门口左侧 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-07-10 | 1 | 1
3 | 东川门诊部 | 1 | 入大门口左侧 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-17 | 1 | 1
4 | 东川门诊部 | 1 | 入大门口左侧 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-17 | 1 | 1
5 | 东川门诊部 | 2 | 抽血室对面的收费处旁 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-07-10 | 1 | 1
6 | 东川门诊部 | 3 | 上落手扶电梯南侧边 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2022-10-21 | 1 | 1
7 | 东川门诊部 | 4 | 406诊室旁 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-01-10 | 1 | 1
8 | 东川门诊部 | 4 | 康复医学科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-01-10 | 1 | 1
9 | 东川门诊部 | 4 | 妇科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-10 | 1 | 1
10 | 东川门诊部 | 5 | 眼科、耳鼻喉科挂号处对面 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-10 | 1 | 1
11 | 东川门诊部 | 5 | 527诊室旁 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-10 | 1 | 1
12 | 东川门诊部 | 5 | 收费药房对面 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-10 | 1 | 1
13 | 伟伦楼 | 负2楼 | 放疗科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-04-18 | 1 | 1
14 | 伟伦楼 | 1 | 放射科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-02-01 | 1 | 1
15 | 伟伦楼 | 5 | 核医学科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2022-02-10 | 1 | 1
16 | 伟伦楼 | 7 | 心儿B超室 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-01-29 | 1 | 1
17 | 英东楼 | 负一楼 | 厨房 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2018-03-10 | 1 | 1
18 | 餐厅楼 | 3 | 餐厅 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2018-03-10 | 1 | 1
19 | 英东楼 | 1 | 门诊挂号台对面、132室旁边 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-01-29 | 1 | 1
20 | 英东楼 | 5 | 心内科一区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-12-01 | 1 | 1
21 | 英东楼 | 6 | 心内科二区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-12-01 | 1 | 1
22 | 英东楼 | 7 | 心外成人科一区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-12-01 | 1 | 1
23 | 英东楼 | 8 | 心儿科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-07-01 | 1 | 1
24 | 英东楼 | 8 | 心儿科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-07-01 | 1 | 1
25 | 主体楼 | 23 | 耳鼻喉科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
26 | 主体楼 | 23 | 耳鼻喉科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
27 | 主体楼 | 22 | 风湿免疫科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-06-17 | 1 | 1
28 | 主体楼 | 17 | 产房 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-24 | 1 | 1
29 | 主体楼 | 16 | 妇科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
30 | 主体楼 | 16 | 妇科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
31 | 主体楼 | 14 | 肾内科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-06-08 | 1 | 1
32 | 主体楼 | 14 | 肾内科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-06-08 | 1 | 1
33 | 主体楼 | 10 | 骨科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
34 | 主体楼 | 10 | 骨科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
35 | 主体楼 | 9 | 普通外科一区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
36 | 主体楼 | 9 | 普通外科一区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-01-14 | 1 | 1
37 | 主体楼 | 6 | 手术室职工餐厅 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-11-20 | 1 | 1
38 | 主体楼 | 6 | 手术室职工餐厅 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-11-20 | 1 | 1
39 | 惠福分院 | 1 | 放射科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2018-02-28 | 1 | 1
40 | 惠福分院 | 1 | 成人心理咨询门诊 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
41 | 惠福分院 | 3 | 儿童血液肿瘤科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2015-07-10 | 1 | 1
42 | 惠福分院 | 3 | 成人心理门诊 |  | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
43 | 惠福分院 | 4 | 肺一科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-02-01 | 1 | 1
44 | 惠福分院 | 4 | 乳腺二科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
45 | 惠福分院 | 5 | 日间肿瘤病区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2021-05-10 | 1 | 1
46 | 惠福分院 | 5 | 日间肿瘤病区 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
47 | 惠福分院 | 5 | 头颈肿瘤 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-07-19 | 1 | 1
48 | 惠福分院 | 6 | 淋巴瘤科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
49 | 惠福分院 | 6 | 胸部肿瘤 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
50 | 惠福分院 | 7 | 综合一科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2016-12-29 | 1 | 1
51 | 惠福分院 | 8 | 综合二科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-05-21 | 1 | 1
52 | 惠福分院 | 8 | 综合二科 | 贺众 | UR-313BS-3 | 2000W | 2017-05-21 | 1 | 1
53 | 东一号楼 | 9 | 微创介入科 | 安吉尔 | AHR27-4030K2 | 3300W | 2019-09-20 | 2 | 2
54 | 东一号楼 | 10 | 器官移植科 | 安吉尔 | AHR27-4030K2 | 3300W | 2019-09-20 | 2 | 2
55 | 东一号楼 | 11 | 协和一区 | 安吉尔 | AHR27-4030K2 | 3300W | 2019-09-20 | 1 | 1
56 | 东一号楼 | 12 | 协和二区 | 安吉尔 | AHR27-4030K2 | 3300W | 2019-09-20 | 1 | 1
57 | 技能培训中心 | 2 | 技能培训中心 | 绿康源 | // | // | 2021-01-10 | 1 | 1
58 | 技能培训中心 | 3 | 技能培训中心 | 绿康源 | // | // | 2021-01-10 | 1 | 1
59 | 主体楼 | 25 | 外科教研室 | 史密斯 | DR1800HF2 | 2000W | 2023-09-20 | 1 | 1
60 | 办公楼 | 9 | 会议室 | 史密斯 | R400MTD1 | 85W | 2021-02-20 | 2 | 2
61 | 办公楼 | 9 | 会议室 | 史密斯 | R2000BG1 | 120W | 2023-05-20 | 2 | 2
62 | 海印中心 | 18 | 医院管理研究所 | 史密斯 | AR75-E1 |  | 2021-07-01 | 1 | 1
63 | 海印中心 | 18 | 放射科 | 史密斯 | AR75-E1 |  | 2021-07-01 | 1 | 1
总 计 | [7 empty] | 67 | 67
1、以上采购物品名称、型号规格、数量等均为参考和估算（如有增减按以上相应机型提供服务），供应商的需供应基于以上内容或优于以上内容，供应商在进行资质文件报名时，需提供响应及方案承诺；
2、质保期限不少于更换周期的需求时间，开始时间为自物品交付使用登记之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等；
3、具体要求（包括品名、型号规格、尺寸、数量等）以采购人现场需求为准，采购人不作总量承诺，最终解释归采购人所有。

## 附表2-水质监测主要参数
附表2：
水质监测主要参数
医院直饮水机经过滤后的水质必须符合相关饮用水标准及检测要求，采购人的水质监测要求包括及不限于以下参数及要求：
序号 | 主要参数
1 | 菌落总数(≤100)
2 | 总大肠菌群（不应检出）
3 | pH值：（ 6.5≤ pH值≤8.5）
4 | 耗氧量(以O₂计)（≤3）
5 | 色度（≤15）
6 | 浑浊度（≤1）
7 | 肉眼可见物（无）
8 | 臭和味（无异臭、异味）
9 | 游离余氯（≤2）

## 附表3-医院直饮水机滤芯更换及维护单项报价表
附表3：
医院直饮水机滤芯更换及维护服务单项及年用量报价表
一、分类报价
1、贺众牌直饮水机的滤芯更换及维护（台数：52台）
过滤系统 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 饮水机消毒 | 设备维护
品名 | UF-61C | UF-62C | UF-63C | 逆渗透膜 | UF-21 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
2、史密斯直饮水机的滤芯更换及维护
品牌 | 史密斯的R400MTD1、DR1800HF2、R2000BG1（台数：5台）
过滤系统级数 | 两级 |  | 饮水机消毒 | 设备维护
过滤级名称 | 复合滤芯 | 反渗透膜 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 1次/年 | 1次/两年 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 2支 | 1支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
3、其它品牌直饮水机的滤芯更换及维护
品牌 | 安吉尔、绿康源、史密斯AR75-E1等（台数：10台）
过滤系统级数 | 5级 |  |  |  |  | 饮水机消毒 | 设备维护
过滤级名称 | PP棉 | 颗粒活性炭 | 压缩活性炭 | 逆渗透膜 | 后置活性炭 | 清缸杀菌 | 配件维修
更换（服务）周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 12个月 | 不定期
一年更换总数 | 4支 | 4支 | 4支 | 2支 | 2支 | 1次 | 维修配件全包
单价（元）
小计（元）
二、汇总价
品牌 |  | 单位 | 数量 | 单价（元/台.年） |  | 合计（元/年）
1、贺众直饮水机类 |  | 台 | 52
2、史密斯直饮水机类 |  | 台 | 5
3、安吉尔、绿康源等类 |  | 台 | 10
年总计（元/年）
两年总计（元/两年）
注：1、以上数量为现用量，作报价计算参考，具体采购和结算量按实际服务数量为准（如有增减按以上相应机型结算），采购方不作总量承诺；
2、要求供应商所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用等承诺；
3、以上报价已包含设计、勘查、运输、工具、耗材、节假日加班、巡查、质保、税收等费用；
4、供应商报价时必须填报上表格中各品名、型号规格、单价、金额齐全；
5、质保期期限不少于更换周期的需求时间，开始时间为自物品交付使用登记之日起计算，保修范围包括所供应的零配件及第三方产品等。

## 附表4-医院直饮水机滤芯更换及维护服务报价总表
附表4：
项目报价总表
项目名称 | 资质 是否符合 | 总价 (万元) | 采购期 | 公司业绩 | 备注
医院直饮水机滤芯更换及维护服务采购项目 |  |  | 两年 |  | 本报价采购量为现用数量的单价统计了两年总价，具体采购量按采购方需求为准进行结算。
报价单位（名称+盖章）
报价日期：2026年 月 日
报价联系人：
联系人电话：