
附件1：
全自动片剂摆药机耗材（包药纸）数量：750卷
周期：壹年

单价最高限价：700元/卷
包药纸参数 

1、采购需求： 规格：350m*70mm    

2、成分：聚乙烯

3、可适配日本汤山全自动片剂摆药机（设备型号：YS-CS-400FDSII）使用。

4、管心尺寸：内径43.2±5mm，外径59.6±5mm。

5、提供产品的相关检测报告（无异常毒性），每批次出厂检测单（进口产品需附报关单）。
7、单包容量：能包装普通药品数量≧12粒（每粒按粒径10mm计算）。

8、打印：支持热转印碳带打印，可打印患者信息、药品名称、二维码，可打印病人信息。

9、对折式双层热封分包膜，易撕口设计，徒手撕开，无需工具。


