广东省人民医院药学部PCR和TDM实验室改造工程项目

院内招标邀约公告

我院拟以院内公开招标方式择优选取药学部PCR和TDM实验室改造工程施工单位，现发布其公告信息，欢迎符合资格条件的合作人参与，有意参与的合作人请于本公告发布之日起8天内按规定报名（发报名参加函至邮箱：349065547@qq.com），报名截止时间为 2018年8月 24 日17:00。项目招标内容如下：

- 项目名称/招标编号：广东省人民医院药学部PCR和TDM实验室改造工程/ GDSRMYY-20180006 。

- 项目内容

| 项目标的名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 广东省人民医院药学部PCR和TDM实验室改造工程 | 1项 |

详细技术规范及要求请参阅用户需求书、施工图纸、工程量清单、合同书，合作人必须针对本项目的全部内容进行投标及报价（清单中内容及工程量不得调整），如有漏项或超出预算金额，将不接受报价。

本工程招标限价为：柒拾玖万陆仟贰佰柒拾捌元叁角陆分整（￥796278.36元）【最终的合同价格以医院审计意见为准】。

- 合作人资格

1、合作人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的公司企业法人。

2、合作人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标；

3、合作人不得转包，分包、外包投标标的主体；

4、合作人具有机电设备安装工程专业承包叁级或叁级以上资质；

5、合作人具有建筑装饰装修工程专业承包贰级或贰级以上资质；

6、合作人具有消防设施工程专业承包资质；

7、合作人在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录的书面承诺）。

四、开标时间、地点、联系人及联系电话:
  1.开标时间：本公告发布之日起第十二个工作日（ 2018 年 8 月 27 日09:00）

2.开标地点：广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼302室。

3.联系人： 蒋先生

4. 联系电话：13556177128。

附件：广东省人民医院药学部PCR和TDM实验室改造工程需求、合同、图纸、工程量清单、主材参考品牌

广东省人民医院药学部PCR和TDM实验室改造项目需求

一、项目简介

拟将我院原高压氧楼二楼局部拆除并改造建设成为能通过国家验收的合格的PCR和TDM实验室，施工面积约140平方米，其中实验室面积约88平方米；工程主要内容有：室内天、地、墙等改造装修，给排水、强弱电、网络、空调通风、消防、实验室工作台等，具体以招标施工图纸、工程量清单为准。

二、用户需求

1、高压氧楼二楼局部拆除，根据施工图纸、现场情况及甲方要求，按时按质完成实验室改造。

2、采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格等全承包方式（交钥匙工程）；

3、工期：70天；

4、工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，质量要求为合格等级。工程质量验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家现行有关施工质量验收标准执行。

5、完工后，提交由国家认可资质的第三方检测机构对室内环境污染物浓度（甲醛、氨、苯、TVOC、氡）检测报告（检测结果须合格）；

6、配合甲方对此实验室的认证申报工作，直至认证完成（认证相关材料提供、整理、收集、完善，项目报证的答疑与回复，验收问题整改等）。

三、合作单位资质具备要求

1、合作人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的公司企业法人。

2、合作人只允许为独立法人，不接受联合投标体投标；

3、合作人不得转包，分包、外包投标标的主体；

4、投标人具有机电设备安装工程专业承包叁级或叁级以上资质；

5、投标人具有建筑装饰装修工程专业承包贰级或贰级以上资质；

6、投标人具有消防设施工程专业承包资质；

7、合作人在经营活动中没有重大违法记录（提供无重大违法记录的书面承诺）。

四、服务单位选择标准（评分标准）

本次服务单位选择采用综合评分法，即在最大限度地满足用房要求前提下，按技术、商务和价格三部份分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占50分，商务得分占20分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标单位。

综合评估得分＝技术得分＋商务得分＋价格格得分

| 评分项目 | 技术分 | 商务分 | 价格分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数 | 50分 | 20分 | 30分 |

评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术50分 |  |  |  |  |
| 1 | 公司地点 | 5 | 公司（或分支机构）设立在广州市内的得5分 其他得2分 | 注：提供证明 |
| 2 | 时间性 | 10 | 正常施工情况下： 工期60天以内（含60天）得10分 工期61~70天（含70天）得7分 工期71~80天（含80天）得4分 工期81天以上得0~2分（含2分） | 文字保证，合同注明 |
| 3 | 资质证书 | 10 | 机电设备安装工程专业承包壹级资质得5分，贰级资质得4，叁级资质得3分 建筑装饰装修工程专业承包壹级资质5分，贰级资质3分 | 注：提供资质证书复印件 |
| 4 | 项目人员的配备 | 10 | 项目人员的配备、人员技术资格水平等综合评价优胜，得7-10分； 项目人员的配备、人员技术资格水平等综合评价次之，得4-7分(不含7分)； 项目人员的配备、人员技术资格水平等综合评价差，得0-4分(不含4分)。 | 包括人员资质水平等 |
| 5 | 施工组织方案是否具体、可行、全面、完整 | 15 | 施工方案综合评价优胜，得12-15分； 施工方案综合评价次之，得6-12分(不含12分)； 施工方案综合评价差，得0-6分(不含6分) |  |
| 商务20分 |  |  |  |  |
| 6 | 相关业绩 | 20 | 做过实验室项目的（不低于此项目规模），每一个得2分(20分封顶) | 注：提供证明材料 |
| 价格30分 |  |  |  |  |
| 7 | 价格 | 30 | 价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。 价格分＝（评标基准价/投标报价）×30 注：精确到小数点后两位 |  |

欢迎参与投标的单位派代表于2018年 8 月 27 日8：30携带本单位资质及投标资料（一式三份，密封盖章）至广东省人民医院（广州市中山二路106号）办公楼302室报到及参加现场开标，逾期不予受理。

项目联系人：蒋先生 13556177128

广东省人民医院

总务处基建房管科

二〇一八年八月十六日