## 表1-1 封面
| 广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广东省人民医院 | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 汇总表
单位工程汇总表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费
5 | 税金
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表1-3 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
负二层直加一室混凝土墙面
1 | 011606002001 | 拆除墙面木饰面板 | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 62.4
2 | 粤R1-4-31 | 墙面砼裂缝注射修补 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
3 | 粤R1-4-20 | 墙 碳纤维布 单层 | 1.墙 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 8.33
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.胶合板基层 9mm 2.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 3.饰面层 胶合板面 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 62.4
【负二层直加一室混凝土墙面】分部小计
负二层两CT机房
5 | 粤R1-1-53 | 铲除墙面砖 | 1.人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 105.04
6 | 011606002002 | 拆除墙面木饰面板 | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 105.04
7 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 64.64
8 | 粤R1-4-31 | 墙面砼裂缝注射修补 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 160
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 粤R1-4-20 | 墙 碳纤维布 单层 | 1.墙 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 26.66
10 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.胶合板基层 9mm 2.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 3.饰面层 胶合板面 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 105.04
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 105.04
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 64.64
【负二层两CT机房】分部小计
负二层中部楼梯窗边
13 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 5
14 | 粤R1-4-34 | 墙面裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内 | 1.墙面裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10
16 | 011406001002 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10
【负二层中部楼梯窗边】分部小计
影像楼负二层东侧楼梯左侧通道口上方天花
17 | 粤R1-1-43 | 拆除 铝扣板天花吊顶 | 1.人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 2.5
18 | 粤R1-4-34 | 聚氨酯麻丝封堵 | 1.砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 1.5
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.方型铝扣板面层 600×600 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 2.5
【影像楼负二层东侧楼梯左侧通道口上方天花】分部小计
影像楼负二层北侧机电室东侧、南侧
20 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 101.3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 106.19
22 | 粤R2-2-34 | 拆除排水塑料管 | 1.拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 20
23 | 粤R2-2-28 | 拆除给水塑料管 | 1.拆除给水塑料管 公称直径(mm以内) 40 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 20
24 | 粤R1-4-31 | 墙面砼裂缝注射修补 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 55
25 | 粤R1-4-32 | 砼裂缝修补 裂缝注射 板 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 板 板下施工 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
26 | 粤R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 1.板 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 8.33
27 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 106.19
28 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 106.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 106.19
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 101.3
31 | 011406001003 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 101.3
32 | 031001006005 | 塑料排污管 | 1.室外塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 20
33 | 031001006006 | 塑料给水管 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 20
【影像楼负二层北侧机电室东侧、南侧】分部小计
影像楼负二层通道左侧机电仓库天花
34 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 11.2
36 | 粤R1-1-51 | 拆除天棚面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 天棚面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.8
37 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 40
38 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 40
39 | 粤R1-4-32 | 砼裂缝修补 裂缝注射 板 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 板  2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 30
40 | 粤R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 1.板 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 5
41 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 11.2
42 | 011406001004 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 11.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.8
44 | 011406001008 | 天棚抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.8
45 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.8
【影像楼负二层通道左侧机电仓库天花】分部小计
影像楼负二层通道右侧墙面
46 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10
47 | 粤R1-4-31 | 墙面砼裂缝注射修补 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 15
48 | 粤R1-4-20 | 墙 碳纤维布 单层 | 1.墙 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 2.5
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10
50 | 011406001005 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10
【影像楼负二层通道右侧墙面】分部小计
影像楼负二层通道尽头大门上方线槽周边墙面
51 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15.5
52 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.油浸麻丝 平面 2.聚氯乙烯胶泥 3.地面变形缝 铝板3厚 缝宽50mm内 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 15.5
53 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面防滑砖200*200 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15.5
【影像楼负二层通道尽头大门上方线槽周边墙面】分部小计
影像楼负二层直加机房混凝土墙面
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 粤R1-1-43 | 拆除 铝扣板天花吊顶 | 1.人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 铝合金 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 38
55 | 011606002003 | 拆除墙面木饰面板 | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 62.4
56 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.方型铝扣板面层 600×600 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 38
57 | 粤R1-4-32 | 砼裂缝修补 裂缝注射 板 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 板 板下施工 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 35
58 | 粤R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 1.板 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 5.8
59 | 粤R1-4-31 | 墙面砼裂缝注射修补 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 墙、柱、梁 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
60 | 粤R1-4-20 | 墙 碳纤维布 单层 | 1.墙 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 8.33
61 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.胶合板基层 9mm 2.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300 3.饰面层 胶合板面 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 62.4
【影像楼负二层直加机房混凝土墙面】分部小计
影像楼负一层水泵房门口右侧
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 粤R1-1-34 | 拆除 砖墙 | 1.人工单项拆除 砖墙 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 3.78
63 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15
64 | 粤R2-2-34 | 拆除排水塑料管 | 1.排水塑料管 公称直径(mm以内) 50 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 10
65 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 21.6
66 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 21.6
67 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 21.6
68 | 011406001009 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 21.6
69 | 031001006007 | 塑料排污管 | 1.室外塑料排水管(粘接) 公称直径(20mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2.预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 3.78
71 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15
72 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15
73 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 15
【影像楼负一层水泵房门口右侧】分部小计
影像楼负一层过道北侧输送科办公室墙面
74 | 粤R1-1-68 | 拆除金属窗 | 1.人工单项拆除 金属窗 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 19.2
75 | 粤R1-1-52 | 拆除墙面批荡 | 1.人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 17.6
76 | 粤R1-4-34 | 砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内 | 1.砼裂缝修补 裂缝压力注浆 缝宽1cm以内 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 35.2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010401012002 | 砌筑砖墙 | 1.零星砌体 2.预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 3.46
78 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 19.2
79 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度(mm):25 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 4.在生产车间内边生产边施工 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 17.6
80 | 011406001007 | 墙抹灰面油漆 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 2.刮成品腻子粉 一般型（Y） 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 17.6
【影像楼负一层过道北侧输送科办公室墙面】分部小计
影像楼负一层通道 新增截水沟
81 | 粤R3-1-1 | 人工拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 | 1.人工拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 2.缩缝 锯缝机锯缝 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 33.6
82 | 粤R1-2-5 | 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土 深度在2m以内 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 26.88
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖砌明沟 两边1砖 2.预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 3.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 77.2
84 | 031001006003 | 塑料管排水管 | 1.室外塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 30
85 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 2.预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 67.2
【影像楼负一层通道 新增截水沟】分部小计
首层卫生间重做
86 | 粤R1-1-53 | 铲除墙面砖 | 1.人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 10.44
87 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.75
88 | 031004006001 | 拆除大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 组 |  | 4
89 | 011601001001 | 拆除污水池 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 0.08
90 | 粤R2-2-34 | 拆除排水塑料管 | 1.拆除排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
91 | 粤R2-2-28 | 拆除给水塑料管 | 1.拆除给水塑料管 公称直径(mm以内) 40 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
92 | 粤R1-1-38 | 拆除卫生间隔板 | 1.人工单项拆除 隔断(隔墙)拆除 板材(不分材质) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 9
93 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 组 |  | 4
94 | 011001005001 | 陶粒混凝土垫层 | 1.屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 100mm厚 实际厚度(mm):500 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 5.4
95 | 031001006001 | 塑料排污管 | 1.室外塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
96 | 031001006004 | 塑料给水管 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
97 | 011210005001 | 安装卫生间隔墙 | 1.浴室厕隔断（利用原有材料） 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 9
98 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.75
99 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 39.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 39.19
101 | 粤R1-4-32 | 砼裂缝修补 裂缝注射 板 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 板  2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 30
102 | 粤R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 1.板 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 5
103 | 010401012001 | 砌筑污水池 | 1.砌筑污水池 2.预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 0.08
104 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 14.84
105 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 3.楼地面防滑砖200*200 水泥砂浆 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 28.75
【首层卫生间重做】分部小计
首层室外水池翻新
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 粤R1-1-48 | 铲除地面块料 | 1.人工单项拆除 块料面层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 59.6
107 | 粤R1-1-53 | 铲除墙面砖 | 1.人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 35.38
108 | 粤R1-4-32 | 砼裂缝修补 裂缝注射 板 | 1.砼裂缝修补 裂缝注射 板  2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m |  | 50
109 | 粤R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 1.板 碳纤维布 单层 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 8.12
110 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚氨酯二遍 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 90.8
111 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 90.8
112 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2.预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4.预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 90.8
【首层室外水池翻新】分部小计
负二层通道瓷片空鼓
113 | 粤R1-1-53 | 铲除墙面砖 | 1.人工单项拆除 铲除镶贴面砖 墙、柱面 2.在生产车间内边生产边施工 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 288
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):30 2.预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 4.预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 5.在生产车间内边生产边施工 6.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 |  | 288
【负二层通道瓷片空鼓】分部小计
余泥外运
115 | 粤R1-9-15 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km | 1.人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):20 2.余泥排放费 3.在生产车间内边生产边施工 4.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 |  | 74.16
【余泥外运】分部小计
本页小计
合 计

## 表1-4 综合单价分析表（一）
综合单价分析表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 单价(元)

## 表1-8 措施项目清单与计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率（%） | 金额 （元）
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 室内脚手架 | 分部分项人工费-拆除人工费-土石方人工费 |  | 15
1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 |  | 3.0744
1.3 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.030744 |  | 17.5
1.4 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.030744 |  | 6
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
2.2 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 |  | 0
合 计
注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表1-9 措施项目清单与计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 室外脚手架 |  | 项 |  | 1
1.2 | 1.3 | 安全挡板 |  | 项 |  | 1
1.3 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 |  | 1
1.4 | 1.5 | 现场围挡 |  | 项 |  | 1
1.5 | 1.6 | 安全顶架 |  | 项 |  | 1
小 计
2 | 2 | 其他措施费
2.1 | 2.3 | 成品保护工程 |  | 项 |  | 1
2.1.1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面成品保护 编织布 2.楼地面成品保护 胶合板 | 项 |  | 1
2.2 | 2.3 | 垂直运输 |  | 项 |  | 1
2.2.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.水泥 3层以内 2.砂浆 3层以内 3.中砂 3层以内 人工清运拆除废料 4.砌块 3层以内 5.木枋板材 3层以内 6.胶合板 3层以内 7.陶瓷面砖 3层以内 8.金属板 3层以内 9.涂料、防火、防水等材料 3层以内 | 项 |  | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表1-10 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项
2 | 工程优质费 | 项
3 | 暂列金额 | 项 | 60852.29
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 材料暂估价 | 项
4.2 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项
8 | 预算包干费 | 项
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  |  |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表1-11 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 60852.29
合 计 |  |  | 60852.29 |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列明细，也可只列暂定金额总额。

## 表1-12 材料设备暂估价表
材料设备暂估价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价所的材料拟用在哪些清单项目上。

## 表1-13 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00
注：此表由招标人填写

## 表1-14 计日工表
计日工表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 |  | 合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
合 计
注：此表项目名称、数量由招标人填写。

## 表1-15 总承包服务费表
总承包服务费表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值 | 服务内容 |  | 费率 | 金额(元)
1
合 计
注：此表由招标人填写。

## 表1-16 索赔与现场签证计价表
索赔与现场签证计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔及签证项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔及签证依据
1
- | 本页小计 | - | - | - |  |  | -
- | 合 计 | - | - | - |  |  | -

## 表1-17 规费和税金项目清单与计价表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：广东省人民医院伟伦楼防水堵漏工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10
合计