玻片档案柜及蜡块柜相关参数及报价清单
	产品名称
	规格
	数量
	产品参数
	产品简图
	单价

（元）
	总价

（元）

	玻片档案柜
	135mm*430mm*510mm
	250个
	➀ 最大承重力≥120kg

➁颜色：银白亚光，金色把手

➂存放标本数量要求：每个柜子由14个抽条组成，每个抽条分成前后两格，每个柜子能存放5200张载玻片。

➃工艺处理：箱体0.6mm裸板，外层紧搂SPCC卡钢板冲压成型，外加喷塑，高压静电喷涂+恢磷光处理，加喷涂板厚度≥0.8mm
	[image: image1.jpg]l k———223 e ——— G Y —
510

[LIFIEIEET)

T

6135

430




	
	

	蜡块档案柜
	485mmH*355mmD*616mmW

H:高，D:深，W:宽
	100个
	➀每个抽屉承重力：20牛顿,每个柜子16个抽屉（两侧对称分布），带锁，所有柜子钥匙通用（具体见图）

➁外壳颜色：银白亚光，

抽屉颜色:灰色，抽屉材质：PS+HPS，导轨：ABS

➂存放标本数量要求：每个抽屉存放500个蜡块，每个柜子可存放8000个蜡块。
➃工艺处理：箱体0.6mm裸板，外壳采用SPCC冷板冲压成型，外加喷粉，表面恢磷光处理，经过高温处理，高压静电喷涂，喷涂后厚度≥0.8mm
	[image: image2.jpg]EEKETS 910K

PYEE





	
	


PAGE  
1

