广东省人民医院心脏外科手术器械医用耗材采购项目调研公告
根据我院2020年度医用耗材采购计划，拟对一批心脏外科手术器械进行市场调研，欢迎符合资格条件的厂家供应商提交资料。
项目名称：心脏外科手术器械一批
项目需求：详见附件1
报名资料要求：
（一）供应商资格：
1、具备医疗器械经营许可证（如代理经销商）或医疗器械生产许可证（如制造商）。
2、具备有效的厂家授权证明资料（如代理经销商，实行两票制）
3、所投产品具备有效的医疗器械注册证明（如需要）
（二）采购需求与资料提交：
采购需求见附件一，符合资格的供应商应按附件资料提供要求，在2020年4月30日前按以下方式和要求提交资料，逾期不予受理。
1、提供纸质资料详见附件二《广东省人民医院医用耗材试剂申购所需资料清单》；
2、资料清单均加盖公章并用文件夹按顺序装订成册；
3、资料电子版整合成1个PDF文件（以“配送商-厂家-医用耗材名称”命名）发送至gdsrmyyclk@126.com 。
报名事项
报名时间：2020年4月 20日至2020年 4 月30日

报名地点：广州市中山二路106号广东省人民医院医疗设备处材料科。 
联系人：吕老师或赖老师，联系电话：020-83827812-20294/20291

附件一：心脏外科手术器械技术参数

附件二：广东省人民医院医用耗材试剂申购所需资料清单
(备注：不按规定时间或不按所需资料要求递交资料的，不予受理）
附件一：

心脏外科手术器械技术参数

	心脏外科手术器械技术参数要求：
（一）、整体要求：适用于心脏外科搭桥手术的需求
（二）、技术参数及功能要求：
▲1.所有器械均为同一品牌，且为国际著名原装进口品牌。

▲2.手术器械器械表面有数字二维码激光标记.(提供图片证明)。

▲3.所有器械长度尺寸误差只允许+/-5mm，工作端尺寸误差只允许+/-2mm。
▲4.显微器械均为高尔夫球手柄设计，足够的空隙，确保出色的清洗和灭菌效果。
▲5.器械表面为黑色涂层，抗腐蚀，不反光，工作端为钻石涂层设计。
▲6.所有器械质量标准均符合ISO国际标准、FDA标准及欧洲DIN标准。

	（三）、器械配置参数：

	1
	显微剪刀
	 铝钛镊合金涂层显微剪  铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 125 高尔夫球手柄 165mm
	1把

	2
	显微剪刀
	 铝钛镊合金涂层显微剪  铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 45 高尔夫球手柄 165mm
	1把

	3
	显微持针器
	 铝钛镍合金涂层显微持针器  铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于5/1 210mm
	1把

	4
	显微持针器
	 铝钛镍合金涂层显微持针器  铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于7/0 210mm
	1把

	5
	显微镊
	 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊  铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 1mm 高尔夫球手柄 210mm
	1把

	6
	显微镊
	 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊  铝钛镍合金涂层+钻石涂层 1mm 高尔夫球手柄 210mm
	1把

	7
	显微镊
	 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊  铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 210mm
	1把

	8
	血管阻断钳
	MORRIS 无损伤血管阻断钳  无损伤 动脉夹，有角度，2*3-齿 70 93mm 有角度 175mm
	2把

	9
	显微持针器
	弹簧柄金刚砂涂层显微持针器  钻石涂层 直型重型 圆柄 带扣锁，适用于2/0 230mm
	6把

	10
	微创持针器
	微创瓣膜碳钨镶片持针器  碳钨合金镶片 弯型 工作端长度170mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 305mm
	1把

	11
	微创持针器
	微创瓣膜碳钨镶片持针器   弯形，钝头 工作端长度225mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 适用于2/0缝针 5. 365mm
	1把

	12
	微创无创钳
	微创瓣膜无创钳   直型，钝头 工作端长度230mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 圆形高尔夫手柄设计 5. 370mm
	1把

	13
	微创无创钳
	DeBakey 微创瓣膜无创钳  无损伤 直型 工作端长度175mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 310mm
	1把


附件二：
广东省人民医院医用耗材/试剂
申购所需资料
※（以下资料均须加盖公章，并按顺序装订）※
	第一部分：申购医用耗材/试剂是否配套设备 
□ 1、非专机专用医用耗材
□ 2、非专机专用检验试剂
□ 3、设备配套使用医用耗材
（设备名称：                    品牌及型号：                ）
□ 4、设备配套使用检验试剂
（设备名称：                    品牌及型号：                ）
第二部分：资料清单
□ 1、产品报价表（包括：产品名称、规格/型号、厂家、注册证号及有效期、市场报价及优惠价）
□ 2、医用耗材/试剂的产品注册证（有效期至___________）
□ 3、代理公司进货发票复印件（进口产品提供报关单）
□ 4、外省市集中招标采购中标价格（截图，三份以上）
□ 5、代理公司销售给其他同级医院发票复印件（三甲医院三家以上）
□ 6、厂家三证：生产许可证、营业执照、税务登记证
□ 7、代理公司三证：经营许可证、营业执照、税务登记证
□ 8、授权书：1、厂家给代理公司的授权书(有效期至___________)
    2、代理公司给业务员的授权书及身份证复印件
□ 9、 产品彩图或样品
□ 10、售后服务承诺书

□ 11、产品质量及提供资料真实性保证书

□ 12、产品预计年使用量及使用金额：______________________
以上资料按顺序放置。
第三部分：补充说明
□ 1、资料清单均加盖公章并用文件夹按顺序装订成册
□ 2、资料电子版整合成1个PDF文件（以“配送商-厂家-医用耗材名称”命名）发送至gdsrmyyclk@126.com（发件人邮件：                          ）

	资料收集情况：
业务员（签名）：                    联系电话：
收表人（签名）：                    收表日期：          


填表说明：相对应资料齐全的在左边□打“√”，如资料不齐或提供虚假资料一概不收且不通过，并且医用耗材、试剂资料各分开一叠。
