心成人、心儿及惠福B超室超声系统及配套硬件

采购项目需求

- 需求建设内容

1. 超声Worklist功能：可以实现将工作站登记的病人信息传输到特定超声设备上，实现超声设备的传图并自动与病人信息匹配。

2. 结构化报告，实现报告的结构化书写、保存、查询和导出。以心脏为例：（1） 将心脏检查分为十个元素（左心房、右心房、左心室、右心室、主动脉瓣等）。（2） 当选择心脏部位进行检查时，在诊断编辑界面会自动列出这十个元素，每个元素的后面有正常和异常的勾选框（如：左心房□正常□异常；右心房□正常□异常）。（3） 当勾选了正常后会自动填充对应的正常检查的诊断内容，勾选了异常后会弹出异常的知识库内容供医生选择。（4） 整份报告的描述就是按照十个元素从上到下依次排列，异常的检查内容排列在上面。

3.结果回传临床。

设备清单要求

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声工作站 | 医学影像信息系统（PACS)软件V7.0 | 12 |  |  |
| 2 | 超声高清采集卡套件 | 高清采集卡，DVI，VGA接口，支持部分HDMI，采集器，视频线 | 10 |  |  |
|  | 超声增强版采集卡套件 | 标清采集卡，BNC，S-Video，AV接口，采集器，视频线 | 2 |  |  |
| 3 | 电脑 | CPU I5-8500 内存8GB 硬盘ITB 21显示器 | 12 |  |  |
| 4 | 实施费用 | 设备连接及系统安装实施 | 12 |  |  |

- 项目价款

- 合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 本合同价格为综合单价包干。在施工过程中，工程项目数量如有增加或减少，在结算时按实调整。

- 付款方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有软件、信息设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收）并办理结算后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

- 免费维护期结束后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。

- 后续服务

# （一）软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为  36  个月；信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为  36  个月。

在免费维护期结束前，须由乙方和甲方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修复，在修复之后，乙方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，形成项目总结报告（一式两份）。

# （二）培训

乙方应为甲方进行培训，包括使用培训和维护培训。

# （三）技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内 0.5 小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在  1  小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过  2  个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期，双方另行协商签订维护合同，乙方报价软件不超过合同软件部分金额的8%，硬件不超过合同软件部分金额的5%。在免费维护期结束后、维护合同签订前，乙方须继续提供维护服务。

6、后续有新采购设备单项价格不可本次项目设备清单单项价格。