## Sheet1
附件1：24小时无人药房自助发药机-需求参数
公司名称： | 符合参数请打√ | 报价设备现在用医院
1.基本要求
1.1 设备满足发热门诊全天候、全流程自助取药，为患者提供高效便捷的取药服务。
1.2 设备支持盒装口服药品、片剂拆零药品、针剂(非小安瓿)药品等药品类型的自动发放。
1.3 设备与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS处方用药信息，并提供相应的免费软件接口服务。
1.4 设备温湿度智能调控，实时监控温湿度数据，保证药品的存储环境符合要求（无需冷藏）。
1.5 设备人机界面友好，支持大屏幕触控操作系统操作。
1.6 设备对噪音控制应达到使用环境要求，正常使用情况下噪音小于50分贝（室内）。
1.7 可容纳设备的场地尺寸（请总务提供最大容纳面积）。
1.8 设备配备应急预案，安全性能符合国家相关设备安全指标，在断电、断网、故障下都可通过应急方式保证业务工作正常进行。
1.9 设备支持盒装药品自动发放，能够回收处方。
1.10 设备补药在非污染区实现，药品储存能力：支持150种不同常用药品，2000-3000盒不同大小的盒装药品存储与精准发放。
1.11 确保准确高效发药。
1.12设备具备自动识别核对功能，若核对发现错误发放药品，会将药品收集至缓冲框内，系统重新配药，确保出药准确。
1.13设备支持取药人工核对，患者领取每一种药品，药剂师可通过视频确认，保证药品发放准确。
1.14 药剂师可通过视频通话与患者进行一对一沟通及用药交待，出药的同时支持同步打印用药指导单，保障患者正确用药。
1.15 支持片剂拆零药品自动发放，支持≥25种，≥500袋片剂拆零药品的存储与发放。
1.16 医院分包好的协定处方独立药袋可放入系统，保证药品准确发放，避免药品交叉污染。
2.软件及其他要求
2.1 具备药品发放过程可追溯，对发药药品进行图像和文字记录，实现精确检索追溯。
2.2 具备药品管理功能，包括低储存量预警，效期管理等
2.3 具备药品查询统计功能，可查询统计药品的批次批号信息、已发放/未发放处方信息、缺药信息，效期、实时储药量、日发药量等。
2.4 支持医保卡、微信、支付宝等付款模式。
2.5 软件支持根据医院业务管理及安全管理要求进行本地化改造。
3.系统支持软件、硬件及施工
3.1 系统所需系统软件及数据库。
3.2 系统所需电源及网络配置。
3.3 系统所需安全配置。
3.4 系统集成。
4.尺寸要求
4.1 设备是否符合：宽5700*深1940*高2400mm以内
5.服务要求
5.1 质保期为3年
5.2 质保期后维保费率为合同总价5%
5.3 故障响应时间为：1小时内到场
6.供应商资质要求
6.1供应商应为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人企业，营业执照合格有效。
6.2 供应商应具备同类产品采购服务的经验。需提供至少3个业绩（2015年至今）的合同或发票复印件或中标通知书。
6.3 供应商必须提供原厂供货证明及原厂质保承诺函。
备注：以上所有参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告。供应商资质证明请以附件提交。