附件1：智能药柜采购项目需求

智能药柜的目的是运用物联网传感技术，建设智能药品管理系统，与院内HIS系统无缝对接，交互药品使用信息，提供合理便捷的药品取用模式，提高药品的用药准确性，帮助医院实现对药品及精麻毒等特殊药品管理的信息化、自动化、智能化管理，实现“中心药房—智能药柜—病人”药品全程可追溯的闭环管理。

- 基本需求

- 减轻护理人员工作，单剂量管理，按医嘱单支（只）自动出药。

- 病区智能药柜管理的药品，是中心药房二级库存延伸到病区的管理模式，需要药学部的药师加药、定期盘点库存；要求加药流程简单，快速加药，满足病区临时医嘱3~4天的用药量，能解决80%的临时医嘱从智能药柜取药。

- 实现对麻精、贵重等针剂，盒装、瓶装、袋装等口服药或冷藏药品进行有效管理。

- 用户取药时，按HIS系统医嘱信息，自动弹出药品，或明确指引用户打开相应药盒，确保不会多取、少取、错取药品，并自动计算库存。

- 能管控药品的批次与有效期，到期药品智能提醒，防止过期药品的使用。

- 对于病区使用的麻精药品，符合麻精药品的管控流程，按药品批次记录每次用药，需双人核对后才能取药；支持麻精药品的处方打印、空瓶回收等功能。

- 支持药品调拨功能，当本药柜缺药时，可查看附近的药柜是否有药，通过调拨功能在最近的药柜取药。

- 支持无医嘱用药的快速取药（权限控制或特殊装置），允许医护人员对无医嘱取出的急救药品进行退还、补录医嘱等操作，统一库存管理。

- 提供药品实时库存、监控记录、药品使用统计分析等报表功能（必须有严格的权限控制）。

- 能对接医院分包机系统，支持分包口服药品扫码入柜。

- 对接医院HIS系统，根据医院实际流程，做本地化修改。

- 能对接医院的智慧物流系统，解决药品的输送问题。

- 项目范围

- 东病区共21个病区，1个ICU（根据楼层计算，1号楼8个病区，1个ICU；2号楼4个病区，3号楼9个病区）。

- 普通病区的药柜能管理40~70个药品品种，满足3~4天临时医嘱的用药量。

- ICU的药柜能管理：80~140个药品品种，满足3~4天临时医嘱的用药量。

- 对方案的建议

- 根据我院的业务流程、存在问题，找出突出矛盾（痛点），提供解决方案。

- 对标《基本需求》的响应情况。对于不能响应的条款，例如不能满足所有药品单剂量管理，按医嘱单支（只）出药的需求，可以提出相应的措施和办法，也可以提出你认为更合理规范的流程，提供1~2个国内外知名大医院的案例作为佐证。

- 方案的先进性、亮点是什么？

- 与国内、外同类产品相比，优势在哪里？