大型医疗设备效益分析系统项目需求

- 项目概况

本次大型医疗设备物联网管理平台建设内容主要包含以下五个部分：大型医疗设备运行信息采集终端、设备使用效率管理、设备效益管理、智能化报表分析及数据可视化展示。实现对医疗设备实时使用状态进行监控，实现对医疗设备的精细化管理。此外结合医院管理需求与经验，平台可实现对设备运行数据的二次分析，并自动输出结果报表，利用信息化智能化手段规范三级医院考核，并支持建立标准化的医疗设备大数据平台。

- 项目总体要求

- 产品基本要求

（1）须提供清晰、明确的系统设计和架构说明，包括各软件模块的性能、功能和数量，以及依赖的硬件、操作系统、数据库条件。各软件模块之间要实现数据共享、互联互通，体现内在逻辑联系，数据之间必须相互关联，相互制约。

（2）实现全院区的大型医疗设备的物联网接入，包括CT、MRI、PET-CT、DSA等甲乙类设备，能采集并解析大型医疗设备的运行信息。

（3）应用软件必须采用最新国际和国内技术标准，如IHE，DICOM3.0，HL7等，应用软件具有独立自主的知识产权，整个系统应具有高安全性、高可靠性、较高的兼容性和可持续扩展性。

（4）数据的存储、备份安全可靠；系统有严密的身份验证机制，安全性和保密性良好。

（5）安装和实施之后，提供对应用人员和医院维护、管理人员进行培训。

（6）乙方必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位。

（7）所有硬件产品要求提供为期至少三年的原厂保修服务，软件产品提供为期至少三年的维护服务，提供售后服务承诺函。

## 2、系统设计原则要求

- 先进性

物联网平台的核心技术要适应新技术发展的方向，适应物联网技术拓展应用与大数据应用的需求及趋势，在保证先进性的同时也要兼顾技术的成熟性，针对实际应用，系统功能应符合医学工程及临床科室的实际管理需要。

- 可靠性

系统各环节具备权限及访问控制机制，具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力，能长期稳定的工作，支持冗余备份，可靠性高，系统掉电或网络传输中断后再恢复正常，系统恢复工作迅速。

- 可落地性

整体系统应采用当前成熟稳定的技术方案，应充分考虑易操作性，便于管理和维护，采用可视化交互界面，用户操作界面友好，操作过程简捷，用户界面简单培训即可轻松上手。

- 兼容与可扩展性

系统能够适应多功能、外向型的要求，整体功能模块化，易于扩充。系统具备良好的兼容性和通用的数据接口，可在其基础上进行二次功能开发。系统架构的设计上，应具备扩展接入大、中型医疗设备的能力，应用功能便于集成，部署灵活，扩展能力强。

## 3、项目范围

本次项目的建设实施范围包含30台大型医用设备，清单如下：

| 设备名称 | 设备规格型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 正电子发射计算机断层扫描仪(PET/CT) | ECAT BIOGRAH | 西门子 |
| 单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT) | PRECEDENCE 飞利浦 | 飞利浦 |
| 单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT/CT) | Discovery NM/CT 670 | 通用 |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 64层螺旋CT LIGHTSPEED | 通用 |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | BRILLIANCE iCT 256层 | 飞利浦 |
| X线电子计算机断层扫描装置(CT) | LIGHTSPEED RT | 通用 |
| X射线计算机断层扫描装置（CT） | SOMATOM definition Flash | 西门子 |
| X射线计算机断层扫描装置（CT） | Ingenuity CT | 飞利浦 |
| X射线计算机断层扫描装置（CT） | Ingenuity CT | 飞利浦 |
| 医用磁共振成像设备(MRI) | Ingenia 3.0T CX | 通用 |
| 医用磁共振成像设备(MRI) | SIGNA EXCITE 3.0T | 通用 |
| 医用磁共振成像设备(MRI) | 1.5T ACHIEVA | 飞利浦 |
| 医用磁共振成像设备(MRI) | MAGNETOM Espree | 西门子 |
| 医用磁共振成像设备（MRI） | Ingenia 3.0T | 飞利浦 |
| 医用磁共振成像设备（MRI） | Optima MR360 | 通用 |
| 医用磁共振成像设备（MRI） | Discovery MR750w 3.0T | 通用 |
| 医用电子直线加速器(LA) | PRECICE | 医科达 |
| 医用电子直线加速器(LA) | Trilogy 瓦里安 | 瓦里安 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Innova 4100 造影机 | 通用 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Innova4100-1Q GE | 通用 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Artis Q Zeego | 西门 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | ALLURA FD20 全数字式 | 飞利浦 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Allura Xper FD10F 血管造影 | 飞利浦 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Allura Xper FD10 双向 | 飞利浦 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Allura Xper FD10 单向 | 飞利浦 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | Innova21000-IQ GE | 通用 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 西门子 Artis zee floor | 西门子 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | 西门子 Artis zee floor | 西门子 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | UNIQ FD20 | 飞利浦 |
| 800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA) | UNIQ FD10/10 | 飞利浦 |

- 项目名称、需求清单与技术要求

## 1、项目名称

| 序号 | 系统及相关设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省人民医院大型医疗设备物联网管理平台 | 1 | 项 |

注：系统必须本地化部署

## 2、需求清单与技术要求

| 序号 | 配置模块 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型医疗设备运行信息采集终端 |  | 30 （大型医用设备） | 台 |
| 1.1 | 实时采集 | 实现对各品牌型号影像类设备实时操作过程数据的同步采集功能 |  |  |
| 1.2 | 数据缓存 | 具备断网状态下，采集数据暂存采集装置内部的功能，联网后自动上传数据 |  |  |
| 1.3 | 采集速率 | ≥50 fps/秒 |  |  |
| 1.4 | 传输方式 | 采集的数据支持WiFi和有线传输 |  |  |
| 1.5 | 采集数据内容 | 包括：开机时间、首个患者检查时间、最后一个患者结束时间、关机时间、每个检查开始时间和结束时间、检查耗时、检查部位连续性、检查部位平均用时、检查部位数统计、使用时长等。 |  |  |
| 2 | 数据可视化展示平台 |  | 1 | 套 |
| 2.1 | 展示内容 | 具备实时滚动显示全院设备监测状态、预警信息及运行动态： 1）需展示最近30日内该设备的具体工作量；同时展现实际工作时长和额定工作时长的比值； 2）需显示设备预约/检查人次统计了CT和MRI（核磁）两项的数量，CT预约分平扫和增强两项。预约等候人数、近30天日平均检查人次等信息； 3）需展示被监管的设备的数量、设备总价值、本月新增设备台数、本月报废设备台数、全院报修中设备数量、全院待验收设备数量等数据内容，及被监管的设备实时的工作状态。 | 1 | 套 |
| 2.2 | 硬件环境 | ≧55寸液晶显示屏 | 2 （医院提供） | 台 |
| 3 | 鼠标键盘 | 具备 | 2 （医院提供） | 套 |
| 4 | 标准机柜 | 具备 | 1 （医院提供） | 台 |
| 5 | API数据接口服务 | 根据医院信息化建设定制化需求，提供包含但不限于基于HTTP的第三方服务接口，赋能医疗机构设备大数据中心成为真正的全院数据中台，需满足项目范围所列30台大型医疗设备接入需求。 | 1 | 套 |
| 6 | 医疗设备物联网管理平台 |  |  |  |
| 6.1 | 设备使用效率管理 | 具备将设备状态信息通过接口程序准确传到后台并以图形报表形式展示设备开机率、使用时长、使用效率等重要数据： 1）使用状态查询：系统可对医疗设备的状况进行监控并发送到数据接收终端，实时显示设备工作状态，设备管理者可以通过WEB 或手机APP进行实时查看。 2）设备工作量统计：能通过实时图像分析技术，结合医院信息系统，详细分析和统计每台医疗设备的工作明细，包括检查人次、检查人员、检查部位数等。 3）使用效率分析：在具备设备采集终端的前提下，实现对设备运行的开关机时间、开机时长、使用时长、运行状况等信息进行采集、记录，分析统计出每台设备的使用时长、使用效率等。 4）多设备检查人数对比分析，多设备开机率、使用率对比分析。 5）设备月度检查人数、检查项数统计，以图形展示。 6）设备每月使用率统计。 7）设备当天开机时间、关机时间记录。 8）设备运行甘特图：记录每个扫描开始时间和扫描结束时间，每个检查的扫描部位实时解析，可以甘特图显示。 9）设备日工作量报表：设备当日扫描部位的统计及分布情况。 | 1 | 套 |
| 6.2 | 设备效益管理模块 | 1）单机效益分析：系统可分析出设备的检查次数、业务收入、投资收益率（年化）等关键指标。并能实现单机设备实际业务收入、业务量分别与预期数据、同类设备进行对比。 2）科室效益分析：系统可以查询某段时间内，各个科室设备的效益分析，获取设备的原值、型号、检查次数、业务收入、回收期等，并能将分析结果导出打印。 3）成本管理：对设备成本进行来源、金额统计分析，成本包括折旧、人员、维修维护、耗材、能耗等，系统除可按月自动生成各设备人工、折旧、耗材、能耗及维修维保费用外，还支持手动录入成本数据。 4）多设备月度收益对比分析，多设备月度投资回报率对比分。 5）设备近一年月度收益走势图。 6）设备效益参考参数：平均检查单价、设备折旧年限、维保费、耗材费、设备原值、月额定运行天数、每日额定运行时间、人员成本、水电费用等为系统默认值，用户可根据本设备实际使用情况进行设定。 根据设备当月的使用率、开机率、运行时间、扫描人次、月保本扫描人次可自动计算出设备当月营收。 | 1 | 套 |
| 6.3 | 智能报表应用模块 | 1）系统需统计分析医院医疗设备的所有科室全年业务收入排名、全年收益率排名、设备单机效益分析。 2）具备各类设备使用效率排名、科室设备使用效率排名，品牌使用排名、设备型号排名、工作明细、设备情况功能。 3）具备多角度分析，系统应具备同科室不同设备的使用效率分析，以及同类设备不同科室使用效率对比。 4）设备效益排名：系统对已监控设备进行经济效益分析，能够实现收入排名和收益率排名。 5）支持按医生、科室、设备等类型的明细查询、统计和打印工作报表，系统提供自定义报表功能，可根据检查数据的统计随时为管理的需要定义和输出各种报表。 6）设备总体运行状态分析：设备当月开机率、总扫描量与设备情况对比分析。 7）扫描效率分析：当月日平均扫描量与历史平均日扫描量对比分析，设备当月使用率与设备历史平均使用率对比分析，平均每例病人所用的扫描时间统计，平均每两例病人之间的扫描间隔统计，平均每例病人占用时间统计，平均扫描速度统计。 8）设备月度扫描分析：显示该设备本月运行期间每天的工况/扫描人数/首次扫描时间/末次扫描时间，作为设备月度运行状况的全方位展示。能对设备月扫描量、首末扫描时间等运行参数的综合对比分析。 9）扫描量分布对比分析：通过对患者检查时间进行统计，分别以日扫描量分布和分时段扫描量平均分布状况来反映患者检查的时间分布，把扫描量变化趋势的细节进行展示。 10）首末扫描时间周分布分析：通过对月度扫描时间进行整合，对平均首末扫描时间周分布分析，以反映科室及设备的实际工作状况，协助科室平衡资源配置、制定成本控制决策。 11）扫描部位月度分布：当月扫描部位分布情况统计。 | 1 | 套 |

- 商务要求

- 交货期及实施期要求

### 1、承建商须在合同签订后的四个月内完成整个项目的实施。

- 保修服务要求（此次采购的产品）

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=2小时 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=4小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=8小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 超过24小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=48小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=72小时 |

- 保密要求

承建商遵守国家的经济、技术工作保密规定和院方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密，不得泄露。

- 付款要求

该项目可能会采用财政资金支付，提交询价方案厂商视为同意院方按如下方式向乙方支付合同费用：

1) 合同签订后，乙方向甲方指定账户转入金额为合同总价的70%即人民币 元（大写：人民币 元整）的履约保证金，作为乙方履行上述合同的担保。

2) 甲方在收到乙方转入的履约保证金及开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的100%，共计人民币 元（大写：人民币 元整）。

3) 合同所有软件、信息设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收）并办理结算后，乙方凭甲方出具的履约保证金收据，向甲方提出退还金额为合同总价65%的履约保证金的申请，甲方将人民币 元（大写：人民币 元整）的履约保证金退还给乙方。

4) 免费维护期结束后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过后，乙方凭甲方出具的履约保证金收据，向甲方提出退还金额为合同总价5%的履约保证金的申请，甲方将人民币 元（大写：人民币 元整）的履约保证金退还给乙方。