大数据存储资源扩容项目需求

- 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMC 450F 扩容单块SSD 3.84TB | 9 |
| 2 | 扩容实施服务 | 1 |

- 扩容SSD参数要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | EMC 450F 存储扩容SSD ，容量为3.84TB |
| 2 | 扩容SSD必须完全兼容存储EMC 450F |
| 3 | 扩容SSD必须为原厂全新配件 |
| 4 | 提供原厂商供货函，以证明是原厂货物 |

- 扩容服务要求

集成商需要提供如下扩容实施服务：

- 磁盘物理安装、存储识别新磁盘；

- 实施SSD扩容：包括存储池划分，全闪存储空间扩容，划分主机识别；

- 将存储LUN分配给操作系统，提供给业务系统使用；

- 扩容过程中不能影响存储上原有业务系统的正常使用；

- 扩容时要充分考虑到扩容的风险和应对计划。

- 报价、方案所需资料

| 文件 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价资料及 公司联系人 | (1)提供项目总体报价及各项目内容详细报价(一份盖章扫描版，另一 份可编辑的 WORD 或 excel 电子版); (2)报价函扫描版请加盖贵司公章; (3)公司项目联系人及联系方式 |
| 2 | 资质、售后服 务 | (1)代理公司需提供授权代理资质; (2)贵公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证;(3)相关售后 质量及服务承诺 |
| 3 | 实施方案 | 项目实施具体方案、实施周期 |
| 4 | 销售记录 | 提供三家三甲医院合同(含项目内容清单)复印件 |