附件1：

| 广东省人民医院餐厅改造加建项目第三方检测工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据本项目概况、工作量及工作难度等情况，结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8号）及国家相关规范，自行考虑填报： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 (元） | 备注 |  |
| 一 | 混凝土结构子分部工程现场检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 构件 | 20 | 600 | 12000.00 | 粤建检协【2015】8号2.4.1，每构件10个测区 |  |
| 1.2 | 结构实体钢筋保护层厚度检验 | 构件 | 10 | 500 | 5000.00 | 粤建检协【2015】8号2.2.1 |  |
| 1.3 | 混凝土结构板（墙）厚度 | 构件 | 3 | 450 | 1350.00 | 粤建检协【2015】8号2.2.3，每构件3个测点 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 18350.00 |  |  |
| 二 | 建筑结构加固工程现场检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 粘合钢板正拉粘结强度检测 | 组 | 6 | 3000 | 18000.00 | 粤建检协【2015】8号2.8.1 |  |
| 2.2 | 植筋拉拔试验检测 | 个 | 30 | 1200 | 36000.00 | （植筋/化学螺栓），粤建检协【2015】8号2.9.1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 54000.00 |  |  |
| 三 | 幕墙工程检测 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 玻璃幕墙四性检测（12+12A+12） | 组 | 1 | 36200 | 36200.00 | 宽6000*高4000，粤建检协【2015】8号5.1.1~5.1.4 |  |
| 3.2 | 玻璃幕墙四性检测（钢化中空玻璃） | 组 | 1 | 36200 | 36200.00 | 宽5991*高4000，粤建检协【2015】8号5.1.1~5.1.4 |  |
| 3.3 | 化学螺栓（现场拉拔试验） | 根 | 10 | 1200 | 12000.00 | 粤建检协【2015】8号2.9.1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 84400.00 |  |  |
| 四 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 门窗三性 | 1 | 组 | 7500 | 7500.00 | 规格2.0*2.0m以内，每组3件；粤建检协【2015】8号5.2.1~5.2.3 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 7500.00 |  |  |
| 五 | 其他现场检测 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 照明平均功率密度 | 10 | 处 | 1000 | 10000.00 | 粤建检协【2015】8号6.11.6 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 10000.00 |  |  |
| 六 | 室内环境质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 室内环境质量检测 | 7 | 点 | 3200 | 22400.00 | 氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨,粤建检协【2015】8号11.1.1~11.1.7 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 22400.00 |  |  |
| 七 | 室内环境质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 平板载荷试验 | 3 | 点 | 10000 | 30000.00 |  | 1点/500㎡，且不少于3点，施工前应先进压板试验，以确定地基土承载力，根加载最大值500KN＜Q≤1000KN；粤建检协【2015】8号1.3.1 |
| 7.2 | 轻型触探 | 42 | m | 200 | 8400.00 |  | 1孔/200㎡，且不少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，地基土承载力特征值fa≥200kPa。触探深度以3米计。粤建检协【2015】8号1.18.3 |
| 7.3 | 设备进退场费 | 1 | 项 | 30000 | 30000.00 |  | 设备、试块进出场、吊装等人工及机械费用综合考虑，按项包干。 |
| 小计 |  |  |  |  | 68400.00 |  |  |
| 合计 |  |  | 元 | 265050.00 |  |  |  |
| 八 | 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 投标下浮率 | % |  |  |  |  | 单价及总价下浮率,不低于30%,低于30%为无效报价. |
| 8.2 | 投标总价 | 元 |  |  |  |  | 投标总价=265050.00×(1-投标下浮率) |