## Sheet1
表格1：广东省人民医院采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[5 empty] | 5% | 3年
表格2：非侵入式免预热血压测量系统参数要求（请填写绿色单元格） | [6 empty] | 符合参数请打√
数量：1套
技术参数：
1、非侵入式，由尾部测量老鼠血压；
2、动物测量前无需预热，测量时也不需要加热，环境温度高于23℃以上均可精准测量；
3、测量种类：Rat,Mouse,Color Mouse,OB Mouse,Hamsters；
4、测量项目：心跳速率：0～1100次/min、收缩压：0～350mmHg、平均血压：0～350mmHg、 舒张压：0～350mmHg
5、测量方式：Cuff以25mmHg/sec充气，以5mmHg/sec放气；
6、自动连续测量:最多10次；
7、感应器多达13种，按动物体型（1.4～800g）及种类可选；
8、笼架多达13种，按动物体型（5～800g）及种类可选；
9、具set键可以在实际测量前先确认待测动物是否稳定，提升实验的重复性和成功率；
10、在动物麻醉或手术期间也可以测得血压，在特定时间间隔（1-99min）内自动监测并输出血压资料；
11、可打印测量结果、放压脉波图、日期、时间、动物编号、动物体重、操作模式、测量间距、测量次数、测量项目、 平均值&标准差；
12、具单一快速功能键可以迅速检查cuff膜是否漏气。
配置：
1、主机 （内置打印功能） 1个
2、专用操作键盘 1个
3、基础测量平台 1个
4、感应器（小鼠 ） 1个
5、笼架（小鼠） 1个
6、DCS-2000 数据收集软件 1套
7、打印热敏纸 1包
8、APC-2000 附件包 1包
赠送：
1、Soft Wedge 软梢 1包（30个）
2、O ring 小鼠套环 1包（10个）
3、cuff liner 小鼠固定插梢 1包（10个）
备注：以上参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以Excel版本发送至指定邮箱。