## Sheet1
表格1：广东省人民医院采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[5 empty] | 5% | 3年
表格2：超声波破碎仪参数要求（请填写绿色单元格） | [6 empty] | 符合参数请打√
数量：1套
▲1. 等温过程：整合的温控系统，排除了外置冷却系统占用的空间和花费。
2．封闭的非接触体系：没有交叉污染，不同样本之间无需清洁。
▲3．能量可调且控制精准：超声波输出功率2.5-75W，可自由调节；桌面化简约式处理系统：含有≥400kHz的球面固态超声传感器、温度监控装置
▲4. 处理通量：1 – 8个样本
▲5．专业的软件参数控制及优化的Protocol，自动化重现性高，保证了流程的稳定性及标准化。
6．应用范围：专门设计应用于组织样本处理、DNA剪切和CHIP实验。
7．样本类型：DNA，染色质，组织等。
8．溶液类型：水溶性或有机溶剂均可。
▲9. 声波波长：≤3mm，处理生物分子最理想的声波波长。
10. DNA Shearing相关参数：具备各种优化的Protocols，可剪切出150bp-5kb的DNA片段。
11.样本处理体积：DNA剪切，15µl-130µl；染色质剪切，130µL-1mL。
12. 配置：主机1台，笔记本电脑一台，软件一套以及自身整合的冷却装备；适配器一个，包含2个不同规格adaptor；启动试剂盒一套。
备注：以上▲参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以Excel版本发送至指定邮箱。