| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（万) | 总价（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空吸液器 | 2套 | 赛罗杰克 | SAFEVAC |  |  |
| 冷藏冷冻冰箱 | 2套 | 松下 | MPR-440F |  |  |
| 恒温水浴锅 | 4套 | 一恒 | BSG-12 |  |  |
| 4度冰箱 | 3套 | 松下 | MPR-510 |  |  |
| 负20度冰箱 | 3套 | 松下 | MDF-539 |  |  |
| 人工气候箱 | 3套 | 天翎 | PRX-1000A |  |  |
| 拉针仪 | 1套 | Sutter | P-1000 |  |  |
| 水平摇床 | 2套 | 其林贝尔 | TS-1000 |  |  |
| 垂直摇床 | 2套 | 其林贝尔 | TS-8 |  |  |
| 恒温混匀器 | 2套 | Eppendorf | Thermomix C |  |  |
| 精确天平 | 1套 | 梅特勒 | ME104 |  |  |
| 普通天平 | 1套 | 佑科 | YP5002 |  |  |
| ph计 | 1套 | 梅特勒 | S-210K |  |  |
| 细菌摇床 | 1套 | 上海永联 | UL3L12 |  |  |
| 干燥箱 | 1套 | 一恒 | DHG-9245A |  |  |
| 制冰机 | 1套 | 松下 | SIM-F140BDL |  |  |
| 灭菌锅 | 1套 | HIRAYAMA | HVA-85 |  |  |
| 超纯水机 | 1套 | Millipore | Driect8 |  |  |

备注：有以上任何一项设备可供货的均可参与，拟与价格最低者签订合同,如不可供货

的，请在价格上注明“无货”。