## Sheet1
广东省人民医院核医学科薄层扫描仪采购项目调研表（请填写绿色单元格）
公司名称 |  | 品牌 | 型号 | 是否完全满足▲需求 | 是否原装进口 | 质保期后维保费率（%） | 质保期 | 报价设备现在用医院
[6 empty] | 5% | 3年
序号 | 重点▲参数 | 薄层扫描仪参数（请填写绿色单元格） ： 数量：1套 | [5 empty] | 符合参数请打√
1 |  | 输出：0-1V
2 |  | 平板面积：5×20cm
3 | ▲ | 范围：20.200.2000.20000kCPM
4 |  | 大小：36×24×30cm
5 |  | 高压：0-1000V
6 | ▲ | 探测速度：0.1、0.25、1.0、2.0mm/s。
7 | ▲ | 含B-FC-3600高能β及正电子探头1个，用于扫描F-18,C-11等核素。
8 | ▲ | FC-1000放射性检测器主机可以单独连接任意品牌、型号的高效液相（要求高效液相具有模数转换器）作为流动计数器使用，用来测量流动放射性核素。
9 |  | 配置清单： Mini-scan /B-MS-1000F薄层放射性扫描仪主机1台； B-FC-1000放射性检测器主机1台 ； B-FC-3600高能β正电子探测器（扫描锝F-18, C-11等）； 信号采集及数据连接线一套； HW-2000 色谱数据工作站软件一套
备注：以上▲参数均需满足，请提供相应图文说明或检测报告、供应商资质证明等资料请以报价附件上传。