附件1：

| 广东省人民医院医技综合楼及地下车库装修改造项目 |
| --- |
| 第三方检测工程量清单与计价表 |
| 根据本项目概况、工作量及工作难度等情况，结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8号）及国家相关规范，自行考虑填报： |
| 序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  | (元） |  |
| 一 | 装饰装修现场检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸压加气砖 | 组 | 2 | 1800 | 3600 | 粤建检协【2015】8号4.27.8、4.27.11、4.27.13（抗压强度、如需加工试件则加收 300 元/项，干体积密度、导热系数）。 |
| 2 | 植筋拉拔检测 | 组 | 2 | 3600 | 7200 | 粤建检协【2015】8号2.9.1（植筋3根/组，1200元/根即1200*3=3600元/组）。 |
| 3 | 防水材料 | 组 | 1 | 2200 | 2200 | 粤建检协【2015】8号4.39.3~4.39.5、4.39.7、4.39.11（拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、撕裂强度、热处理尺寸变化率、低温弯折）已加收纵横向费用。 |
| 4 | 砌筑砂浆 | 组 | 1 | 50 | 50 | 粤建检协【2015】8号4.9.10（抗压强度）。 |
| 5 | 混凝土试块强度试验 | 组 | 2 | 60 | 120 | 粤建检协【2015】8号4.8.10（抗压强度）。 |
| 6 | 水泥 | 组 | 1 | 850 | 850 | 粤建检协【2015】8号4.1.1~4.1.3、4.1.5、4.1.6（细度（比表面积法）、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度）。 |
| 7 | 阻燃胶合板 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 粤建检协【2015】8号4.66.7（燃烧性能B2-E 级） |
| 8 | 耐潮纸面石膏板 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 粤建检协【2015】8号4.28.18（放射性） |
| 9 | 胶地板 | 组 | 1 | 2500 | 2500 | 粤建检协【2015】8号4.28.1、4.28.2、4.28.6、4.28.8、4.28.13、4.28.15、4.28.16（外观质量、含水率、尺寸、抗冲击性能、抗压强度试验、抗弯破坏荷载、吊挂力） |
| 10 | 医疗板 | 组 | 1 | 2500 | 2500 | 粤建检协【2015】8号4.28.1、4.28.2、4.28.6、4.28.8、4.28.13、4.28.15、4.28.16（外观质量、含水率、尺寸、抗冲击性能、抗压强度试验、抗弯破坏荷载、吊挂力） |
| 11 | 窗三性检测 | 组 | 1 | 6000 | 6000 | 粤建检协【2015】8号5.2.1~5.2.3（气密性能、水密性能、抗风压性能） ⑴规格 1.5m×1.5m 以内，2000*3 ⑵规格 2.0m×2.0m 以内，2500*3 ⑶规格 3.0m×3.0m 以内，4000*3， 3件/组，即2000*3=6000元/组。 |
| 小计 | 27220 |  |
| 二 | 机电安装材料检测 |
| 1 | 热镀锌钢管 | 组 | 9 | 500 | 4500 | 粤建检协【2015】8号4.25.3（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲） |
| 2 | PPR热熔管（冷水管） | 组 | 6 | 1150 | 6900 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验） |
| 3 | PPR热熔管（热水管） | 组 | 6 | 1150 | 6900 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验） |
| 4 | UPVC排水管 | 组 | 5 | 800 | 4000 | 粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.4、4.43.11、4.43.12（外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验） |
| 5 | 镀锌薄钢板 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协【2015】8号4.29.2~4.29.5（抗拉强度、伸长率、硬度、壁厚、膜厚，带涂层加收200元） |
| 6 | 电线、电缆 | 组 | 5 | 780 | 3900 | 粤建检协【2015】8号4.55.2、4.55.3、4.55.6、~4.55.8（结构尺寸检查、导体直流电阻、电压试验、绝缘电阻测量(70℃)、老化前机械性能）⑴按每一芯线芯计算；⑵有护套的另外加收 100 元；（3）导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。 |
| 7 | 插座 | 组 | 1 | 1350 | 1350 | 粤建检协【2015】8号4.57.1~4.57.7、4.57.9、4.58.11（标志检验、电气间隙和爬电距离、接地措施、防触电保护、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度） |
| 8 | 漏电保护器 | 组 | 1 | 2150 | 2150 | 粤建检协【2015】8号4.56.1、4.56.2、4.56.4、4.56.5、4.56.6、4.56.12、4.56.13（标志检验、剩余电流动作特性、过电流动作特性、介电性能、温升、电气间隙、爬电距离） |
| 9 | 面板开关 | 组 | 1 | 1200 | 1200 | 粤建检协【2015】8号4.57.1、4.57.5、4.57.6、4.57.2、4.57.4、4.57.7、4.57.8、4.57.9（标志检验、电气间隙、爬电距离、防触电保护、温升、防潮、绝缘电阻、工频耐压） |
| 10 | 保温棉 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 粤建检协【2015】8号4.51.3、4.51.6（密度偏差，导热系数） |
| 小计 | 35300 |  |
| 三 | 其他现场检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明平均功率密度 | 处 | 20 | 1000 | 20000 | 粤建检协【2015】8号6.11.6 |
| 小计 | 20000 |  |
| 四 | 室内环境质量检测 |
| 1 | 室内环境质量检测 | 点 | 5 | 3200 | 16000 | 粤建检协【2015】8号11.1.1~11.1.7（氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨） |
| 小计 | 16000 |  |
| 合计（元） | 98520 |  |
| 五 | 投标报价 |
| 1 | 投标下浮率 | % |  | 单价及总价下浮率,不低于30%,低于30%为无效报价. |
| 2 | 投标总价 | 元 |  | 投标总价=98520.00×(1-投标下浮率) |

附件2

项目负责人情况表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 职位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |