广东省人民医院惠福分院肿瘤中心会议室音频系统项目

询价文件
我院惠福分院肿瘤中心会议室音频系统建设项目（以下简称“该项目”）拟进行公开询价，现在就该项目做如下统一的技术要求及服务要求，请各供应商根据以下要求进行报价。

一、供应商相关资质要求

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。
3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。
5、供应商必须提供针对本项目的音频系统厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函。
6、供应商必须具有类似项目案例实施业绩（至少3个以上）。

二、音频系统技术要求

我院的惠福分院肿瘤中心会议室是我院重要会议场所，集会议讨论、会议接待和视频会议功能于一体，为更好地响应和服务于本单位工作的开展，加快构建高清化联动、畅通高效、保障有力的会议系统，进一步服务支撑本单位各项工作会议的召开。需要建设高标准、高水平的音频会议系统，该系统要求总体设计适度超前，采用性价比高的硬件设施设备，一次性设计到位，达到国内领先技术水平，系统软件和硬件具有前瞻性，在充分满足现有需求的前提下预留接口，为后期扩展奠定基础。

技术要求原则

 1、先进性和可扩展性：

随着现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应，且必须充分考虑日后的升级需要，设计方案必须具备前瞻性、开放性和可扩展性，如预留投影机和远程电视会议的管槽和接口等。

 2、科学性和规范性：

本次工程项目是一个复杂的综合性系统工程，必须从系统集成设计开始，包括施工、安装、调校直到最后测试验收的全过程都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的施工质量管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料进行存档。确保整个工程经得起各方面的检查和较长时间的严格考验，不留"后遗症"。    

 3、安全性和可靠性：

系统设计必须安全实用、稳定可靠且操作简便。充分考虑采用成熟的技术和产品。在线路敷设、设备安装、系统调试和售后服务等方面都能满足可靠性的要求。为确保设备性能优良、质量可靠，特别是主要关键设备（全频音箱、天花音箱、功放和会议主机、主席单元、会议单元、音频处理器、功放等）须取得该设备的生产厂家或总代理商的技术支持授权证书。

三、安装实施、质保及售后服务要求

1、安装实施方案
供应商必须提供该项目完善的实施方案，包括但不限于对本项目涉及的设备安装、场地要求、设备承重、设备运输、设备搬运、设备的供配电等相关信息方案。供应商必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装，施工人员必须持有人力资源与社保保障部颁发的音响师技师或以上作业证。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含音频系统运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。
2、质保及售后
（1）保修及质保
供应商必须提供会议音箱、会议系统（会议系统主机、主席单元、列席单元）二年原厂质保服务，必须提供质保承诺函或通过厂家官网、售后服务电话等方式查询确认二年原厂质保服务。提供7*24小时的服务。每次的服务需要提供现场的工作照片存档，以便查验。
（2）月度巡检
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每月对会议音响、视频会议和中控系统运行状态及运行参数进行查看并记录，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。
（3）季度巡检
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对会议音响、视频会议和中控系统进行预防性巡检维保服务。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。
（4）年度维保
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每年需对会议音响、视频会议和会议系统进行一次全面的维保服务，停机转维修/机外旁路，以保障会议音频系统工作在最佳状态。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

附本项目工程量清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌库

	1
	全频扬声器
	▲低频：2 x Bose LF6 长行程 6.5 英寸低频单元 (2英寸音圈)
2、▲高频：1 x Bose EMB2S 扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)
3、频率响应：90Hz~16kHz(-3dB)
4、频率响应：80Hz~18kHz(-10dB)
5、标称覆盖范围 (H x V)：120° x 60° (可旋转高频号角)
6、▲功率BOSE：长期连续250 W，峰值1000 W；功率AES：长期连续300 W，峰值1200 W
7、灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：91dB(自由场)，93dB(墙面安装)
8、最大SPL @ 1米：121dB，123dB(墙面安装，峰值)（Bose测试标准）
122dB，124dB(墙面安装，峰值)（AES测试标准）

9、额定阻抗:8Ω

10、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	只
	2
	BOSE、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	2
	扬声器安装吊挂件
	扬声器墙面安装吊挂件。
	套
	2
	BOSE、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	3
	天花扬声器
	1、▲低频：1 x 6.5英寸低频单元
2、▲高频：1.25 英寸钕磁同轴高音
3、▲技术：分散校准系统                                                       
4、频率响应：70Hz~20kHz(-3dB)                          
5、频率响应：59Hz~20kHz(-10dB)                              
6、▲标称覆盖范围：145度锥形
7、▲功率（AES测试标准）：长期连续125W，峰值500W              
8、▲功率（BOSE测试标准）：长期连续100W，峰值400W
9、灵敏度（@1m/1W）：87dB
10‘最大SPL @ 1米，AES 测试标准：108dB（114dB 峰值）                                  
11、最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：107dB （113dB 峰值）
12、额定阻抗  8Ω                                                   
13、定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通                                                                14、定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通
15、外径尺寸（网罩直径 x 深度）：356mm x 239mm
16、后盖尺寸（直径 x 深度）：288mm x 223mm
17、开孔直径： 292mm

18、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	只
	4
	BOSE、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	4
	16路带编组调音台
	1、16路带效果模拟调音台
2、26个标准输入端口,16路单声道输入,4路立体声返送,2个子编组输出；
3、可路由到混音的4个母线子编组架构,24-bit莱斯康效果器；
4、多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后,100mm长的推子；
5、全部单声道和立体声母线上均有插入端口,具有3段British特性的EQ
6、100Hz高通滤波器,48V幻象电源,10段三色电平表；
7、具有旋转后面板的机架安装,内置万用电源
8、尺寸(宽X高X深)442mmx148mmx442mm,重量8.5kg     
	台
	1
	MIDAS

Soundcraft

CADAC

	5
	音频处理器
	4输入 8 输出数字音频处理器
2、采用 ADI 公司 40 比特的浮点处理设计 Sharc 系列芯片，可提供出色的动态处理能力；
3、96 kHz 采样率，高保真的声音质地
4、高性能的 24 比特的数 / 模，模 / 数转换芯片
5、1 Hz 精确度的音频信号调整
6、每个输入输出通道均有 8 段的参量均衡
7、输出通道带有 Linkwitz-Riley，Bessel 和 Butterworth 分频滤波；
8、输出通道带能力出众的压限器输入通道可任意路由分配输出通道；9、高精确度的电平增益，正反相位，每通道有 40 毫秒延时；
10、CPU 及 DSP 可从官网下载更新文件进行及时更新简洁快捷的面板操作及电脑软件 NConsole 使用界面；
11、2 行 16 位 LCD 显示屏；
12、每个输入输出通道都有 LED 电平状态指示灯
13、可以存储 30 个预设程序
14、可选择功能或菜单的密码锁定设计
15、RS-232 和 USB 电脑软件接口，可提供中控代码给第三方设备控制使用；
16、Neutrino 360 可提供 48 伏幻象电源供电，及带 MIC 可调增益
17、可级联控制 16 台 Neutrino 系列数字音频处理器

18、出具总代理授权书
	台
	1
	YAMAHA

BSS

XILICA

	6
	专业纯后级功率放大器
	1、稳定可靠、精确、纯净的音质定义了TA系列；
2、精确和透亮是TA系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色；
3、具有立体声、并联、桥接3种模式选择；
4、具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全；
5、专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态；
6、科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的；

7、散热问题，使设备在正常的温度下工作；
8、精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美；
9、采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的；
10、TA系列产品噪音低，采用高效的环形变压器；
11、精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究；
12、额定功率8欧姆立体声：2×800W 
13、额定功率4欧姆立体声：2×1200W
14、额定功率8欧姆桥接单声道：1×2400W
15、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)；
16、总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%；         
17、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；
18、输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V；
19、尺寸(mm):483×415×100(mm)；                                                                                               20、重量：17.8kg；

21、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	台
	1
	MYX、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	7
	专业纯后级功率放大器
	1、稳定可靠、精确、纯净的音质定义了TA系列；
2、精确和透亮是TA系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色；
3、具有立体声、并联、桥接3种模式选择；
4、具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采5、用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全；
6、专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态；
7、科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作；
8、精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美；
9、采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的；
10、TA系列产品噪音低，采用高效的环形变压器；
11、精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究；
12、额定功率8欧姆立体声：2×450W 
13、额定功率4欧姆立体声：2×700W
14、额定功率8欧姆桥接单声道：1×1400W
15、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)；
16、总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%；         
17、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；
18、输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V；
19、尺寸(mm):483×415×100(mm)；                                                                                            20、重量：17.8kg；

21、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	台
	2
	MYX、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	8
	有线会议系统主机
	支持手拉手会议发言讨论功能、网络型管理会议系统、支持视像跟踪、支持同声传译、独有高清语音发言、超强抗干扰能力、全方位保护会议正常运作，针对会议室、多功能厅、会展中心等等场所使用的发言系统。
产品特性
1、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
2、▲主机可接入最多100支会议单元，使用扩展主机可扩展到250支会议单元。
3、▲主机系统支持列队模式：先进先出、后进先出、声控打开、声控关闭，会议模式：讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式。
4、▲支持USB录音，可用U盘通过USB录音功能存储会议发言全过程。
5、▲通过网络接口可登陆主机内嵌网页控制系统，也可扫一扫二维码方式登陆，不需要APP或者电脑软件，支持全平台操作。
6、▲支持中控通过RS232控制主机基本功能。
7、▲自带有同声传译专用接口，可接入译员单元将主机原音单元通道进行翻译。
8、▲自动视像跟踪，调试简单，使用视频切换器最多可使用6个摄像头视频切换和控制。
9、▲支持多种云台协议： Pelco-D、Pelco-P、Sony（VISCA）、Yaan。
主机规格参数
10、电源：AC 220V/50Hz
11、最大电流消耗：1A
12、灵敏度：-15dB
13、频率响应：50Hz-20KHz
14、信噪比：82dB
15、麦克风数量：100
16、外部尺寸：483x323x90mm
17、重量：5.15Kg
18、颜色：黑色
19、安装：19英寸标准机柜
20、代表主席单元接口: 4路 航空插座
21、翻译单元接口:1路 航空插座
22、电话耦合器接口: 2路RCA插座
23、中控接口: 2路Rs232串口
24、云台控制口: 1路8P-S端子插  
25、云台控制口: 1路12P凤凰插
26、音频输出: 1路XLR卡侬插座
27、音频输出: 1路RCA插座
28、TCP/IP网络接口：1路RJ45
29、视频切换接口:1路RS232串口
30、音频输入: 1路RCA插座  
31、Pc控制接口: 1路USB
32、录音接口：1路USB

33、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	1
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	9
	主席单元
	发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。
产品特性
1、主席单元带有主席优先权，按下或者长按（两种优先模式）优先按钮可关闭所有代表单元。
2、▲单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。
3、▲支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。
4、▲单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。
5、▲一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。
6、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
7、▲发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。
8、▲单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。
话筒规格参数
9、电源：DC 24V
10、最大电流消耗：60mA
11、灵敏度：-50dB/Pa
12、频率响应：100Hz-12KHz
13、信噪比：70dB
14、咪管:420mm
15、颜色：黑色
16、安装：移动
17、话筒输入：超心型指向电容麦克风
18、耳机输出：3.5mm耳机插座x1
19、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	2
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	10
	代表单元
	发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。
产品特性
1、▲单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。
2、▲支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。
3、▲单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。
4、▲一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。
5、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
6、▲发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。
7、▲单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。
话筒规格参数
8、电源：DC 24V
9、最大电流消耗：60mA
10、灵敏度：-50dB/Pa
11、频率响应：100Hz-12KHz
12、信噪比：70dB
13、咪管:420mm
14、颜色：黑色
15、安装：移动
16、话筒输入：超心型指向电容麦克风
17、耳机输出：3.5mm耳机插座x1
18、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	36
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	11
	电源时序器
	16A8路带滤波，及232控制室口
	台
	1
	CHAOYUE、

LAX、

	12
	32U金属机柜
	32U600*800,带风扇豪华机柜
	个
	1
	金盾

创兴

图腾

	13
	音箱线
	2*2.5mm
	米
	300
	成丰、百通

	14
	音频线
	RCEVJP
	米
	500
	成丰、百通

	15
	安装附件
	线槽、线管、接插件，以及相关的五金配件。
	批
	1
	国标

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌库

	1
	全频扬声器
	1、▲低频：2 x Bose LF6 长行程 6.5 英寸低频单元 (2英寸音圈)
2、▲高频：1 x Bose EMB2S 扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)
3、频率响应：90Hz~16kHz(-3dB)
4、频率响应：80Hz~18kHz(-10dB)
5、标称覆盖范围 (H x V)：120° x 60° (可旋转高频号角)
6、▲功率BOSE：长期连续250 W，峰值1000 W  功率AES：长期连续300 W，峰值1200 W
7、灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：91dB(自由场)，93dB(墙面安装)
8、最大SPL @ 1米：121dB，123dB(墙面安装，峰值)（Bose测试标准）122dB，124dB(墙面安装，峰值)（AES测试标准）

9、额定阻抗  8Ω 

10、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	只
	2
	BOSE、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	2
	扬声器安装吊挂件
	扬声器墙面安装吊挂件。
	套
	2
	

	3
	天花扬声器
	▲低频：1 x 6.5英寸低频单元
2、▲高频：1.25 英寸钕磁同轴高音
3、▲技术：分散校准系统                                                       
4、频率响应：70Hz~20kHz(-3dB)                          
5、频率响应：59Hz~20kHz(-10dB)                              
6、▲标称覆盖范围：145度锥形
7、▲功率（AES测试标准）：长期连续125W，峰值500W              
8、▲功率（BOSE测试标准）：长期连续100W，峰值400W
9、灵敏度（@1m/1W）：87dB
10、最大SPL @ 1米，AES 测试标准：108dB（114dB 峰值）                                  
11、最大SPL @ 1米，BOSE 测试标准：107dB （113dB 峰值）
12、额定阻抗  8Ω                                                   
13、定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通                                                                14、定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通
15、外径尺寸（网罩直径 x 深度）：356mm x 239mm
16、后盖尺寸（直径 x 深度）：288mm x 223mm
17、开孔直径： 292mm   

18、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函    
	只
	4
	BOSE、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	4
	16路带编组调音台
	1、16路带效果模拟调音台
2、26个标准输入端口,16路单声道输入,4路立体声返送,2个子编组输出
3、可路由到混音的4个母线子编组架构,24-bit莱斯康效果器
4、多声轨录音的直接输出可切换到推子前或推子后,100mm长的推子
5、全部单声道和立体声母线上均有插入端口,具有3段British特性的EQ
6、100Hz高通滤波器,48V幻象电源,10段三色电平表
7、具有旋转后面板的机架安装,内置万用电源
8、尺寸(宽X高X深)442mmx148mmx442mm

9、重量8.5kg     
	台
	1
	MIDAS

Soundcraft

CADAC

	5
	音频处理器
	1、4输入 8 输出数字音频处理器
2、采用 ADI 公司 40 比特的浮点处理设计 Sharc 系列芯片，可提供出色的动态处理能力
3、96 kHz 采样率，高保真的声音质地
4、高性能的 24 比特的数 / 模，模 / 数转换芯片
5、1 Hz 精确度的音频信号调整
6、每个输入输出通道均有 8 段的参量均衡
7、输出通道带有 Linkwitz-Riley，Bessel 和 Butterworth 分频滤波
8、输出通道带能力出众的压限器
9、输入通道可任意路由分配输出通道，高精确度的电平增益，正反相位，10、每通道有 40 毫秒延时
11、CPU 及 DSP 可从官网下载更新文件进行及时更新
12、简洁快捷的面板操作及电脑软件 NConsole 使用界面
13、2 行 16 位 LCD 显示屏
14、每个输入输出通道都有 LED 电平状态指示灯
15、可以存储 30 个预设程序
16、可选择功能或菜单的密码锁定设计
17、RS-232 和 USB 电脑软件接口，可提供中控代码给第三方设备控制使用
18、Neutrino 360 可提供 48 伏幻象电源供电，及带 MIC 可调增益
19、可级联控制 16 台 Neutrino 系列数字音频处理器

20、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函 
	台
	1
	YAMAHA

BSS

XILICA

	6
	专业纯后级功率放大器
	稳定可靠、精确、纯净的音质定义了TA系列；
2、精确和透亮是TA系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色；
3、具有立体声、并联、桥接3种模式选择；
4、具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全；
5、专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态；
6、科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作；
7、精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美；
8、采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的；
9、TA系列产品噪音低，采用高效的环形变压器；
10、精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究；
11、额定功率8欧姆立体声：2×800W 
12、额定功率4欧姆立体声：2×1200W
13、额定功率8欧姆桥接单声道：1×2400W
14、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)；
15、总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%；         
16、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；
17、输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V；
18、尺寸(mm):483×415×100(mm)；                                                                                               19、重量：17.8kg；

20、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	台
	1
	MYX、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	7
	专业纯后级功率放大器
	1、稳定可靠、精确、纯净的音质定义了TA系列；
2、精确和透亮是TA系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色；
3、具有立体声、并联、桥接3种模式选择；
4、具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采5、用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全；

专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态；
7、科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作；
8、精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美；
9、采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的；
10、TA系列产品噪音低，采用高效的环形变压器；
11、精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究；
12、额定功率8欧姆立体声：2×450W 
13、额定功率4欧姆立体声：2×700W
14、额定功率8欧姆桥接单声道：1×1400W
15、频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)；
16、总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%；         
17、信噪比（20-20K满功率）≥96dB；
18、输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V；
19、尺寸(mm):483×415×100(mm)；                                                                                            20、重量：17.8kg；

21、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	台
	2
	MYX、d&b audiotechnik、Meyer Sound

	8
	有线会议系统主机
	支持手拉手会议发言讨论功能、网络型管理会议系统、支持视像跟踪、支持同声传译、独有高清语音发言、超强抗干扰能力、全方位保护会议正常运作，针对会议室、多功能厅、会展中心等等场所使用的发言系统。
产品特性
1、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
2、▲主机可接入最多100支会议单元，使用扩展主机可扩展到250支会议单元。
3、▲主机系统支持列队模式：先进先出、后进先出、声控打开、声控关闭，会议模式：讨论模式、自动模式、主席模式、全开模式。
4、▲支持USB录音，可用U盘通过USB录音功能存储会议发言全过程。
5、▲通过网络接口可登陆主机内嵌网页控制系统，也可扫一扫二维码方式登陆，不需要APP或者电脑软件，支持全平台操作。
6、▲支持中控通过RS232控制主机基本功能。
7、▲自带有同声传译专用接口，可接入译员单元将主机原音单元通道进行翻译。
8、▲自动视像跟踪，调试简单，使用视频切换器最多可使用6个摄像头视频切换和控制。
9、▲支持多种云台协议： Pelco-D、Pelco-P、Sony（VISCA）、Yaan。
主机规格参数
10、电源：AC 220V/50Hz
11、最大电流消耗：1A
12、灵敏度：-15dB
13、频率响应：50Hz-20KHz
14、信噪比：82dB
15、麦克风数量：100
16、外部尺寸：483x323x90mm
17、重量：5.15Kg
18、颜色：黑色
19、安装：19英寸标准机柜
20、代表主席单元接口: 4路 航空插座
21、翻译单元接口:1路 航空插座
22、电话耦合器接口: 2路RCA插座
23、中控接口: 2路Rs232串口
24、云台控制口: 1路8P-S端子插  
25、云台控制口: 1路12P凤凰插
26、音频输出: 1路XLR卡侬插座
27、音频输出: 1路RCA插座
28、TCP/IP网络接口：1路RJ45
29、视频切换接口:1路RS232串口
30、音频输入: 1路RCA插座  
31、Pc控制接口: 1路USB
32、录音接口：1路USB

33、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	1
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	9
	主席单元
	发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。
产品特性

主席单元带有主席优先权，按下或者长按（两种优先模式）优先按钮可关闭所有代表单元。
2、▲单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。
3、▲支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。
4、▲单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。
5、▲一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。
6、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
7、▲发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。
8、▲单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。
话筒规格参数
9、电源：DC 24V
10、最大电流消耗：60mA
11、灵敏度：-50dB/Pa
12、频率响应：100Hz-12KHz
13、信噪比：70dB
14、咪管:420mm
15、颜色：黑色
16、安装：移动
17、话筒输入：超心型指向电容麦克风
18、耳机输出：3.5mm耳机插座x1

19、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	2
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	10
	代表单元
	发言讨论、视频跟踪、同声传译、超强抗干扰能力，专利结构话筒，根据声学结构设计的单元，稳定和高保真、专为会议而生。
产品特性
1、▲单元底座、咪杆、咪头可分离，后期维护和运输方便。
2、▲支持3.5音频输出，可接入耳机收听同一主机其他单元发言，也可收听译员单元发言。
3、▲单元液晶显示屏可显示ID、耳机音量、当前工作状态。
4、▲一键设置ID地址，每一台单元独立一个ID，完美避免重复ID。
5、▲会议单元与主机使用带锁专用航空线避免机房强电弱电线材、手机信号、WiFi、无线基站等等电磁干扰信号影响。
6、▲发言提示有LED灯环提示，打开关闭话筒LED灯环同时打开关闭。
7、▲单元打开话筒，自动跟踪系统自动开启，摄像机自动跟踪打开单元。
话筒规格参数
8、电源：DC 24V
9、最大电流消耗：60mA
10、灵敏度：-50dB/Pa
11、频率响应：100Hz-12KHz
12、信噪比：70dB
13、咪管:420mm
14、颜色：黑色
15、安装：移动
16、话筒输入：超心型指向电容麦克风
17、耳机输出：3.5mm耳机插座x1 

18、出具生产厂家授权书和售后服务承诺函
	支
	24
	Sennheiser、

DVON、

HYPUS

	11
	电源时序器
	16A8路带滤波，及232控制室口
	台
	1
	CHAOYUE、

LAX、

	12
	32U金属机柜
	32U600*800,带风扇豪华机柜
	个
	1
	金盾

创兴

图腾

	13
	音箱线
	2*2.5mm
	米
	300
	成丰、百通

	14
	音频线
	RCEVJP
	米
	500
	成丰、百通

	15
	安装附件
	线槽、线管、接插件，以及相关的五金配件。
	批
	1
	国标


备注：技术参数中，★部分指标必须要满足；▲部分指标为加分项。
以上工程量清单供参考，各供应商根据选型不同进行调整，但必须满足相关技术要求及现场实际安装、使用环境要求。

- 2 - 

[image: image1.png]7= I bad=1]

RUISHENG LIGHTING&AUDIO





 - 29 - 

[image: image1.png]