附件1：

	广东省人民医院停车场装修改造工程

	第三方检测工程量清单与计价表

	    根据本项目概况、工作量及工作难度等情况，结合《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》（粤建检协【2015】8号）及国家相关规范，自行考虑填报：

	序号
	检测项目
	计量单位
	检测数量
	综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	(元）
	

	1
	地坪漆
	组
	3
	300
	900
	粤建检协【2015】8号4.35.7干燥时间4.35.24容器中状态（颜色及外观）

	2
	乳胶漆
	组
	3
	450
	1350
	粤建检协【2015】8号4.35.7干燥时间4.35.24容器中状态（颜色及外观）4.35.26施工性（刷涂性）4.35.38涂膜外观

	3
	空气检测
	点
	3
	3200
	9600
	粤建检协【2015】8号11.1.1~11.1.7（氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛、氨）

	4
	电线
	组
	1
	780
	780
	粤建检协【2015】8号4.55.2、4.55.3、4.55.6、~4.55.8（结构尺寸检查、导体直流电阻、电压试验、绝缘电阻测量(70℃)、老化前机械性能）⑴按每一芯线芯计算；⑵有护套的另外加收 100 元；（3）导体标称截面积＞50m ㎡时，每组加收 250 元。

	5
	PPR热熔管（冷水管）
	组
	1
	1150
	1150
	粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验）

	6
	PPR热熔管（热水管）
	组
	1
	1150
	1150
	粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.7、4.43.8、4.44.3（外观、平均外径、壁厚、纵向回缩率、简支梁冲击、常温静液压试验）

	7
	UPVC排水管
	组
	1
	800
	800
	粤建检协【2015】8号4.43.1、4.43.2、4.43.4、4.43.11、4.43.12（外观、承口中部平均内径、插口最小长度、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验）

	8
	插座
	组
	1
	1350
	1350
	粤建检协【2015】8号4.57.1~4.57.7、4.57.9、4.58.11（标志检验、电气间隙和爬电距离、接地措施、防触电保护、温升、耐潮、绝缘电阻、电气强度）

	9
	漏电保护器
	组
	1
	2150
	2150
	粤建检协【2015】8号4.56.1、4.56.2、4.56.4、4.56.5、4.56.6、4.56.12、4.56.13（标志检验、剩余电流动作特性、过电流动作特性、介电性能、温升、电气间隙、爬电距离）

	10
	面板开关
	组
	1
	1200
	1200
	粤建检协【2015】8号4.57.1、4.57.5、4.57.6、4.57.2、4.57.4、4.57.7、4.57.8、4.57.9（标志检验、电气间隙、爬电距离、防触电保护、温升、防潮、绝缘电阻、工频耐压）

	合计（元）
	20430
	

	二
	投标报价

	1
	投标下浮率
	%
	报价单位填写
	单价及总价下浮率,不低于30%,低于30%为无效报价.

	2
	投标总价
	元
	报价单位填写
	投标总价=20430×(1-投标下浮率)


