## 目录清单
目 录 清 单
项目序号 | 项目名称 | 备注
项目一 | 心脏手术相关手术器械一批 | 包1 | 心脏搭桥精细手术器械一批
|  | 包2 | 微创搭桥腔镜手术器械一批
|  | 包3 | 微创瓣膜腔镜手术器械一批
|  | 包4 | 心脏血管手术器械一批
|  | 包5 | 主动脉小切口手术器械一批
|  | 包6 | 先心手术器械一批
|  | 包7 | 先心微创手术器械一批
项目二 | 口腔颌面精密手术器械一批
项目三 | 颅脑手术相关手术器械一批 | 包1 | 颅脑不粘连手术器械一批
|  | 包2 | 颅脑手术精细器械一批
项目四 | 骨科手术器械一批 | 包1 | 腰椎后路&颈椎前路牵开器系统一批
|  | 包2 | 椎板咬骨钳一批
|  | 包3 | 上颈椎经口牵开器一批
项目五 | 眼科精密手术器械一批 | 包1 | 小梁切开器
|  | 包2 | 手术房角镜
项目六 | 血管与整形手术精密器械一批 | 包1 | 血管手术器械一批
|  | 包2 | 整形手术器械一批
项目七 | 咽喉头颈激光手术器械一批
项目八 | 颅底专用手术器械一批
项目九 | 腹腔镜手术器械一批
项目十 | 乳腺手术相关器械一批
项目十一 | 妇科手术相关器械一批

## 项目一
项目一：心脏手术相关手术器械一批
包1：心脏搭桥精细手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 加长无创医用镊 | 长度24cm左右，头宽2.0mm左右。 | 把 | 4
2 | 无创医用镊 | 长度19.5cm左右，头宽2.0mm左右。 | 把 | 10
3 | 冠脉探条 | 钛合金手柄，冠脉银质金属探条1.0毫米左右。 | 把 | 3
4 | 冠脉探条 | 钛合金手柄，冠脉银质金属探条1.5毫米左右。 | 把 | 3
5 | 冠脉探条 | 钛合金手柄，冠脉银质金属探条2.0毫米左右。 | 把 | 3
6 | 笔式持针器 | 镶钻石粉，带锁扣，长度230mm左右 ，颌口1.2x12mm左右，可夹5/0针。 | 把 | 6
7 | 主动脉阻断钳 | DeBkey齿主动脉血管夹钳（标准型）长度18cm左右，工作端8cm左右。 | 把 | 3
8 | 主动脉阻断钳 | 大血管专用，DeBakey无创齿特大号，长度21cm左右，工作端加长至12cm左右。 | 把 | 1
9 | 血管钳 | 微型血管钳，15cm左右。 | 把 | 2
10 | 小儿阻断钳 | 幼婴血管钳，110cm左右。 | 把 | 1
11 | 小儿钛针持 | 18cm、0.8mm左右，直带锁扣。 | 把 | 2
12 | 冠脉尖刀柄 | 3K手术刀，15.5cm左右。 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 40
包2：微创搭桥腔镜手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 微创搭桥钛夹 | 管径5.0mm左右，总长370mm左右。 | 把 | 1
2 | 微创搭桥显微镊 | 管径3.5mm左右，头端单开，1.2*15mm左右，总长290mm左右。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 2
包3：微创瓣膜腔镜手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术针持 | 圆形手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm左右，工作长度为17cm左右，不锈钢总长30cm左右。 | 把 | 2
2 | 微创手术针持 | 圆形手柄，弯曲虎口钳W/TC镶嵌W/锁8mm左右，工作长度为25cm左右，不锈钢总长35cm左右。 | 把 | 2
3 | 微创瓣膜剪 | 微创手术剪刀-30°圆形挤压手柄，弯曲刀片，工作长度23cm左右，不锈钢总长度35cm左右。 | 把 | 1
4 | 微创手术主动脉阻断钳 | 电视辅助胸腔镜手术，弯曲的分离器 ，锯齿虎口钳8mm左右， 工作长度为28.5cm左右，不锈钢总长37cm左右。 | 把 | 1
5 | 微创推结器 | 300mm左右手柄镀金，圆形挤压手柄，虎口钳5mm左右，工作长度17cm左右，不锈钢总长30cm左右。 | 把 | 1
6 | 微创持针器 | 医用不锈钢材质，头端钻石粉涂层工艺，直头，头宽3*10mm左右，用于夹持4-0到6-0针，全长330mm左右。 | 把 | 2
7 | 微创手术主动脉阻断钳 | 医用不锈钢材质，头端无损齿，头端工作距离70mm左右，全长330mm左右。 | 把 | 1
8 | 微创瓣膜剪 | 医用不锈钢材质，头端刃片50°左右弯型，刃片加强加厚型，经久耐用，全长330mm左右。 | 把 | 1
9 | 微创瓣膜剪 | 医用不锈钢材质，头端刃片鸟嘴状，刃片弯45°左右，全长330mm左右。 | 把 | 1
10 | 医用剪（微创瓣膜剪） | 医用不锈钢材质，头端刃片30°左右，弯型，刃片加强加厚型，经久耐用，全长330mm左右。 | 把 | 1
11 | 微创针持 | 医用不锈钢材质，头端碳化物镶片，弯头，头宽3*10mm左右，用于夹持0-0到3-0针，全长330mm左右。 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 15
包4：心脏血管手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 微创debakey齿直镊 | 长360mm左右，直头，无损伤DeBakey齿，头2.75mm左右。 | 把 | 2
2 | 微创debakey齿直镊 | 长360mm左右，直头，无损伤DeBakey齿，头1.5mm左右。 | 把 | 1
3 | 微创持针器 | 易扣持针器，防过锁装置，360mm左右，弯头。 | 把 | 2
4 | 微创小弯剪 | 长360mm左右，小弯头，V形笔式，杆5mm左右。 | 把 | 1
5 | 微创大弯剪 | 长360mm左右，大弯头，V形笔式，杆5mm左右。 | 把 | 1
6 | 心房撑开叶片 | 可弯曲，可拆卸 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 8
包5：主动脉小切口手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 主动脉小切口牵开器 | 牵开臂双关节弧形设计，最大可牵开108mm左右；带有瓣片固定防止瓣片旋转设计；带三对梯形瓣片，减少组织挤压损伤。 | 把 | 1
2 | 带安全锁无损伤主动脉阻断钳 | 260mm左右，3*2无损伤DeBakey齿，带双安全锁扣。 | 把 | 1
3 | 主动脉镊 | DeBakey+Resano齿，长240mm左右，手柄防滑轻便。 | 把 | 1
4 | 钛合金枪式显微剪刀 | 长220mm左右，S形，流线形角度刀刃方便特殊角度切口使用。一边超锋利刀刃，一边带锯齿刀刃。 | 把 | 1
5 | TC镶片加重款持针器 | 长250mm左右，直头，加重圆形手柄，手柄直径10mm左右，流线型防缠绕设计，碳钨合金工作端，带锁扣，适用3/0-4/0，金。 | 把 | 1
6 | V形笔式深部持针器 | 长250mm左右，防过锁设计，弯头，头部5mm左右，材质手柄防滑轻便，适用于2/0-6/0针。 | 把 | 2
7 | V形笔式深部微创剪刀 | 长250mm左右，小弯头，工作端双侧张开，开合角更大，超锋利剪刀刃，剪切干净利落，手柄采用其他颜色区分设计。 | 把 | 1
8 | V形笔式深部微创剪刀 | 长250mm左右，大弯头，工作端双侧张开，开合角更大，超锋利剪刀刃，剪切干净利落，手柄采用其他颜色区分设计。 | 把 | 1
9 | 推结器 | 长度50mm左右，高分子材料制成，简单的延长一指以达到主动脉瓣环或肺静脉缝合点，不需要助手的帮助，在连续缝合时，可更好的到达狭窄远端。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 10
包6：先心手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 显微持针器 | 25cm左右，钻石涂层，直型带锁，重型流线型设计。 | 把 | 1
2 | 显微持针器 | 钨钢镶片， 21cm左右，直型带锁，可适用于7/0。 | 把 | 1
3 | 显微持针器 | 钨钢镶片， 21cm左右，直型带锁，可适用于6/0。 | 把 | 1
4 | 剪刀 | 超锋利分离剪刀，18cm左右， 弯 。 | 把 | 2
5 | 组织镊 | 钨钢镶片，18cm左右。 | 把 | 1
6 | 组织镊 | 无损伤镊，长20cm左右，头端1.1mm左右， 直型。 | 把 | 1
7 | 无损伤血管钳 | 无损伤血管钳 55/205mm左右。 | 把 | 1
8 | 笔式微创剪刀 | 双色手柄，微创手术剪刀，直头，工作长度230mm左右，总长度350mm左右。 | 把 | 1
9 | 手术剪 | 成形箭头长黑剪 | 把 | 1
10 | 持针器 | 7/0针持 | 把 | 5
11 | 持针器 | 5/0针持 | 把 | 5
12 | 组织镊 | 无损伤镊子 | 把 | 8
13 | 手术剪 | 小儿剪刀 | 把 | 1
14 | 显微镊 | 针镊 | 把 | 3
15 | 显微镊 | 无损伤镊子 | 把 | 3
16 | 手术剪 | 125度左右回头剪 | 把 | 2
17 | 手术剪 | 45度左右前向剪 | 把 | 3
18 | 手术剪 | 90度左右直角剪 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 41
包7：先心微创手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 显微持针镊 | 镶片显微针持 ，210mm左右，直带锁 ，头宽1.8mm左右，圆柄（4/0-6/0） | 把 | 15
合 计 |  |  |  | 15

## 项目二
项目二：口腔颌面精密手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 组织剪 | 解剖分离剪，弯型，200mm左右 | 把 | 1
2 | 组织剪 | 解剖分离剪，弯型，230mm左右 | 把 | 1
3 | 碳坞镶片组织剪 | 碳坞镶片，解剖分离剪，精细型，弯型，200mm左右 | 把 | 1
4 | 碳坞镶片组织剪 | 碳坞镶片，解剖分离剪，精细型，弯型，230mm左右 | 把 | 1
5 | 组织剪 | 精细型，解剖分离剪，弯型，150mm左右 | 把 | 1
6 | 碳坞镶片组织剪 | 碳坞镶片，解剖分离剪，弯型 145mm左右 | 把 | 1
7 | 碳钨镶片组织剪 | 碳坞镶片，解剖分离剪，弯型，110mm左右，锯-齿形刀刃 | 把 | 1
8 | 显微持针器 | 显微持针器，圆柄，不带锁扣，145mm左右 | 把 | 1
9 | 显微持针器 | 显微持针器，直型，150mm左右 | 把 | 1
10 | 显微镊 | 显微解剖镊，直型，160mm左右 | 把 | 4
11 | 普通血管钳 | 蚊式止血钳，特精细型，直型130mm左右 | 把 | 2
12 | 普通持针器 | 碳坞镶片，极精细型，200mm左右 | 把 | 2
13 | 普通持针器 | 碳坞镶片，极精细型，180mm左右 | 把 | 2
14 | 血管合拢器 | 直，9mm左右 | 把 | 1
15 | 微血管夹 | 6mm左右 | 把 | 2
16 | 迷你血管夹 | 直型，14/35mm左右 | 把 | 2
17 | 迷你血管夹 | 弯型，14/35mm左右 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 26

## 项目三
项目三：颅脑手术相关手术器械一批
包:1：颅脑不粘连手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 双极电凝镊 | 总长度23cm左右，镊尖0.7mm左右，有闭合装置可令镊尖完全重合。 | 把 | 2
2 | 双极电凝镊 | 总长度23cm左右，镊尖0.4mm左右，有闭合装置可令镊尖完全重合。 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 4
包2：颅脑手术精细器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 牵开器 | 自动牵开器，2*2齿左右，钝头，长165mm左右 | 把 | 1
2 | 显微持针器 | 直型，长150mm左右 | 把 | 1
3 | 无损伤镊 | 尖端直径1.5mm左右，长200mm左右 | 把 | 1
4 | 无损伤镊 | 尖端直径1mm左右，长195mm左右 | 把 | 1
5 | 精细镊 | 缝合打结微型钳，直型，尖端直径0.3mm左右，长150mm左右 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 5

## 项目四
项目四：骨科手术器械一批
包1：腰椎后路&颈椎前路牵开器系统一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | CLR腰椎后路牵开器系统 | F型牵开器，叶片宽度20mm左右，长度为35、40、45、55、65mm左右，全部为钛合金材料，可半透X光，搭配专门拧紧钥匙和叶片手柄。 | 套 | 1
2 | CCR颈椎前路牵开器系统 | F型加Y型牵开器，叶片宽度19mm左右，长度为40、45、50、55、60mm左右，叶片类型有钝头和带齿两种，全部为钛合金材料，可半透X光，搭配专门叶片手柄。 | 套 | 1
合 计 |  |  |  | 2
包2：椎板咬骨钳一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 椎板咬骨钳 | 薄脚板，可拆卸，130゜左右，向上，总长度230mm左右，头部直径为1mm、2mm、3mm、4mm、5mm，各5把。 | 把 | 25
2 | 椎板咬骨钳 | 黑色金属陶瓷涂层，薄脚板，可拆卸，130゜左右，向上，总长度230mm左右，头部直径为1mm、2mm、3mm、4mm、5mm，各5把。 | 把 | 25
合 计 |  |  |  | 50
包3：上颈椎经口牵开器一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 上颈椎经口牵开器 | 经口腔手术撑开系统，可用于治疗颅颈交界区腹侧中部的病变。 | 套 | 1
合 计 |  |  |  | 1

## 项目五
项目五：眼科精密手术器械一批
包1 ：小梁切开器
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 小梁切开器 | 用于内路微创小梁切开术，一套至少含3把，分为直钩、左钩、右钩；刀刃头斜切ø 0.2 mm×0.65 mm ×3O°左右；不锈钢材质；可重复使用；高压蒸汽灭菌；总长度100mm左右；弯钩手柄弯曲145°左右。 | 套 | 1
包2：手术房角镜
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 手术房角镜 | 1、放大率1.2x左右；接触直径9.2mm左右；手柄长度75mm左右。 2、可支持显微镜下微创，也可直视下手术，精准房角分离和前房穿刺。 | 个 | 1

## 项目六
项目六：血管与整形手术精密器械一批
包1：血管手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 普通分离钳 | 结扎分离钳， 总长度230mm左右。 | 把 | 1
2 | 普通分离钳 | 结扎分离钳， 总长度180mm左右。 | 把 | 1
3 | 碳钨镶片组织剪 | 碳坞镶片涂层，解剖分离剪，宽刃，直型，总长度228mm左右。 | 把 | 1
4 | 主动脉打孔器 | 直径5mm左右, 总长度140mm左右。 | 把 | 1
5 | 神经拉钩 | 探钩直角长头，工作端90度左右，钝头，总长度190mm左右。 | 把 | 1
6 | 显微镊 | 无损伤显微解剖镊，工作端直径1mm左右，直型185mm左右。 | 把 | 1
7 | 显微镊 | 无损伤显微解剖镊，工作端长度1mm左右，直型，总长度210mm左右。 | 把 | 1
8 | 普通持针器 | 碳坞镶片涂层持针器，重型，总长度235mm左右。 | 把 | 1
9 | 普通持针器 | 碳坞镶片涂层持针器，重型，总长度205mm左右。 | 把 | 1
10 | 普通持针器 | 碳坞镶片涂层持针器，总长度175mm左右。 | 把 | 1
11 | 普通剪 | 铝钛氮解剖分离剪，精细型，弯型，总长度180mm左右。 | 把 | 1
12 | 碳钨镶片组织剪 | 碳坞镶片涂层解剖分离剪，圆刃，直型 总长度170mm左右。 | 把 | 1
13 | 显微持针器 | 钻石涂层显微持针器，圆柄，总长度210mm左右。 | 把 | 1
14 | 显微持针器 | 钻石涂层显微持针器，圆柄，总长度185mm左右。 | 把 | 1
15 | 哈巴狗夹 | 无损伤哈巴狗夹，直型，工作端长度69mm左右，总长度115mm左右。 | 把 | 1
16 | 哈巴狗夹 | 无损伤哈巴狗夹，弯型，工作端长度69mm左右，总长度110mm左右。 | 把 | 1
17 | 哈巴狗夹 | 哈巴狗夹钳 ，总长度240mm左右。 | 把 | 1
18 | 剥离子 | 剥离子，锋利/钝，总长度185mm左右。 | 把 | 1
19 | 隧道器 | 隧道器手柄 | 把 | 1
20 | 隧道器 | 隧道器钳 ，总长度500mm左右。 | 把 | 1
21 | 隧道器 | 隧道器，带接头 ，尺寸500X12mm左右。 | 把 | 1
22 | 血管探条 | 扩张器，可伸展 ，工作端直径1.5mm左右 ，总长度190mm左右。 | 把 | 1
23 | 血管探条 | 无损伤扩张器，可伸展 ，工作端2.5mm左右， 总长度190mm左右。 | 把 | 1
24 | 血管探条 | 无损伤扩张器，可伸展 ，工作端直径3.5mm左右，总长度190mm左右。 | 把 | 1
25 | 血管探条 | 无损伤扩张器，可伸展 ，工作端直径4.5mm左右，总长度190mm左右。 | 把 | 1
26 | 血管探条 | 无损伤扩张器，可伸展 ，工作端直径5.0mm左右，总长度190mm左右。 | 把 | 1
27 | 显微镊 | 钻石涂层显微解剖镊 工作端直径1mm左右，平头，直型，总长度185mm左右。 | 把 | 1
28 | 显微剪 | 解剖分离剪，精细型45度，有角，总长度180mm左右。 | 把 | 1
29 | 无损伤阻断钳 | 无损伤主动脉瘤夹，弯型，总长度300mm左右。 | 把 | 1
30 | 无损伤阻断钳 | 儿科钳，工作端直径26mm左右，总长度175mm左右。 | 把 | 1
31 | 无损伤阻断钳 | 儿科钳 ，工作端直径24mm左右，总长度160mm左右。 | 把 | 1
32 | 无损伤阻断钳 | 无损伤切线咬合夹，工作端直径38mm左右，总长度220mm左右。 | 把 | 1
33 | 无损伤阻断钳 | 切线咬合夹，总长度240mm左右。 | 把 | 1
34 | 显微持针器 | 钻石涂层显微持针器，圆柄，总长度210mm左右。 | 把 | 1
35 | 显微剪 | 显微解剖分离剪，有角 45度，总长度165mm左右。 | 把 | 1
36 | 显微剪 | 显微弹簧剪，直型，锋利 ，总长度180mm左右。 | 把 | 1
37 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，弯型，工作端长度14mm左右，总长度35mm左右。 | 把 | 1
38 | 哈巴狗夹 | 迷你血管夹，弯型，工作端长度19mm左右，总长度45mm左右。 | 把 | 1
39 | 哈巴狗夹 | 显微无损伤哈巴狗夹，弯型，工作端长度20mm左右，总长度55mm左右。 | 把 | 1
40 | 哈巴狗夹 | 哈巴狗夹 ，有角，作端长度20mm左右，总长度35mm左右。 | 把 | 1
合 计 |  |  |  | 40
包2：整形手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 普通持针器 | 碳坞镶片涂层持针器，总长度130mm左右。 | 把 | 4
2 | 碳钨镶片组织剪 | 碳坞镶片解剖分离剪，弯型，总长度110mm左右，锯-齿形刀刃。 | 把 | 4
3 | 普通血管钳 | 蚊式止血钳，精细型，弯型，总长度125mm左右。 | 把 | 8
4 | 普通镊 | 组织镊 有孔-手柄 1X2-齿.总长度120mm左右。 | 把 | 4
合 计 |  |  |  | 20

## 项目七
项目七：咽喉头颈激光手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 单位 | 数量
1 | 手术喉镜 | 个 | 2
2 | 纤维导光束 | 条 | 1
3 | 光纤导管 | 个 | 1
4 | 吸引管 | 个 | 1
合 计 |  |  | 5

## 项目八
项目八：颅底专用手术器械一批
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 鼻钳 | 直，3mm左右，15.0cm左右 | 把 | 2
2 | 鼻钳 | 直，4mm左右，15.0cm左右 | 把 | 2
3 | 鼻钳 | 上翘45°左右，3.5mm左右，15.0cm左右 | 把 | 2
4 | 鼻钳 | 上翘45°左右，4mm左右，15.0cm左右 | 把 | 2
5 | 全咬切钳 | 直，6.0×2.0mm左右，14.0cm左右 | 把 | 2
6 | 全咬切钳 | 直，11.5×2.5mm左右，14.0cm左右 | 把 | 2
7 | 全咬切钳 | 上翘60°左右，6.0×2.0mm左右，14.0cm左右 | 把 | 2
8 | 全咬切钳 | 上翘60°左右，11.5×2.5mm左右，14.0cm左右 | 把 | 2
9 | 鼻甲剪 | 带齿，管形，带冲洗通道，长13cm左右 | 把 | 2
10 | 鼻窦反张咬骨钳 | 可360°旋转，2.5mm左右，带冲洗通道，长10cm左右 | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 20

## 项目九
项目九：腹腔镜手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 单位 | 数量
1 | 气腹针 | 个 | 20
2 | 小号冲气接头 | 个 | 20
3 | 十字穿刺器 | 个 | 20
4 | 十字穿刺器 | 个 | 20
5 | 加大号施夹器 | 个 | 5
6 | 大号施夹器 | 个 | 5
7 | 中大号施夹器 | 个 | 5
8 | O型持针钳 | 个 | 20
9 | 推杆吸引器 | 个 | 5
10 | 弹簧吸引器 | 个 | 20
11 | 弯分离钳 | 个 | 20
12 | 无创抓钳 | 个 | 20
13 | 无损抓钳 | 个 | 20
14 | 弯剪刀 | 个 | 20
15 | 肠抓钳 | 个 | 20
16 | 鼠牙抓钳 | 个 | 20
17 | 双极电凝钳 | 个 | 20
18 | 冲水针头 | 个 | 20
合 计 |  |  | 300

## 项目十
项目十：乳腺手术相关器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 双孔错排钝头 | 3.0x400左右 | 个 | 4
2 | 双孔错排钝头 | 3.5x400左右 | 个 | 4
3 | 注液针 | 2.0x250左右 | 个 | 4
4 | 扁平单孔 | 2.5x250左右 | 个 | 4
5 | 扁平单孔 | 3.0x250左右 | 个 | 4
6 | 堵头 | / | 个 | 32
7 | 转换器 | / | 个 | 8
8 | 离心桶 | 50ml左右 | 个 | 8
9 | 注射器后堵盖 | 50ml左右 | 个 | 16
10 | 医用冷光源整形拉钩 | L型 | 把 | 4
11 | 双极电凝镊(包括连线） | 刺刀状双极电凝镊，带绝缘涂层，总长度185mm左右，工作长度85mm左右，头端宽度1.0mm左右，头端长度6mm左右。 | 把 | 5
12 | 手术拉钩 | 4爪钝勾，拉钩总长度250mm左右，头部尺寸为40*40mm左右。 | 把 | 6
13 | 手术头灯放大镜 | 头戴式LED头灯，工作距离：25-75cm；景深：2-50cm；视野范围：4-21cm，视野程椭圆形区域；材质：聚醚酰亚胺，聚碳酸酯，钛合金等；制式：开普勒式（棱镜式）和伽利略式；人体工程学：35度-55度倾角，平均为45度倾角；工作距离的延展性：可配有工作距离帽，可调节正负4cm的工作距离。 | 个 | 2
合 计 |  |  |  | 101

## 项目十一
项目十一：妇科手术相关器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 加长弯分离钳 | 适用于单孔腹腔镜操作，无齿、无转头纤细钳，长420mm左右。 | 把 | 1
2 | 加长直分离钳 | 适用于单孔腹腔镜操作，无齿、无转头纤细钳，长420mm左右。 | 把 | 1
3 | 穿刺器 | 需穿刺手柄部较小，直径5mm左右。 | 把 | 2
4 | 加长冲吸引管 | 长420mm左右。 | 把 | 2
5 | 加长O型持针钳 | 弯头，长420mm左右 | 把 | 1
6 | 加长枪式持针钳型持针钳 | 弯头，长420mm左右 | 把 | 1
7 | 取物器 | 200mm左右 | 把 | 2
8 | 加长电凝钩 | 精细型，长420mm左右 | 把 | 2
9 | 分离结扎钳 | 精细型，长230mm左右 | 把 | 4
10 | 分离结扎钳 | 精细型，长210mm | 把 | 2
11 | 杯式举宫器 | 喇叭形举宫头，含小号、中号、大号等各规格，有铝合金包装箱。 | 把 | 3
合 计 |  |  |  | 21