## 目录清单（第五批）
目 录 清 单
项目序号 | 项目名称
项目一 | 手术室普通手术器械一批
项目二 | 手术室腔镜手术器械一批
项目三 | 威利电刀专机专用器械一批
项目四 | 强生超声刀专机专用器械一批
项目五 | 耳鼻喉手术器械一批
项目六 | 西山磨钻设备专机专用器械一批
项目七 | NSK磨钻及电锯设备专机专用器械一批
项目八 | 艾尔博百克钳设备专机专用器械一批
项目九 | 泌尿系统手术器械一批

## 项目一
项目一：手术室普通手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 手术剪 | 18cm直尖圆
2 | 组织剪 | 18cm弯
3 | 组织剪 | 22cm弯
4 | 综合组织剪 | 18cm弯
5 | 综合组织剪 | 20cm弯
6 | 综合组织剪 | 22cm弯
7 | 综合组织剪 | 25cm弯
8 | 特快型综合剪 | 22/25cm弯头
9 | 眼用剪 | 100㎜弯尖头
10 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿
11 | 止血钳 | 14cm弯全齿
12 | 止血钳 | 18cm弯全齿
13 | 止血钳 | 24cm弯全齿
14 | 止血钳 | 18cm直有齿
15 | 止血钳 | 22cm直有齿
16 | 止血钳 | 24cm直有齿
17 | 胸腔止血钳 | 25cm弯全齿
18 | 分离结扎钳 | 20cm弯半齿
19 | 分离结扎钳 | 18cm角弯半齿90°×15
20 | 分离结扎钳 | 24cm角弯半齿90°×15
21 | 组织钳 | 18cm
22 | 组织钳 | 20cm
23 | 肠钳 | 25cm直斜齿
24 | 肠钳 | 25cm弯斜齿
25 | 海绵钳 | 25cm弯有齿头宽8
26 | 海绵钳 | 25cm弯有齿头宽12
27 | 海绵钳 | 25cm直有齿头宽12
28 | 海绵钳 | 25cm直无齿头宽12
29 | 海绵钳 | 25cm弯无齿头宽12
30 | 持针钳 | 16cm细针
31 | 持针钳 | 18cm细针
32 | 镶片持针钳 | 20cm直细针/0.3
33 | 镶片持针钳 | 25cm直细针/0.3
34 | 镶片持针钳 | 22cm直窄细针/0.2
35 | 镶片持针钳 | 26cm直窄细针/0.3
36 | 帕巾钳 | 11cm尖头
37 | 帕巾钳 | 14cm尖头
38 | 敷料镊 | 12.5cm横齿
39 | 敷料镊 | 25cm横齿
40 | 敷料镊 | 12.5cm有钩
41 | 精细镊 | 14cm整形镊有钩0.8
42 | 精细镊 | 14cm整形镊无钩0.8
43 | 精细镊 | 20cm胸腔镊/直有钩
44 | 无损伤镊 | 20cm直形/凹凸齿头宽2.8
45 | 无损伤镊 | 22cm直形/凹凸齿头宽2.8
46 | 无损伤镊 | 25cm直形/凹凸齿头宽2.8
47 | 手术刀柄 | 3#/4#/7#
48 | 无损伤止血钳 | 22cm直双齿
49 | 无损伤止血钳 | 22cm/双角弯45°×35/单齿
50 | 无损伤主动脉钳 | 22cm/双角弯45°×30
51 | 无损伤侧壁钳 | 20cm/双角弯80°×53
52 | 止血夹 | 各式
53 | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头/直径10
54 | 腹腔吸引管 | 26cm直形圆头/直径10/短套管
55 | 组织拉钩 | 26/28厘米同向直角
56 | 静脉拉钩 | 22厘米
57 | 深部拉钩 | 20cm/板式/叶宽24×100
58 | 深部拉钩 | 25cm/板式/叶宽36×115
59 | 深部拉钩 | 30cm/板式/叶宽48×152
60 | 三角肺叶钳 | 20㎝直有齿/头宽12/18
61 | 双关节咬骨钳 | 22cm角弯/30°/尖头
62 | 双关节咬骨钳 | 22cm直圆头/刃8
63 | 双关节咬骨钳 | 16cm角弯/20°/尖头
64 | 双关节咬骨钳 | 22cm侧角40°/刃3
65 | 双关节咬骨钳 | 22cm侧角40°/圆头
66 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°刃3
67 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°刃5
68 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃2
69 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃3
70 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°刃5
71 | 髓核钳 | 20㎝直头部2.5×10
72 | 髓核钳 | 20㎝直头部3×10
73 | 髓核钳 | 20㎝直头部4×10
74 | 髓核钳 | 20㎝上弯头部2.5×10
75 | 髓核钳 | 20㎝上弯头部3×10
76 | 髓核钳 | 20㎝上弯头部4×10
77 | 骨刮匙 | 21㎝直/匙形/头宽3/4/5
78 | 骨刮匙 | 23㎝前角弯/10°/匙形/头宽2/3/4
79 | 骨刮匙（胶木柄） | 30㎝前角弯/15°/方形/头宽3
80 | 骨膜剥离器 | 24㎝弯/弯/弹性
81 | 骨膜剥离器 | 19㎝直角/弯/弹性
82 | 骨膜剥离器 | 28㎝弯/圆刃/重切削型/刃宽16
83 | 骨膜剥离器 | 28㎝弯/圆刃/重切削型/刃宽24
84 | 骨膜剥离器 | 28㎝直/圆刃/重切削型/刃宽16
85 | 骨膜剥离器 | 28㎝直/圆刃/重切削型/刃宽24
86 | 骨膜剥离器 | 20-23㎝平刃/刃宽12/16/20
87 | 截骨刀 | 23㎝直/平刃/刃宽8/10/12/18
88 | 骨锤 | 22㎝球平面140g/270g/450g
89 | 钢丝剪 | 18㎝单关节/老虎头
90 | 钢丝结扎钳 | 18㎝
91 | 骨挫 | 25㎝枪形/圆头/尖头
92 | 显微剪 | 16㎝直/弯
93 | 显微持针钳 | 16㎝直/弯/头宽0.2/0.4/带锁
94 | 显微镊 | 16㎝直/弯/头宽0.3/带锁
95 | 微血管止血钳 | 12.5㎝直/弯全齿
96 | 整形剪 | 精细剪14㎝弯窄头
97 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝/双爪/锐/圆柄
98 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝/双爪/钝/圆柄
99 | 侧孔吸引头（平头） | 直径1.5-5.0×160㎜
100 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×230㎜
101 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×260㎜
102 | 显微组织剪 | 160㎜枪型簧式，头端弯/直工作端110㎜
103 | 显微刮匙 | 直型/弯型环形锐口2.0-4.0㎜

## 项目二
项目二：手术室腔镜手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 气腹针 | 直径2.2×120㎜
2 | 气腹针 | 直径2.2×150㎜
3 | 冲气接头 | 小
4 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（加大号）
5 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜（大号）
6 | 结扎夹施夹器 | 直径5×330㎜（中大号
7 | 钛夹钳 | 直径10×330㎜
8 | 持针钳 | 直径5×330㎜弯头
9 | 推结器 | 直径5×330㎜弯头
10 | 吸引器 | 直径5×330㎜
11 | 双极电凝钳 | 直径5×330㎜
12 | 双极线 | 3000㎜
13 | 电凝 | 直径5×330㎜
14 | 剪刀 | 直径5×330㎜
15 | 分离钳 | 直径5×330㎜
16 | 分离钳 | 直径5×330㎜
17 | 抓钳 | 直径5×330㎜
18 | 抓钳 | 直径5×330㎜
19 | 抓钳 | 直径5×330㎜
20 | 取物钳 | 直径10×330㎜
21 | 塑料手柄 | ——
22 | 简易举宫器 | ——
23 | 简易举宫器 | ——
24 | 特种举宫器 | ——
25 | 碎宫器 | 直径15×330㎜
26 | 穿刺套管 | 直径15×95㎜
27 | 扩张器 | 直径10-15㎜
28 | 转换器 | 直径15-10㎜
29 | 子宫抓钳 | 直径10×420㎜
30 | 电动马达手柄 | ——
31 | 电动马达内芯 | ——
32 | 连接线 | ——

## 项目三
项目三：威利电刀专机专用器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.6㎜，镊长220㎜，不粘
2 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.3㎜，镊长220㎜，不粘
3 | 双极镊子 | 枪状，直型镊尖1.0㎜，镊长220㎜，平插
4 | 双极镊子 | 跪式，直型镊尖1.0㎜，镊长220㎜平插
5 | 镊子导线 | 双极电缆3M平插，发生器端：双香蕉插

## 项目四
项目四：强生超声刀专机专用器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 超声刀手柄 | 专机专用

## 项目五
项目五：耳鼻喉手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 显微喉钳 | 直
2 | 显微喉钳 | 左弯30°
3 | 显微喉钳 | 右弯30°
4 | 显微喉钳 | 三角头45°
5 | 显微喉钳 | 上翘45°左弯2×230㎜
6 | 显微喉钳 | 上翘45°右弯2×230㎜
7 | 显微喉钳 | 上翘45°2×230㎜
8 | 显微喉钳 | 左鱼嘴
9 | 显微喉钳 | 右鱼嘴
10 | 显微喉剪 | 直
11 | 喉息肉钳 | 45°左开
12 | 喉息肉钳 | 45°右开
13 | 喉镜 | 小
14 | 喉镜 | 大
15 | 灯芯 | 直径3㎜
16 | 导光束 | 直径4.5×2000㎜
17 | 鼻异物钳 | 下弯90°/向后开120°
18 | 鼻异物钳 | 长弯/下弯115°
19 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°尖头
20 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°尖头
21 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°圆头
22 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°
23 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°
24 | 鼻咬切钳 | 140㎜110°左右开口（蝴蝶头）
25 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°上下开口
26 | 鼻息肉开筛钳 | 140㎜圆头/推杆式
27 | 鼻腔组织钳 | 140㎜尖头
28 | 鼻腔组织钳 | 140㎜尖头
29 | 鼻腔组织钳 | 140㎜90°
30 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 130㎜
31 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左开口
32 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜右开口
33 | 蝶窦咬骨钳 | 90°3.5㎜可旋转
34 | 鼻腔吸引管 | 直径3×140㎜
35 | 鼻腔吸引管 | 直径4×140㎜
36 | 鼻腔吸引管 | 直径2.5×140㎜
37 | 鼻窦探针 | ——
38 | 鼻剪 | 上介
39 | 中耳息肉钳 | 杯形头，小，
40 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，小，
41 | 中耳息肉剪 | 直
42 | 显微耳钩 | 90°0.6㎜
43 | 显微耳钩 | 90°1.0㎜
44 | 显微耳钩 | 90°1.2㎜
45 | 显微耳钩 | 90°1.5㎜
46 | 显微耳钩 | 45°0.8㎜
47 | 显微耳钩 | 45°1㎜
48 | 显微耳用剥离子 | 微弯2㎜
49 | 扁桃体吸引管 | 直径4㎜
50 | 扁桃体吸引管 | 直径3㎜
51 | 扁桃体吸引管 | 直径2.5㎜

## 项目六
项目六：西山磨钻设备专机专用器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 颅骨钻头 | 直径9㎜机械式钻穿急停功能
2 | 颅骨钻头 | 直径6㎜机械式钻穿急停功能
3 | 铣刀 | 长度18㎜直刃
4 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径1㎜
5 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径2㎜
6 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径3㎜
7 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径4㎜
8 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径5㎜
9 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜直径6㎜
10 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜直径2㎜
11 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜直径3㎜
12 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜直径4㎜
13 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜直径5㎜
14 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜直径6㎜

## 项目七
项目七：NSK磨钻及电锯设备专机专用器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求
1 | 金刚石磨头 | 磨头直径3mm
2 | 金刚石磨头 | 磨头直径4mm
3 | 粗金刚石磨头 | 磨头直径3mm
4 | 粗金刚石磨头 | 磨头直径4mm
5 | 往复式锯骨锯 | 宽度：28.0 总长度：70.4 直径：3.15（mm）
6 | 往复式锯骨锯 | 宽度：27.0 总长度：66.0 直径：3.15（mm）
7 | 摆锯骨锯 | 深：15 宽：7 总长度：24.5（mm）
8 | 摆锯骨锯 | 深：18 宽：9 总长度：27.5（mm）
9 | 摆锯骨锯 | 深：25 宽：9.3 总长度：34.5（mm）
10 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径1mm
11 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径2mm
12 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径3mm
13 | 金刚石磨头 | 磨头直径1mm
14 | 金刚石磨头 | 磨头直径2mm
15 | 金刚石磨头 | 磨头直径3mm
16 | 螺旋磨头 | 磨头直径1.5mm
17 | 螺旋磨头 | 磨头直径2mm

## 项目八
项目八：艾尔博百克钳设备专机专用器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 百克钳手柄 | 腔镜用百克钳手柄带4M长的连接线 | 个 | 5
2 | 开窗型百克钳钳芯 | 开窗式钳口，带齿面，直径5㎜，长340㎜ | 个 | 5
合 计 |  |  |  | 10

## 项目九
项目九：泌尿系统手术器械一批
序号 | 手术器械名称 | 技术参数及配置要求 | 单位 | 数量
1 | 输尿管异物钳 | 直径≤5Fr,长≥550㎜，钳头鳄嘴型 | 把 | 5
2 | 输尿管异物钳 | 直径≤4Fr,长≥550㎜，钳头鳄嘴型 | 把 | 5
3 | 尿道扩张条 | 28# | 把 | 2
合 计 |  |  |  | 12