## 基础架构信息设备维保项目（2022年）需求书

- 项目名称

项目名称：基础架构信息设备维保项目（2022年）

- 服务内容

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备维保 | 1年 | 2022/11/3日至2023/11/4 |
| 2 | 数据库维护服务 | 1年 | 2022/11/3日至2023/11/4 |
| 3 | 虚拟化平台维护服务 | 1年 | 2022/11/3日至2023/11/4 |
| 4 | 网络运维服务 | 1项 | 2022/7/13至2023/11/4 |
| 5 | 机房搬迁服务 | 1项 | / |

- 服务器、存储、小型机、负载均衡硬件设备维保服务：

- 设备清单

- 免费维保期已过期的设备清单（下面简称“过保”）设备清单

| 1 | 负载均衡 | F5 | BIG-IP 4000 | 2 | 过保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 服务器 | DELL | 2650 | 1 | 过保 |
| 3 | 服务器 | 联想 | System x 3650M5 | 2 | 过保 |
| 4 | 服务器 | HP | DL380 G10 | 9 | 过保 |
| 5 | 服务器 | HP | DL380 G9 | 21 | 过保 |
| 6 | 服务器 | HP | DL388 G8 | 1 | 过保 |
| 7 | 服务器 | HP | DL388 G9 | 9 | 过保 |
| 8 | 服务器 | HP | DL560 G8 | 2 | 过保 |
| 9 | 服务器 | HP | DL580 G10 | 6 | 过保 |
| 10 | 服务器 | HP | DL580 G5 | 1 | 过保 |
| 11 | 服务器 | HP | DL580 G9 | 11 | 过保 |
| 12 | 服务器 | DELL | EMC PowerEdge R430 | 1 | 过保 |
| 13 | 小机 | IBM | Power 750(含扩展) | 3 | 过保 |
| 14 | 服务器 | NUTANIX | NX-1065-G5 | 3 | 过保 |
| 15 | 服务器 | NUTANIX | NX-3050 | 3 | 过保 |
| 16 | 服务器 | Nutanix | NX-8035-G5 | 5 | 过保 |
| 17 | 服务器 | NUTANIX | NX-8235-G6 | 8 | 过保 |
| 18 | 服务器 | DELL | POWER EDGE R530 | 2 | 过保 |
| 19 | 服务器 | DELL | POWER EDGE R730 | 1 | 过保 |
| 20 | 服务器 | DELL | PowerEdge R820 | 1 | 过保 |
| 21 | 服务器 | DELL | PowerEdgeR540 | 1 | 过保 |
| 22 | 服务器 | DELL | PowerEdgeR720 | 1 | 过保 |
| 23 | 服务器 | DELL | PowerEdgeR730xd | 1 | 过保 |
| 24 | 服务器 | DELL | R510 | 2 | 过保 |
| 25 | 服务器 | DELL | R540 | 6 | 过保 |
| 26 | 服务器 | DELL | R710 | 2 | 过保 |
| 27 | 服务器 | DELL | R720 | 1 | 过保 |
| 28 | 服务器 | DELL | R730 | 5 | 过保 |
| 29 | 服务器 | EMC | R740 | 4 | 过保 |
| 30 | 服务器 | DELL | R930 | 1 | 过保 |
| 31 | 服务器 | DELL | R940 | 2 | 过保 |
| 32 | 服务器 | HUAWEI | RH588HV3 | 5 | 过保 |
| 33 | 服务器 | 联想 | RQ940 | 2 | 过保 |
| 34 | 服务器 | 联想 | SR588 | 1 | 过保 |
| 35 | 服务器 | 联想 | SR650 | 2 | 过保 |
| 36 | 服务器 | 联想 | SR950 | 4 | 过保 |
| 37 | 服务器 | Digi | USB服务器-A | 1 | 过保 |
| 38 | 服务器 | Digi | USB服务器-B | 1 | 过保 |
| 39 | 服务器 | IBM | X3650 M3 | 2 | 过保 |
| 40 | 服务器 | IBM | x3650 M4 | 1 | 过保 |
| 41 | 服务器 | IBM | X3650 M5 | 1 | 过保 |
| 42 | 服务器 | 联想 | 天启M7000 | 1 | 过保 |
| 43 | 服务器 | HP | DL380 G8 | 4 | 过保 |
| 44 | 服务器 | HP | DL580 G8 | 1 | 过保 |
| 45 | 服务器 | HP | DL580 G7 | 1 | 过保 |
| 46 | 服务器 | HP | DL380 G3 | 1 | 过保 |
| 47 | 存储 | EMC | isilon-nl-series | 3 | 过保 |
| 48 | 存储 | DELL | MD3400 | 1 | 过保 |
| 49 | 存储 | HUAWEI | Ocean store 5500 | 1 | 过保 |
| 50 | 存储 | HUAWEI | Ocean store 5500扩展柜 | 2 | 过保 |
| 51 | 存储 | HUAWEI | OceanStor Durado 5600 V6 | 1 | 过保 |
| 52 | 存储 | HP | P2000 | 1 | 过保 |
| 53 | 存储 | EMC | Recover Point | 1 | 过保 |
| 54 | 存储 | DELL | sc100 | 1 | 过保 |
| 55 | 存储 | DELL | SCv2020 | 1 | 过保 |
| 56 | 存储 | EMC | UNITY 300 | 1 | 过保 |
| 57 | 存储 | EMC | UNITY400 | 3 | 过保 |
| 58 | 存储 | EMC | UNITY400 | 1 | 过保 |
| 59 | 存储 | EMC | VMAX20K | 1 | 过保 |
| 60 | 存储 | EMC | VMAX100K | 1 | 过保 |
| 61 | 存储 | EMC | VNX5150 | 1 | 过保 |
| 62 | 存储 | EMC | VNXe3200 | 1 | 过保 |
| 63 | 存储 | EMC | VPLEX-2 | 2 | 过保 |
| 64 | 存储 | 日立存储 | VSP G200 | 1 | 过保 |
| 65 | 存储 | EMC | VXN5100 | 1 | 过保 |
| 66 | 存储 | HP | 3Par 8400 | 1 | 过保 |
| 67 | 存储 | HP | MSL3040 | 1 | 过保 |
| 68 | 存储 | HUAWEI | Ocean store 5500 V3扩展柜 | 2 | 过保 |
| 69 | 存储 | HUAWEI | OceanStor5500 V3 | 1 | 过保 |
| 70 | 存储 | EMC | UNITY500 | 1 | 过保 |
| 71 | 存储 | 联想 | V7000 | 1 | 过保 |
| 总计： |  |  |  | 178 |  |

- 免费维保期内的设备清单（下面简称“保内”）

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为 | 2288HV5 | 1 | 保内 |
| 2 | 服务器 | DELL | DELLR740 | 1 | 保内 |
| 3 | 服务器 | HP | DL380 G10 | 5 | 保内 |
| 4 | 光纤交换机 | DELL | EMC DS-6630A | 1 | 保内 |
| 5 | 光纤交换机 | DELL | EMC DS-6630B | 1 | 保内 |
| 6 | 服务器 | SmartX | Halo7100L | 4 | 保内 |
| 7 | 服务器 | H3C | R390X G2 | 1 | 保内 |
| 8 | 服务器 | 联想 | RD 650 | 1 | 保内 |
| 总计： |  |  |  | 15 |  |

备注：服务商需对过保设备提供备件供应服务；保质期内设备如有故障需及时响应，协助院方联系厂商解决故障。

- 服务级别

提供7×24服务响应级别，工作日即时响应，2小时修复时限。

- 服务时间：每周7×24小时。

- 响应时间：要求服务商即时响应，并在接到报修后30分钟内向用户提出故障处理方案。

- 到场时间：非工作日，要求服务商在1个小时内到达用户现场提供设备维护服务。

- 故障恢复时间：要求服务商在用户报修后2小时以内恢复故障。

响应时间及服务周期

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 接到服务请求 | 响应时间 | <=10分钟 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=0.5小时 超过2小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=1小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=2小时 |

- 服务报障及在线技术支持

- 7×24报障模式：要求服务商提供固定的7×24小时故障受理电话服务，并设有400免费报修和技术热线电话。

- 在线技术支持：要求服务商热线接听技术人员接听电话后，能对问题进行初步的分析和判断，通过技术咨询解决部分问题，尽可能地提高解决问题的效率。因设备软件的版本原因而对系统的正常运行产生不良影响或安全隐患的，要求免费提供设备软件的升级服务。

- 详细的记录：要求投标服务商热线接听人员对用户信息及故障进行详细的记录，以确保上门服务的技术人员看到详细的信息，保证用户不会被重复的询问同样的问题

- 硬件系统故障恢复服务

服务商必须负责对参保设备所有硬件做故障诊断、保修及系统性能维护，负责对清单中硬件设备发生故障的所有设备配件进行免费维修、更换，该项费用包括在本项目报价总价内，用户无需另外支付。如更换的维保设备属涉及有不可外泄的数据内容，则必须等用户方将针对该设备的数据作删除处理后再归还。要求所有更换的备件必须全新或功能全新，且型号不得低于故障设备规格型号档次。硬件设备维保服务主要包括以下内容：

- 服务器硬件安装配置（含主机所有板卡、电源、硬盘等硬件部分）；

- 提供系统切换、升级、设备扩容服务时的技术支持；

- 服务器的现场硬件故障诊断、备件更换与维修；

- 存储设备的安装配置，现场硬件故障诊断、备件更换与维修；

- 按需要对硬件进行微代码升级；

- 按需要安装补丁程序；

- 操作系统健康检查，系统基本的性能分析；

- 为过保设备实行备件先行服务。

- 专属备机备件服务

- 服务商必须提供在广州设立的备件库及其备件库所在地详细信息。为保障服务质量和修复时限，要求服务商针对本次项目过保设备清单中的设备部署专用备机备件，服务期间不得挪用其他项目，并列出备机备件清单，供用户查验。

- 要求服务商针对过保设备的重要性，准备以下备件和备机，按照采购人要求把核心重要备件和备机放置现场。当设备出现故障时，由服务商技术人员及时取备件解决故障，或在故障无法在规定时限内修复启用备机，以确保用户业务系统的及时恢复。平时备件备机可以用来做测试、培训讲课使用，备件备机清单如下：

| 一、备件清单(需要调整/适当删减) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 数量（块） |
| HP SAS 硬盘 | 300G /10K HDD | 2 |
|  | 1T /7.2K HDD | 2 |
| HP SCSI 硬盘 | 300G /10K HDD | 2 |
| HP SATA 硬盘 | 500G /7.2K HDD | 2 |
| EMC SATA2 硬盘 | 300GB/7.2K HDD | 2 |
|  | 300GB/10K HDD | 2 |
|  | 500GB/7.2K HDD | 4 |
|  | 1T GB/7.2K HDD | 2 |
| 主板 | HP DL580G9 | 1 |
|  | HP DL380G9 | 1 |
|  | HP DL388G9 | 1 |
|  | DELL R730 | 1 |
|  | DELL R720 | 1 |
|  | IBM X3650 M3 | 1 |
| 电源模块 | HP DL580G9 | 1 |
|  | HP DL380G9 | 1 |
|  | HP DL380G7 | 1 |
|  | HP DL380G8 | 1 |
|  | HP DL388G9 | 1 |
|  | DELL R730 | 1 |
|  | DELL R720 | 1 |
|  | IBM X3650 M3 | 1 |
| I/0板 | HP DL580G9 | 1 |
|  | HP DL580G7 | 1 |
|  | HP DL380G9 | 1 |
|  | HP DL380G7 | 1 |
|  | HP DL380G8 | 1 |
|  | HP DL388G9 | 1 |
|  | DELL R730 | 1 |
|  | DELL R720 | 1 |
|  | IBM X3650 M3 | 1 |
| 硬盘笼 | HP DL580G9 | 1 |
|  | HP DL380G9 | 1 |
|  | HP DL380G7 | 1 |
|  | HP DL380G8 | 1 |
|  | HP DL388G9 | 1 |
|  | DELL R730 | 1 |
|  | DELL R720 | 1 |
|  | IBM X3650 M3 | 1 |
| 控制器 | EMC Isilon | 1 |
|  | EMC VNX5100 | 1 |
|  | EMC VMAX100K | 1 |
| 电源模块 | EMC Isilon | 1 |
|  | EMC VNX5100 | 1 |
|  | EMC VMAX100K | 1 |
| 电池 | EMC Isilon | 1 |
|  | EMC VNX5100 | 1 |
|  | EMC VMAX100K | 1 |
| 二、备机清单 |  |  |
| 产品名称 | 配置（不低于） | 数量（台） |
| HP DL580 G9 | Xeon E7-4820 v3 10C 1.901.86GHz /内存：4GB (2 x 2GB) PC2-3200 DDR2 /硬盘：300G（10K）*2/冗余电源 | 1 |
| HP DL380 G9 | CPU: Xeon E5-2609 v3 6C 1.9GHz/内存: DDR2 ECC REG 4G*2 / 硬盘： 73GB*4 支持raid0+1+5 /网络控制器: 10/100/1000 以太网络 网卡数量: 2个/标准电源 | 1 |
| HP DL388 G9 | 处理器类型：Xeon E5-2609 v3 1.9GHz 6C /内存：FBD1GB 5300F*2 硬盘：HP 73GB 2.5 寸 10K SAS*2（8 盘位，最大支持2.4TB)/阵列卡：P400（512M 缓存） /网卡：双千兆 | 1 |
| IBM X3650 M3 | CPU: Xeon 5620 2.4GHz 4C/内存: DDR3 ECC REG 4G*2 / 硬盘： 300GB*4 支持raid0+1+5 /网络控制器: 10/100/1000 以太网络 网卡数量: 2个/标准电源 | 1 |

- 硬件系统巡检服务

提供每年不少于12次的硬件系统巡检保养服务，定时对系统运行性能进行检测、风险评估及优化调整，以减少故障发生率及延长使用寿命，主要包括（但不限于）以下内容

- 场地环境检查

- 主机硬件系统检查

- 检测系统性能及运行状况，查验系统的日志文件

- 服务器、存储系统集群检查

- 系统配置及备份检查

- 发现系统的各种报警信息，并做出相应的处理

- 发现操作系统故障，应进行排查、恢复及系统重装

- 配合用户对应用系统进行故障诊断、故障处理、联调、优化等

- 硬件设备系统总体性能评估

- 每次巡检保养服务要有详细的记录，并在一周内向用户提交巡检服务报告

- 巡检中发现乙方设备信息有更改必须及时更新，并在巡检服务报告中注明，并协助乙方对所有设备添加标签标注其设备应用信息。

- 数据库维护服务：

- 核心应用系统（HIS、LIS、PACS、EMR、CDR等）数据库维护服务

| 序号 | 数据库名称 | 版本 | 数量 | 数据量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SQLSERVER | 2008/2012 | 10 | TB级别 |
| 2 | Oracle | 11gR2 | 5 | TB级别 |

- 现场支持服务级别：TB级别

| 故障级别 | 故障级别说明 | 电话响应时间 | 现场响应 时间 | 恢复系统正常运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 数据库不能为业务系统提供服务或影响业务系统部分交易故障。 | 10分钟 | 1小时 | 2小时恢复系统正常运行 |
| 重要 | 业务系统全部或部分交易运行缓慢。 | 10分钟 | 2小时 | 5小时恢复系统正常运行 |
| 一般 | 一般报警信息，对交易系统正常运行没有影响；系统参数调整等。 | 10分钟 | 4小时 | 24小时恢复系统正常运行 |

- 远程及现场支持服务

- 电话支持服务

服务商应提供400电话响应热线，电话响应热线7*24的全天侯不间断的电话服务和信服务。本项目可通过电话响应中心在线支持服务获得直接的技术支持、咨询，以及获取快速技术支持响应。

- 远程支持

服务商对于本项目提供7*24小时的远程服务，远程服务的方式有电话、QQ、MSN、网站、EMAIL等，工程师会将问题录入导系统中，并且会对用户信息及问题进行详细地分析和判断，保障本项目业务稳定运行并提供解决方案，若不能排除故障，需升级现场支持继续解决故障。

- 现场支持

服务商收到本项目报障或服务请求后，供应商根据服务级别和相关要求进行响应，对于无法在电话中解决的问题，及时安排现场人员到用户现场进行故障的处理，

- 工程师驻场服务

日常工作期间（正常工作日8：00-18：00）服务商需委派熟悉数据库系统及服务器、存储设备的技术工程师1名在我院办公现场进行驻场服务，并且提供另外1名技术工程师作为储备工程师，储备工程师平时不在现场办公，在驻场工程师需要请假或者需要人员应急时才到现场进行技术支持。驻场工程师提供日常技术支持和数据库故障处理，工程师要求具有Oracle OCP认证。非工作时间应安排远程值班人员。

- 数据库系统巡检服务

提供每月一次的数据库巡检服务，现场数据库例行检查服务，包括数据库的错误日志管理，性能管理，空间管理，对象管理，安全管理，备份管理等。数据库巡检服务现场检查和系统数据分析构成，提供相应的数据库巡检报告，

数据库巡检服务内容包括以下部分：

- 检查相关软硬件、数据库配置和SGA、PGA的配置情况；

- 检查数据库、备份结果集、各表空间的变化情况等，并对数据变化情况作评估；

- 统计当前表空间、文件系统和数据文件的使用情况；

- 检查数据库alert.log日志文件和相关trace文件；

- 检查操作系统用户、数据库用户、系统本身的安全性；

- 收集数据库运行期间的负载情况和Instance各性能指标；

- 检查数据库备份是否正常；

- 操作系统错误告警；

- 操作系统实时性能监控；

- 数据库系统升级服务

根据实际应用角度出发，根据硬件环境，应用类型进行分析，协助制订升级方案，每种升级方案中明确升级需要的条件、升级时间、业务停止时间、升级技术、风险、数据一致性、回退措施等，协助客户选择最适合的升级方案。为用户系统数据库提供最安全可靠，适合应用的数据库、补丁等升级服务。数据库升级服务包括以下内容：

- 分析补丁的可用性及风险；

- 提供可选的升级方案；

- 制定升级计划及应急回退计划；

- 协助做好各项系统备份准备；

- 安装数据库软件升级包；

- 按需安装最新的补丁软件/版本；

- 保障系统业务数据的正常读取；

- 测试数据库软件，保证数据库软件的可用性；

- 如果升级失败，作系统回退。

- 数据库系统性能优化服务

服务商应根据采购方数据库应用需求或出现的故障对数据库系统进行相应的性能优化服务，包括调整影响数据库运行效率的参数，提供影响数据库运行效率的数据库对象，提供影响数据库运行效率的SQL语句等，具体包括以下内容：

- 内存资源冲突、IO资源冲突、CPU开销资源冲突调整

- 回滚段资源冲突

- 临时段资源冲突

- 数据“热”块资源冲突

- 索引效率低下

- SQL语句调整，对耗用资源的TOP SQL进行分析并提出解决方法，必要时候配合用户对SQL进行优化。

- 调整数据库参数，与数据相关的系统参数为主

- 数据库系统迁移支持服务

服务商依据客户实际应用角度出发，根据新老系统的硬件环境，数据库版本，应用类型，业务可以允许的停止时间，进行综合性分析，协助制订适合特定业务系统的迁移方案，并描述优缺点、风险和停机时长，事先整理出详细的迁移步骤和命令，保障数据库的迁移前、迁移中、迁移后的系统正常和数据安全。具体包括以下内容：

- 分析可选的数据迁移方案；

- 确定本次数据迁移方案；

- 制定数据迁移应急回退计划；

- 迁移前协助做好各项系统备份准备；

- 实施数据迁移任务技术支持；

- 测试上线以后的数据库，保证数据库的可用性；

- 协助测试应用软件，检测迁移的有效性；

- 数据库系统安装服务

服务商依据客户的需求从实际应用角度出发，根据具体的硬件环境，应用类型进行分析，结合当前数据库系统的最新补丁情况，为客户的新系统提供安装建议，从而提供数据库最安全可靠，适合应用的数据库、补丁安装服务以及相关应用上线现场支持服务。具体包括以下内容：

- 检查安装前的操作系统环境、补丁等；

- 规划空间、规划操作系统用户权限等；

- 安装最新的数据库软件。

- 创建合适的数据库。

- 根据业务的需要，分配足够大的业务表空间。

- 安装数据库软件最新补丁、升级包。

- 测试数据库软件、数据库的可用性等。

- 提交完整的产品安装文档。

- 虚拟化平台维护服务：

- 虚拟化平台维护服务清单

| 序号 | 虚拟化平台类型 | 虚拟化平台版本 | 节点数量 | 虚拟机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.210外网虚拟化平台 | 6.7 | 10 | 128 |
| 2 | 28.96内网虚拟化平台 | 6.5 | 30 | 194 |
| 3 | 28.46内网虚拟化平台 | 6.7 | 13 | 182 |

- 现场支持服务级别

| 故障级别 | 故障级别说明 | 电话响应时间 | 现场响应 时间 | 恢复系统正常运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 虚拟化平台不能为业务系统提供服务或影响业务系统部分运行故障。 | 10分钟 | 1小时 | 2小时恢复系统正常运行 |
| 重要 | 业务系统全部或部分交易运行缓慢。 | 10分钟 | 2小时 | 5小时恢复系统正常运行 |
| 一般 | 一般报警信息，对业务系统正常运行没有影响；系统参数调整等。 | 10分钟 | 4小时 | 24小时恢复系统正常运行 |

- 虚拟化平台日常维护服务

提供虚拟化平台的日常运维服务，包括日常系统运行状态的监控，按照既定的巡检制度定期检查系统，对巡检情况做月总结、季评估、半年技术交流，在支撑应用系统稳定运行的同时，配合客户完成各系统由于新业务需求变更等原因带来的工作。具体内容如下：

- 虚拟化平台管理程序、计算、存储和网络资源池以及虚机的管理；

- 根据应用环境要求提供配置变更服务；

- 虚拟化平台环境监控和数据分析，容量管理;

- 虚拟化平台的安全管理;

- 根据应用环境对虚拟平台的配置优化，性能调优。

- 虚拟化平台故障恢复

负责提供对虚拟化平台运行的异常和故障进行紧急处理，针对虚拟化平台软件运行过程中发现的问题，进行现场分析，给出解决建议或规避方法，并按照虚拟化平台系统问题管理办法建立问题管理机制，由专人负责跟踪落实。具体内容如下：

- 虚拟化平台出现的故障及问题，进行现场故障分析、故障恢复、故障规避等，并提交故障分析报告；

- 对出现的故障及问题给出解决方案或规避方法；

- 发现虚拟化平台系统的问题隐患并与客户交流，避免类似故障再发生。

- 虚拟化平台升级服务

负责提供VMware软件补丁和版本升级服务，虚拟化硬件平台补丁升级，定期汇总发送VMware厂商发布的ESXi及其他产品安全威胁及相应的修补措施，以提醒及时修补，遇到重大升级，提供现场技术支持。

- 优化和扩容支持服务

根据客户的需求在虚拟化平台资源使用紧张时，配合用户进行资源优化，包括如虚拟机迁移、缩减虚拟机资源等，配合客户对虚拟化平台进行资源的扩容。

- 虚拟化平台巡检服务

提供每年不少于12次的虚拟化平台库巡检服务，确保及时发现故障隐患，对平台性能

进行评估，提供相应的巡检报告，主要包括（但不限于）以下内容

- 检查网络和存储配置信息。

- 检查服务器配置信息和CPU类型。

- 是否配置NTP时钟同步服务。

- MANAGEMENT NETWORK的网络参数。

- 主机是否告警及告警类型重要性。

- 虚拟交换机冗余物理网卡，网卡速率和全双工检查，流量和管理流量的分配。

- 虚拟机在LUN上的存储。

- VLAN确保不同网络的隔离。

- 虚拟机中正确安装VMware Tools。

- vCenter数据库使用情况。

- HA群集冗余容量。

- vCenter与ESXi主机服务器时间。

- vCenter性能监控。

- 网络运维服务范围：

医院数据中心及骨干节点核心网络设备主要部署在办公楼、主体楼、伟伦楼、餐厅楼、高压氧楼、科教楼、综合楼、东一号楼、东二号楼、东三号楼、主体楼、英东楼、惠福分院、平洲分院、白云路广湾18大厦、91号大院等省医办公地点。

- 设备清单

- 已出原厂维保期的设备清单（提供备件进行应急维修）

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extreme | x430-48t | 125 | 过保 |
| 2 | Cisco | Calalyst 2950 | 1 | 过保 |
| 3 | Extreme | BD8810 | 4 | 过保 |
| 4 | Extreme | X150-24t | 22 | 过保 |
| 5 | Extreme | X450e-24p | 10 | 过保 |
| 6 | Extreme | X450a-24x | 1 | 过保 |
| 7 | H3C | SecPath F1070 | 1 | 过保 |
| 8 | Extreme | X350-24t | 1 | 过保 |
| 9 | Extreme | summit X670 | 2 | 过保 |
| 10 | Cisco | S2960 48T | 2 | 过保 |
| 11 | H3C | S6300-42QF | 2 | 过保 |
| 12 | Extreme | x150-48t | 15 | 过保 |
| 13 | Extreme | BD8806 | 11 | 过保 |
| 14 | Extreme | X250e-24p | 1 | 过保 |
| 15 | Extreme | X440-48t-10G | 2 | 过保 |
| 16 | H3C | S5130S-52S-HI | 6 | 过保 |
| 17 | Extreme | x460-24t | 2 | 过保 |
| 18 | H3C | S5110-28P-SI | 1 | 过保 |
| 19 | Extreme | x440e-24p | 1 | 过保 |
| 20 | Extreme | BD-8806 | 1 | 过保 |
| 21 | Extreme | X430-24t | 1 | 过保 |
| 22 | Extreme | Summit200-24 | 1 | 过保 |
| 23 | H3C | LS-5130S-28S-HI | 1 | 过保 |
| 24 | HUAWEI | S5720-52X-SI-AC | 1 | 过保 |
| 设备总数 |  |  | 215 |  |

- 原厂维修期内的设备清单（提供网络基础架构规划管理及调整、网络设备配置管理、网络性能优化、新增网络接入、网络故障处理等服务）

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HUAWEI | S7703核心 | 1 | 保内 |
| 2 | H3C | H3C MSR 50-60 | 1 | 保内 |
| 3 | HUAWEI | S5720-28X-SI-AC | 28 | 保内 |
| 4 | H3C | S5720-52X-SI-AC | 37 | 保内 |
| 5 | H3C | LS-5130S-10P-EI | 18 | 保内 |
| 6 | HUAWEI | S5720-28X | 10 | 保内 |
| 7 | H3C | S5130S-28S-HI | 15 | 保内 |
| 8 | HUAWEI | S5720-52X | 8 | 保内 |
| 9 | HUAWEI | S7703 | 9 | 保内 |
| 10 | H3C | S5130S-52S-HI | 17 | 保内 |
| 11 | H3C | S5120V2-10P-SI | 2 | 保内 |
| 12 | H3C | LS-5130S-28S-HI | 3 | 保内 |
| 13 | H3C | LS-5130S-52S-HI | 7 | 保内 |
| 14 | HUAWEI | S5720S-28P-PWR-LI | 1 | 保内 |
| 15 | H3C | S10506 | 4 | 保内 |
| 16 | H3C | S5130S-52S-PWR-HI | 4 | 保内 |
| 17 | H3C | LS-5130S-28S-PWR-HI | 2 | 保内 |
| 设备总数 |  |  | 167 |  |

- 服务级别

| 项目 | 关键控制点 | 衡量内容 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务响应时间 | 现场响应能力 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 响应时间 | <=1小时 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 响应时间 | <=2 小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 响应时间 | <=4小时 |
| 服务周期 | 硬件故障恢复 | 工作时间 | 7x24（0:00AM--23：59PM） |
|  | 紧急故障（系统瘫痪） | 硬件故障恢复周期 | <=24小时 超过24小时提供配件备机 |
|  | 严重故障（系统性能受损） | 硬件故障恢复周期 | <=12小时 |
|  | 一般故障（系统运行正常） | 硬件故障恢复周期 | <=6小时 |

- 服务内容

| 序号 | 服务类型 | 服务内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换设备新件先行保修服务（原厂保修期内设备） | - 维护服务期间，直接与原厂商联系和协调，由提供Extreme、华为、H3C公司的新件先行保修服务。任何保修期内的交换机设备发生故障由公司提供新件替换保修服务，即第二天响应，2-5个工作日内新件到用户现场，收到新件的15天内由服务商负责寄回坏件，不再另外收取维修费用。 - 提供网络基础架构规划管理及调整、网络设备配置管理、网络性能优化、新增网络接入、网络故障处理等服务。 |
| 2 | 交换设备应急备件服务 | 准备充足的相应备件为系统设备故障时提供应急替代，直到Extreme、华为、H3C公司提供的新件更换完成，系统恢复原状。 |
| 3 | 原厂商已不维修的交换机设备及非Extreme产品的应急备件服务（已过保设备） | 准备充足的相应备件为系统设备故障时提供应急替代，直到坏件维修好后再撤换。对坏件提供有偿维修。 |
| 4 | 主动预防检查 | 安排工程师对网络系统进行定期主动巡检健康检查，其中接入设备机房两周一次，核心交换机房和汇聚交换机房一周一次，惠福西分院一周一次。并出具月度巡检报告。 |
| 5 | 日常值守维护服务 | 提供不少于1名工程师驻点，负责院方本部日常的网络系统值守维护，配合院方处理日常的网络故障；每周三次到惠福西路分院进行日常的网络系统值守维护。 |
| 6 | 网络性能检测服务 | 在维护服务期间，提供对线路、设备、带宽等整体网络的传输质量开展2次专业检测服务（半年1次）；提供检测报告。 |

- 服务方式

- 热线服务：为甲方提供热线支持（包括电话咨询、提供驱动程序、技术参数等）。

- 现场维护：提供1名工程师为甲方单位上班时间提供驻场服务（工作时间为正常工作日8:00-18:00），并且提供另外1名技术工程师作为储备工程师，储备工程师平时不在现场办公，在驻场工程师需要请假或者需要人员应急时才到现场进行技术支持。驻场供工程师为甲方机房内网络设备和系统提供及时响应的服务。乙方将提供一切必要的劳务、零件或材料，以使甲方签约设备正常运作。如需更换零件，则由乙方提供，更换下来的旧零件归乙方所有。此项服务包括对产品运作异常和故障进行检查并加以修理。除附件二中另有说明者外，此项服务乙方不另收费用。在寻求永久的解决办法之时，可能会提供暂时的应急措施供用户采用。

- 服务要求

- 乙方在合同期内安排具有网络系统认证（CCNP或同级别认证）的工程师对网络系统进行定期主动巡检健康检查，其中接入设备机房两周一次，核心交换机房和汇聚交换机房一周一次，惠福西分院一周一次。

- 乙方在服务期内需定时提供工作报告，包括月度巡检报告、季度服务报告（维护事件记录、网络评估报告、事件解决方案等），要求报告简洁清晰、重点突出、分析深入、建议合理。

- 服务期内，乙方需主动配合甲方执行网络运维管理规范，并协助甲方制定网络管理相关制度，包括网络日常维护管理制度、驻场人员管理制度、非工作时间网络运维管理制度等。

- 在服务期内、乙方应备有充足的备件供紧急维修用，如果备件需另行付费，乙方应保证提供给甲方的价格不得高于市场同期价格。

- 工程师要求

- 为保障甲方网络系统的正常运行，乙方保证采用最有效的维护管理方式，选派合格的系统维护人员，提供优质的系统维护服务。

- 乙方需提供系统维护服务的人力资源名单及工作职责安排，为保持维护人员的稳定性，乙方在项目过程中不得随意更换现场人员，如确有需要更换的，必须事先得到甲方的认可。

- 为保障服务的及时和服务质量，乙方派往甲方的现场维护工程师应人数足够，甲方将派出工程师，协助乙方工作。

- 乙方技术人员应按照甲方作息时间计算工作日（正常工作8:00-18:00），元旦、春节等节假日放假时间则参照国家的相关公布。对于甲方的重大故障（如主干网络瘫痪等）须按照全天候24小时处理。

- 乙方的相关人员应当严格遵守甲方的有关规章制度，作好信息安全和信息保密工作，不泄露、不扩散甲方的数据和机密。

乙方在提供维护服务前有义务再次确认甲方数据备份情况。

- 光缆抢修要求

光缆抢修的服务范围包括省医东川路本部、惠福西分部、南海平洲分部和合群门诊部的内部自有光缆，不包括租用运营商的城市跨街光缆。服务费用每三个月清算一次。

1）、光缆端接费用

当光纤端接部分意外损坏，乙方可以收取的抢修材料成本和人工费用，所用工具由乙方负责。

2）、光缆中断接续费用

如果光缆中间折断，需要接续。如果需要增加新的缆材才能接续，则视缆材的类型和长度另外计费。如果涉及土木施工（如挖沟、凿墙等），则建筑材料另外收费。其它材料由乙方负责。在光缆接续前需要通过测试定位断点，测试费用见下文第3点。

3）、光缆测试费用

光缆测试包括断点定位、传输损耗等测试，所需工具由乙方负责，所需材料及人工请报价。

- 机房搬迁服务：

- 搬迁地点

搬迁起始地址：广东省人民医院办公楼5楼二期机房

搬迁目的地址：广东省人民医院办公楼一楼新机房

- 搬迁设备清单

- 服务器以及应用系统清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 应用系统 | 所属机房 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联想 | RD 650 | B超web发布服务器svrbcweb | 二期机房 | 机柜01 11-12U |
| 2 | 联想 | RQ940 | B超数据库服务器SVRRCSGL2 | 二期机房 | 机柜01 14-17U |
| 3 | 联想 | RQ940 | B超数据库服务器SVRRCSGL1 | 二期机房 | 机柜01 19-22U |
| 4 | HP | DL560 G8 | SVRRJRSQL2思创科技 | 二期机房 | 机柜01 27-28U |
| 5 | HP | DL560 G8 | SVRRJRSQL1思创科技 | 二期机房 | 机柜01 30-31U |
| 6 | IBM | X3650 M5 | 域控HIS | 二期机房 | 机柜01 36-37U |
| 7 | HP | DL380 G9 | BBQICURB | 二期机房 | 机柜02 12-13U |
| 8 | HP | DL380 G9 | BBQICU | 二期机房 | 机柜02 15-16U |
| 9 | HUAWEI | R4815G | / | 二期机房 | 机柜02 17-18U |
| 10 | HUAWEI | OptiX PTN970 | / | 二期机房 | 机柜02 19-20U |
| 11 | 浪潮 | NF5270M4 | / | 二期机房 | 机柜02 21-22U |
| 12 | 浪潮 | NF5270M4 | / | 二期机房 | 机柜02 24-25U |
| 13 | HUAWEI | OptiX PTN960 | / | 二期机房 | 机柜02 6-7U |
| 14 | HUAWEI | SMU01C | / | 二期机房 | 机柜02 8U |
| 15 | 五舟 | S847G2 | / | 二期机房 | 机柜04 13-16U |
| 16 | DELL | R730 | 放射科自助终端 | 二期机房 | 机柜04 17-18U |
| 17 | DELL | R730 | 云取片(SVRANNET01) | 二期机房 | 机柜04 20-21U |
| 18 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 BIGDATA4(bigdata4) | 二期机房 | 机柜04 23-24U |
| 19 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 BIGDATA3(bigdata3) | 二期机房 | 机柜04 26-27U |
| 20 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 BIGDATA2(bigdata2) | 二期机房 | 机柜04 29-30U |
| 21 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 BIGDATA1(bigdata1) | 二期机房 | 机柜04 32-33U |
| 22 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 APP2(app2) | 二期机房 | 机柜04 35-36U |
| 23 | DELL | R540 | Vitark 大数据平台 APP1(app1) | 二期机房 | 机柜04 38-39U |
| 24 | DELL | emc R740 | / | 二期机房 | 机柜04 6-7U |
| 25 | HUAWEI | RH588HV3 | 影像数据中心SVRPACSSQL1 | 二期机房 | 机柜06 17-20U |
| 26 | HUAWEI | RH588HV3 | 影像数据中心SVRPACSSQL2 | 二期机房 | 机柜06 22-25U |
| 27 | HUAWEI | RH588HV3 | 影像数据中心SVRPACSWEB1 | 二期机房 | 机柜06 27-30U |
| 28 | HUAWEI | RH588HV3 | 影像数据中心SVRPACSWEB2 | 二期机房 | 机柜06 32-35U |
| 29 | HUAWEI | RH588HV3 | 影像数据中心SVRPACSAPP | 二期机房 | 机柜06 37-40U |
| 30 | H3C | R390X G2 | UIS（wifi） | 二期机房 | 机柜07 20-21U |
| 31 | H3C | R390 G2 | UIS （server4-inside wifi） | 二期机房 | 机柜07 23-24U |
| 32 | H3C | R390 G2 | UIS （server3-inside wifi） | 二期机房 | 机柜07 26-27U |
| 33 | H3C | R390 G2 | UIS （server2 wifi） | 二期机房 | 机柜07 29-30U |
| 34 | H3C | R390 G2 | UIS （wifi） | 二期机房 | 机柜07 32-33U |
| 35 | HP | DL388 G9 | 内窥镜数据库 SVRNJSQL2 | 二期机房 | 机柜07 35-36U |
| 36 | HP | DL388 G9 | 内窥镜数据库 SVRNJSQL1 | 二期机房 | 机柜07 38-39U |
| 37 | HP | DL388 G9 | 个人图书馆 | 二期机房 | 机柜08 15-16U |
| 38 | IBM | X3650 M3 | 图书馆虚拟化 | 二期机房 | 机柜08 18-19U |
| 39 | IBM | X3650 M3 | 图书馆虚拟化 | 二期机房 | 机柜08 21-22U |
| 40 | HP | DL388 G9 | 合同电子化数据库服务器 | 二期机房 | 机柜08 27-28U |
| 41 | HP | DL388 G9 | 合同电子化数据库服务器 | 二期机房 | 机柜08 30-31U |
| 42 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜09 12-13U |
| 43 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜09 15-16U |
| 44 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜09 18-19U |
| 45 | IBM | power 750 | 小机 | 二期机房 | 机柜09 23-26U |
| 46 |  |  |  | 二期机房 | 机柜09 29-32U |
| 47 |  |  |  | 二期机房 | 机柜09 35-38U |
| 48 | HP | DL580 G9 | / | 二期机房 | 机柜10 31-34U |
| 49 | HP | DL580 G9 | / | 二期机房 | 机柜10 36-39U |
| 50 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 12-13U |
| 51 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 15-16U |
| 52 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 18-19U |
| 53 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 21-22U |
| 54 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 24-25U |
| 55 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 27-28U |
| 56 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 30-31U |
| 57 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 33-34U |
| 58 | HP | DL580 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜11 36-39U |
| 59 | 柯丽尔 | 柯丽尔 | 柯丽尔工控机 | 二期机房 | 机柜12 12-13U |
| 60 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 15-16U |
| 61 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 18-19U |
| 62 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 21-22U |
| 63 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 24-25U |
| 64 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 27-28U |
| 65 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 30-31U |
| 66 | HP | DL380 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 33-34U |
| 67 | HP | DL580 G9 | ESXI | 二期机房 | 机柜12 36-39U |
| 68 | HP | 480G3(PC) | 血糖pc机 | 二期机房 | 机柜13 01-03U |
| 69 | HP | MSA1040 | / | 二期机房 | 机柜13 10-11U |
| 70 | DELL | R720 | 省医门诊发药备用服务器 | 二期机房 | 机柜13 13-14U |
| 71 | HP | DL360 G8 | 自动发药机 SVRCONSIS | 二期机房 | 机柜13 16U |
| 72 | HP | DL380 G10 | / | 二期机房 | 机柜13 21-22U |
| 73 | HP | DL380 G10 | / | 二期机房 | 机柜13 24-25U |
| 74 | HP | DL380 G7 | 心电系统数据库服务器SVRECC1 | 二期机房 | 机柜13 27-28U |
| 75 | HP | DL380 G7 | 心电系统应用服务器SVRECG2 | 二期机房 | 机柜13 30-31U |
| 76 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜13 33-34U |
| 77 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜13 36-37U |
| 78 | HP | DL380 G10 | ESXI | 二期机房 | 机柜13 39-40U |
| 79 | HUAWEI | S5720-28X-S1 | / | 二期机房 | kvm机柜 19U |
| 80 | 环境主机 | 环境主机 | 环境主机 | 二期机房 | kvm机柜 24U |
| 81 | 海康威视监控DVR | 海康威视监控DVR | 海康威视监控DVR | 二期机房 | kvm机柜 25-26U |
| 82 | F5 | F5 | 负载均衡 | 二期机房 | 核心机柜 23U |

- 存储设备清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 所属机房 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HP | P2000 | 二期机房 | 机柜01 24-25U |
| 2 | EMC | VNX5150 | 二期机房 | 机柜01 6-9U |
| 3 | 五舟 | Pstor544R | 二期机房 | 机柜 04 9-11U |
| 4 | HUAWEI | Ocean store 5500 | 二期机房 | 机柜06 5-6U |
| 5 | HUAWEI | Ocean store 5500扩展柜 | 二期机房 | 机柜06 8-11U |
| 6 | HUAWEI | Ocean store 5500扩展柜 | 二期机房 | 机柜06 12-15U |
| 7 | HUAWEI | OceanStor5500 V3 | 二期机房 | 机柜07 07-8U |
| 8 | HUAWEI | Ocean store 5500 V3扩展柜 | 二期机房 | 机柜07 15-18U |
| 9 | HUAWEI | Ocean store 5500 V3扩展柜 | 二期机房 | 机柜07 10-13U |
| 10 | EMC | VXN5100 | 二期机房 | 机柜08 05-14U |
| 11 | HP | MSA2040 | 二期机房 | 机柜08 24-25U |
| 12 | DELL | unity 400 | 二期机房 | 机柜09 6-7U |
| 13 | DELL | unity 400 | 二期机房 | 机柜09 9-10U |
| 14 | EMC | Recover Point | 二期机房 | 机柜10 28-29U |
| 15 | EMC | Recover Point | 二期机房 | 机柜10 25-26U |
| 16 | EMC | UNITY400 | 二期机房 | 机柜10 19-23U |
| 17 | EMC | VPLEX-2 | 二期机房 | 机柜10 06-18U |
| 18 | EMC | UNITY 300 | 二期机房 | 机柜13 19-20U |
| 19 | HP | MSA1040 | 二期机房 | 机柜13 10-11U |

- 网络设备清单

| 序号 | 内外网 | 机房位置 | 品牌 | 型号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网 | 第二中心机房 | HUAWEI | S5720-28X-SI-AC | W_BG_DEZX_S5720_10 |
| 2 | 内网 | 第二中心机房 | Extreme | X430-48t | x430-48t-A |
| 3 | 内网 | 第二中心机房 | Extreme | X430-48t | x430-48t-B |
| 4 | 内网 | 第二中心机房 | Extreme | X430-48t | BG_5FDE_01_N |
| 5 | 内网 | 第二中心机房 | Extreme | BD-8810 | 内网核心交换机-C |
| 6 | 内网 | 第二中心机房 | Extreme | BD-8810 | 内网核心交换机-D |
| 7 | 内网 | 第二中心机房 | H3C | S5720-52X-SI-AC | BG_DEZZ_H3C5130S_UP |
| 8 | 内网 | 第二中心机房 | H3C | S5720-52X-SI-AC | BG_DEZZ_H3C5130S_DN |
| 9 | 内网 | 第二中心机房 | H3C | LS-5130S-10P-EI | 灾备前置交换机1 |
| 10 | 内网 | 第二中心机房 | H3C | LS-5130S-10P-EI | 灾备前置交换机2 |

- 搬迁服务内容

要求乙方根据甲方对于二期机房设备的搬迁要求，在充分对新、旧机房的网络、系统、环境进行调研、分析后，进行方案设计、细化和验证。在方案可行的基础上，安全地、平稳地、有序地将需要搬迁设备从现有旧机房搬迁到新机房。

搬迁服务包括但不限于如下内容：

- 搬迁设备的调研

- 对旧机房的概况进行调研，包括机柜、设备分布情况进行统计，所有需要搬迁的网络设备、服务器设备，存储进行统计分类，机房现网中服务器端口连接情况、网络设备的端口链接情况进行统计。

- 对新机房的概况进行调研，包括机柜、设备分布情况进行统计，明确搬迁的设备部署到具体机柜及位置，跳线的分布情况。

- 对搬迁设备的业务中断影响进行分析，并根据影响的范围，分为高中低三个等级，便于搬迁时进行甄别。并根据分类的结果制定不同搬迁时间表，业务中断的时间窗口，业务切换计划，应急回退方案等

- 根据调研情况进行风险识别，输出风险列表，配合院方制定风险应对措施。

- 整体搬迁规划

- 为确保本次搬迁顺利进行，配合院方成立搬迁项目小组，负责搬迁工作的管理和实施，在搬迁开始前输出搬迁组织及通讯录，搬迁管理负责人、实施负责人、内外部协调人、应用厂商负责人及各个部分实施人员。

- 根据相关时间节点要求，输出搬迁实施计划，并监控进度实施。

- 应急方案输出，根据搬迁涉及的硬件及应用系统，配合省医制定硬件及应用系统的应急方案

- 搬迁实施

- 根据对搬迁环境的调研和方案的规划，持续对现场环境进行跟进，并且辅助甲方进行服务器到交换机、服务器到存储、存储到交换机之间的线缆敷设。

- 搬迁设备统计及工具辅材准备，对搬迁的设备进行整理、记录、标，准备搬迁相关的辅材（扎带、标签）、工具、车辆等。

- 数据备份，对重要业务系统进行数据备份，其他系统的重要数据进行备份，对搬迁涉及的网络设备、SAN交换机等配置进行备份，其他重要设备配置备份。

- 根据搬迁批次对设备进行搬迁，包括设备下架、设备打包装车、设备拆包上架、设备上电及检查、应用系统检查、问题处理等。

- 应急备件

| 设备型号 | 备件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| DELL R540 | 主板 | 1 |
|  | 600GB硬盘 | 2 |
|  | 内存8GB | 2 |
|  | 300GB SAS 硬盘 | 1 |
| HPE DL388G9 | 主板 | 1 |
|  | 600GB硬盘 | 2 |
|  | 电源 | 2 |
| HPE DL388G10 | 主板 | 1 |
|  | 600GB硬盘 | 2 |
|  | 电源 | 2 |
| IBM POWER750 | VRM 模块 | 2 |
|  | 电源 | 1 |
|  | 300GB硬盘 | 1 |
| HPE DL580G9 | CPU板 | 1 |
|  | 600GB硬盘 | 1 |
|  | 电源 | 1 |
| EMC VNX5100 | 电池 | 1 |
|  | 600GB硬盘 | 2 |
|  | 1TB硬盘 | 1 |
| UNINTY400 | 2TB硬盘 | 2 |
|  | 电源 | 1 |

- 搬迁的收尾工作

- 现场环境整理，包括线缆整理、线缆标识、环境清理等。

- 搬迁遗留问题的跟进、处理。

- 持续一周的搬迁运维工作支持。

- 其他服务要求内容：

- 重大系统调整的支持服务

- 服务商在用户的重大系统调整时提供人力及技术支持，协助用户进行系统及资源规划；

- 客户系统重大变更前服务商将协助用户做好系统备份工作，确保安全。

- 服务商负责对协助对用户维护人员进行系统改造及调优方案操作培训，以确保重大变更时可以立即启动，并保证实施过程中，系统的安全稳定。

- 服务商需配合用户新增设备安装部署提供技术支持服务。

- 主动运维监控服务

服务商免费提供和部署维保设备监控软件系统或工具，实时监控设备的运行状态和对可能出现的故障进行提前预警，使整体运维模式由被动运维转变成主动运维。系统监控服务内容包括以下内容：

- 服务器硬件监控服务：包括电源运行状态、电源功率、风扇运行状态、速度、CPU处理速度、CPU电压、内存信息。

- 存储设备的监控服务：包括端口流量、端口错误率、存储空间、管理主机、LUN状态。

- 网络设备的监控服务：包括设备CPU使用率、端口名称、端口物理地址、端口设置速率、设备内存使用率、丢包率。

- 数据库的监控服务：包括如数据库版本、归档方式、内存缓冲分配情况、存储空间配置、表空间使用率、数据库错误日志、、数据库慢语句监控、、数据库阻塞（锁表监控）空间使用状态。

- 虚拟化的监控服务：包括对虚拟化集群状态、虚拟化服务器（即物理宿主机）、虚拟服务器（即虚拟机）、虚拟化存储、虚拟化网络、虚拟化报警信息监控。还提供对存储、计算资源提供分析报告，可提供包括虚拟机计算资源、空间配置的扩容预判分析报告和资源收缩的分析报告。

- 全方位报警服务：包括当前报警、历史报警、报警统计、运维笔记、设备速查。

- 自动化巡检服务：包括业务巡检、设备巡检、网络巡检、日常巡检。

- 节假日值守服务

服务商在节假日设立节假日值守制度，节假日值守人员安排需提前三日以书面形式提交采购方。

- 标准化管理流程和维护操作规范

- 服务商根据用户的服务需求特点，必需制定电话报修流程、现场服务流程、技术升级流程、应急流程和服务质量保证措施等。

- 服务商保证工程师在操作和维护过程中严格遵守操作规范，避免设备因不规范的操作损坏。

- 文档交付服务

服务商应根据项目的工作内容及时提交相关维护文档包括：

- 年度服务计划；

- 定期巡检报告；

- 现场服务报告；

- 建立服务档案和解决方案资料库，包括每次故障提供故障分析报告，服务器、存储及数据库日常维护手册等。

- 年度总结报告和验收报告

- 维护服务验收

- 验收时间：由服务商向院方申请验收，合同到期后 5 个工作日内院方需启动验收。

- 验收人员：双方相关人员。

- 验收标准

1.日常维护、系统集成的验收：服务商提供维护记录（系统错误修复、系统数据修复、系统集成）经院方审核确认后验收。

2.修改调整：完成实施   3   个工作日后，服务商可申请验收此修改调整。

- 合同款支付方式

# (一)	服务期开始后，在收到开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的20%。

# (二)	服务时间达到50%，服务商提供半年度维护服务记录及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

# (三)	合同期满（服务时间达到100%）且通过维护验收，服务商提供完整维护服务记录及开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的50%。