## Sheet1
序号 | 材料/试剂名称 | 需求
1 | 栓子捕获钢丝系统 | 用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子
2 | 经皮导入器 | 用于经皮穿刺插入胆道系统，导入鞘管、球囊鞘管或支架，进行介入诊断或治疗手术
3 | 扩张器 | 适用于扩张穿刺部位或导管通道
4 | 诊断导丝 | 用于导管的经皮介入
5 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 用于经皮股静脉穿刺二尖瓣扩张术,治疗二尖瓣狭窄
6 | 球囊扩张导管 | 单纯性肺动脉瓣狭窄，伴有不需手术治疗的先天性心脏病的肺动脉瓣狭窄
7 | 颈动脉支架 | 用于颈总动脉（CCA）,颈内动脉（ICA) 和颈动脉分支狭窄的治疗
8 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且通过超声心动图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO（即传统的和有隔膜动脉瘤的情况）
9 | 血管封合器 | 用于闭合因动脉穿刺操作而引起的股动脉开口
10 | 球囊扩张导管 | 用于外周血管成形术和瓣膜成形术
11 | 植入式心脏起搏器 | 用于恢复生理心率、改善心脏输出量、防止病症发生或预防由心脏搏动形成或传导紊乱而导致的心律失常
12 | 房间隔缺损封堵器 | 用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗
13 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。
14 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 用于PTCA（经皮冠状动脉腔内成形术）中对于血管狭窄病变进行扩张治疗，以及支架置入后的后扩张处理
15 | 高频电刀附件 | 该产品与高频电刀配合使用，在开放、内镜及腹腔镜手术中对软组织的消融、切除、切割、电凝及止血。
16 | 等离子体手术系统 | 与专用刀头（电极）配套使用，适用于耳鼻喉科手术中软组织的低温消融、切除和凝固以及血管的止血。
17 | 刨刀/磨头/锯片 | 用于切除人体软组织和骨组织。
18 | 钻头 | 用于耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。
19 | 刀头 | 用于切除软硬组织或骨质的矫形外科手术。
20 | 钻头 | 用于神经外科、耳鼻喉科、头部和颈部手术中切削软硬组织和骨质。
21 | 高频切除电极 | 与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水下对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作。
22 | 高频电外科手术系统附件 | 适用于需要对脉管、组织束和淋巴管进行结扎和切断的微创或开放式外科手术的双极电外科器械。
23 | 血管切割闭合刀 | 需与能量平台配合使用，用于开放性手术过程中对直径不超过7mm的血管（动脉、静脉、肺部血管）、淋巴和组织束进行切割和闭合，对组织进行切割和解剖。
24 | 弯型小钳口开放手术闭合分割器 | 与具有脉管闭合功能的电外科主机配合使用，用于需要对小于等于7mm的脉管（动脉和静脉）、淋巴管和组织束进行凝闭和离断的开放式外科手术。
25 | 高频手术电极 | 与高频手术设备配套，在外科手术中作切割或凝血手术时使用。
26 | 血管打孔器 | 供外科手术时在动脉/静脉血管壁上打一个圆形开口,以便后续血管移植/吻合等用。
27 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 适用于体外循环直视手术中进行心肌保护。
28 | 一次性使用动脉插管 | 适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者动脉与体外循环管路的血液通路使用。
29 | 主动脉打孔器 | 用于在冠状动脉搭桥手术过程中进行血管壁打孔。
30 | 烧灼器 | 适用于血管外科手术。
31 | 人造血管 | 适用于血管外科手术。
32 | 血管垫片 | 供室缺修补及瓣膜成形
33 | 一次性引导穿刺活检针 | 适用于获得肺、肝、脾、肾、前列腺、淋巴结、乳腺、甲状腺和软组织肿瘤的活检组织。
34 | 胸腹腔镜穿刺器套件 | 与胸腹腔内窥镜配合使用，用于患者胸腹腔疾病的诊断和治疗