技诊相关数据集成项目需求

- 项目名称

- 项目名称：技诊相关数据集成项目

- 项目内容

- 满足电子病历5-7级评审需求，支持医教研，满足三级等保要求。

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像数据归档模块 | 配置详见三.详细功能描述 |
| 2 | 数据集成模块 | 配置详见三.详细功能描述 |
| 3 | 影像发布模块 | 配置详见三.详细功能描述 |
| 4 | 影像AI集成引擎模块 | 配置详见三.详细功能描述 |
| 5 | 影像科研归集管理模块 | 配置详见三.详细功能描述 |
| 6 | 影像AI模型训练模块 | 配置详见三.详细功能描述 |

- 详细功能描述

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像数据归档模块 | 1）影像数据仓库 - 支持创建医技数据中心数据仓库，对基础信息、结构化医技数据、非结构医技数据统一标准、集中存储或分布式存储； - 支持创建标准化字段、服务配置项、服务采集日志等与非医技数据的基础性的信息库；作数据仓库的功能性的配置，用于管理仓库的存储模式和对数据进行结构化的数据集成； - 支持从放射、超声、内镜、病理、核医学、心电、检验、眼科、口腔科等医技科室的业务库的数据经过标准化采集后以结构化医技数据存储，结构化的数据由数据库中间件进行存储和管理； - 支持报告图片、影像临时缓存文件等无法结构化的数据，以结构化文件目录方式存储在指定的存储中； - 支持医技数据以患者索引服务为基础的数据共享，结构化数据、非结构化数据共同使用患者索引； - 支持医技数据长期存储，支持云存储。 |
|  |  | 2）数据归档存储服务 - 对采集的医技业务数据，通过门诊号、住院号、身份证号、社保号、姓名、年龄等条件或条件组合进行关联； - 支持创建医技数据中心，对患者医技数据集中归档存储； - 对非结构化的数据以文件为对象进行管理，包括新增文件、清理文件、修改文件以及管理文件的属性和文件存储的路径；文件管理不仅支持在本地磁盘存储的文件，也支持在共享服务器上存储的文件； - 支持患者ID交叉索引和文档共享服务为基础跨系统跨平台的数据整合和共享； - 支持结构化数据和非结构化数据共同使用唯一索引； - 支持接收并管理人员信息和身份标识、提供查询和索引功能； - 支持第三方数据的对接，可以数据库或者文件的形式提供数据，提供数据库的方法包括开放表结构，对接视图，对接存储过程，对接WebService等，提供文件的方法包括直接共享文件或者文件夹，FTP文件或者文件夹，Http文件或者是直接存储的数据库的BLOB格式的文件数据。 |
| 2 | 数据集成模块 | 1）外部集成服务 - 支持对临床医技数据共享的外部集成发布，提供基于数据账号的权限认证令牌； - 支持自定义规则对权限认证令牌进行MD5加密； - 支持外部服务获取数据时需要首先校验令牌，检验成功后，还需要对数据账号的数据权限进行校验，仅返回权限范围内的医技数据； - 支持通过认证的外部请求，能在服务内部按照请求的资源类型，结合操作方法封装成统一的任务对象，评估任务优先级，分别存放在不同的任务调度队列。 |
|  |  | 2）标准转换引擎 - 支持对不同业务系统中采集的数据进行标准化转换； - 支持数据一致性检查，检查字段数据是否合乎要求，对于发现超出正常范围、逻辑上不合理或者相互矛盾的数据，进行校正； - 支持处理无效值和缺失值，由于业务系统的可能存在的缺陷，导致业务数据中存在无效值或者缺失值，对于此类值，根据数据的必要性和合理性，给与一个合适的默认值或者直接清除，保证入库的数据合乎标准化； - 数据标准化依据中华人民共和国国家卫生健康委员会发布的行业卫生标准文档对医技系统异构的数据进行字段格式的标准化和字段内容的标准化；标准化内容主要包括数据元标识符，数据元名称，定义，数据元值的数据类型，表示格式以及数据元允许值；其中数据元允许值有单独的卫生信息数据元值域代码文档进行取值限制； - 对经过数据清洗、数据标准化和数据转换后的数据进行数据结构的组织，数据排序，数据入库存储的设计等。作为数据标准转换引擎的收尾步骤，该模块承载着整个软件系统的数据的规范性、标准性和完整性的保障。 |
| 3 | 影像发布模块 | 1）门诊/病房医师检查检索权限管理 - 支持对检查数据分级访问控制，能够指定访问者及访问时间范围。 - 支持对检查数据操作行为可记录、追溯。 - 支持检查数据的使用访问控制，申请、授权、使用均须有记录且过程可监控； - 支持非正常数据操作行为（如数据拷贝）可实现自动报警。 |
|  |  | 2）门诊/病房医师检查报告调阅 - 满足电子病历应用等级5、6、7级病房医师、门诊医师、病历管理、信息利用部分对检查报告相关要求。 - 支持病房医师/门诊医师查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记。 - 支持病房医师/门诊医师检查结果和报告各阶段的状态可实时获得； - 支持病房医师/门诊医师查阅报告时，对于有多正常参考值的测量项目能够根据测量结果和病人年龄、性别、诊断、生理指标等，自动给出正常结果的判断与提示； - 支持对接远程医疗系统，病房医师/门诊医师能够获得、显示其他医疗机构的检查结果、图像等。 - 支持与知识库接口，病房医师/门诊医师可根据检查报告，提示选择临床路径（指南）的后续诊治方案的制定。 |
|  |  | 3)二维影像计算服务 - 支持心胸比测量； - 支持多序二分屏、四分屏显示，支持分屏图像序列联动；在医院内网环境下CT、MRI首帧显示响应时间小于2秒，DR显示响应时间小于3秒。 |
|  |  | 4）三维高级影像计算服务 - 支持MPR/CPR多平面/曲面三维图像重建功能； - 支持MIP/mIP最大/最小密度投影功能； - 支持VR容积三维图像重建功能，支持虚拟手术刀功能。 |
| 4 | 影像AI集成引擎模块 | 1）影像AI对接 - 按客户要求对接指定的第三方AI算法； - 支持按需按条件调用对应的AI算法。 |
|  |  | 2）影像AI结果反馈 - 将所有检测出的目标影像学表现标的以列表形式在界面上加以展现； - 点击跳转至检出的目标影像学表现标的，支持进行必要的调阅查看缩放、移动及测量等； - 自动显示医学图像中的目标影像学表现标的，并用图形勾勒加以标识； - 支持用户应用AI结果后反馈AI结果的正确性。 |
|  |  | 3）集成智能影像诊断系统 - 提供肺癌早筛智能影像诊断系统，包括肺结节智能辅助检测、结节密度分析、结构化图文报告等功能。 - 提供胸部CT影像肺炎辅助筛查系统，包括快速筛查及预警、精准辅助检测、智能病情及疗效评估、随访建议与结构化报告等功能。 - 提供冠脉CTA智能辅助诊断系统，包括全自动冠脉分割及重建、自动冠脉血管分段识别及命名、冠脉斑块检测及狭窄分析、冠脉优势型和起源判定、支架与心肌桥识别、血管编辑、自动化报告生成等功能。 |
| 5 | 影像科研归集管理模块 | 1）报告数据后结构化治理 - 支持自然语义识别NLP处理影像报告文件中的非结构化表述文本数据，对其进行后结构化处理； - 支持对定义明确的分类变量，如“男、女”“有、无”“1级、2级、3级”等字段进行赋值； - 支持对影像报告文件中的结构化数据进行数值化处理； - 支持进行术语管理，建立同义词字典表进行同义词判断，对同义的描述可进行判并提取为标准信息； - 支持描述性表述如“见2个病灶”、“见一病灶，另见一病灶”“见一病灶，并见一病灶”等进行数值化解析； - 支持识别否定修饰词，及其修饰对象； - 支持对可归纳总结的信息进行解析后归纳判断，如“恶性组织分型”的归纳判断； - 支持解析后的结构化数据与原始数据的对照校验，可在同一界面并排显示，方便科研人员检查数据解析正确性。 |
|  |  | 2）影像归集数据库 - 支持按病种数据库创建，支持新建科室及专科病种数据库，建设不少于5个专病种影像数据库；支持批量导入、快速复制、单个创建等形式创建数据库字段；支持已经定义完成的字段按需导出。 - 支持病种数据库结构管理，支持提供常见医学专用字段库按需选择已有字段指标；支持自定义字段显示名称、英文名称；支持自定义字段单位；支持自定义字段类型，如：字符串、整型、浮点型、日期、日期+时间、列表等，根据不同的字段类型，提供相应的展示；支持对字段进行脱敏处理，提供多种脱敏类型，如：姓名、电话、身份证号、地址、座机号码、电子邮箱、密码、银行卡号等；支持自定义页面输入形式，提供文本框、长文本框、勾选框、下拉框等选择；支持设置数据校验，可对字段是否为空、数据类型、数据取值范围进行校验设置。 - 支持数据库展现，支持数据增/删/改，手动录入数据，对数据进行修改和持对数据进行删除；提供数据浏览功能，包括录入形式页面及展现形式页面。 - 支持影像文件数据与结构化治理文件标签维度分离存储，DICOM文件作为原始数据存储，标签维度便于检索和管理；按需形成DICOM文件列表及其对应路径，进行所需的传输，复制，标注等操作。 |
|  |  | 3）科研用户管理 - 添加用户：由医院管理员账号操作执行，添加新用户； - 用户登录：使用分配账号登录； - 切换用户：退出至登录页面； - 退出系统：关闭程序。 - 支持账号密码修改； - 提供账号模板、病种数据、系统功能的权限控制； - 支持按角色类型添加账号； - 提供不同角色对不同数据库内容可阅览/下载的分配管理功能； - 支持按照科研项目类别、科研人员职责分配数据库的使用，添加，删除，修改等权限。 |
|  |  | 4）个人影像数据库 - 支持建立个人专病种数据库； - 支持在已有病种库下创建子项科研数据库； - 支持CRF模板的保存与复用； - 支持用户个性化制定表单，支持设置逻辑以及自动计算逻辑；支持使用数据库的标准数据集字段作为CRF信息 - 支持自主撰写解析规则，上传系统进行自定义的专病库解析。 |
|  |  | 5）智能数据搜索引擎 - 支持对建成的数据库进行搜索、筛选，实现快速检索； - 支持基于关键词进行模糊条件查询数据；支持根据检查设备类型、检查部位、影像所见、影像结论等进行条件检索。 - 支持基于正则表达式进行模糊条件查询数据； - 支持多维度组合条件精准病例搜索：提供“与、或、非”等逻辑条件，可按照各科研项目的“入组标准”和“排除标准”组合嵌套筛选条件，实现对数据的精准检索； - 支持自定义常用筛选组合条件，并定义为筛选标签，便于快速查询数据支撑开展数据挖掘分析； - 支持检索结果对应每一检索条件的高亮显示； - 支持对数据进行分类调阅，按照原始数据和后结构化数据进行展示； - 支持调阅历次数据，可按照时间轴模式或目录树模式展示。 |
|  |  | 6）数据导出 - 支持对按照检索条件筛选出的数据进行导出申请； - 支持按需勾选所需导出的数据内容进行申请； - 支持管理员进行导出申请的审核通过与驳回。 - 支持导出影像DICOM格式数据、支持导出Excel、CSV、Rdata、SPSS、SAS、STATA等格式数据 |
|  |  | 7）课题管理平台 课题管理系统应用于科研项目课题管理、科研人员管理、数据管理，可以促进多中心合作，保证课题数据安全，减少重复性劳动。本系统主要包含三个功能： ①课题组成员管理，实现课题组数据的共享和保密； 课题组管理员负责课题组的成员管理，加入或者删除课题组的成员，并可以设置成员的权限。入组的课题组的成员使用自己的手机号码等即可登录课题数据库，查看个人项目和合作项目。课题成员仅管理员可见。课题组版本只提供 1 个管理员，N 个高级用户，管理员通过成员添加、删除、更改、管理课题组成员；设置手机号+随机码登录，方便又可以保证数据安全性。 ②DICOM 数据管理，实现批量上传、自动归档分类和脱敏处理； DICOM 数据的管理和存储一直是难点，构建一整套安全可靠的存储和管理机制，同时可以实现对影像数据的批量上传、整理和共享等功能，开发独立的文件上传应用程序，而且可以在上传数据中使用姓名脱敏功能，保护科研数据的患者隐私。 平台将支持 CT、CR、 DX,、DR 与 MR 图像，RT 结构文件，上传文件时自动识别文件夹内的DICOM 文件（.dcm, .ima 或刻盘的无后缀文件），并且上传到课题数据库并自动归类整理。 ③研究项目管理，实现个人项目和合作项目的分离。 课题管理功能将项目分成个人项目和合作项目等大类，课题组成员均可建立个人项目和合作项目，其中个人项目仅个人可见，合作项目全课题组成员可见；个人项目个人可以删除，合作项目仅管理员可以删除。这种方式既可以实现个人科研项目的独立性，有可以实现科研课题间的相关性，便于科研课题的管理。 |
|  |  | 8）影像组学分析系统 影像组学分析系统是依托于大数据分析和高通量计算而发展起来的医学影像大数据分析方法，通过提取感兴趣区域的特征值，将影像信息转换成数字信息，得到用于描述感兴趣区域的信号强度、病灶形状、病灶边缘和病灶纹理特征的特征值数据库，结合与影像相关的临床信息，对患者的病灶类型、疾病分级和预后疗效等临床问题进行研究。平台将实现影像数据和临床数据的统一管理，影像阅片和感兴趣区域勾画，特征值批量计算，统计分析结果交互显示，分析报告一键处理等功能，为医学工作者提供自动化、智能化的科研分析工具。影像组学分析系统的实现不仅可以辅助医学工作者对影像鉴别诊断，减轻其工作量，更重要的是帮助医学工作者利用智能化工具完成科研分析，提高其科研能力。 |
| 6 | 影像AI模型训练模块 | 1）医学影像调阅 - 提供DICOM图像的2D、MPR的切换功能，实现多角度观察图像； - 提供实时浏览患者影像数据功能； - 遵循DICOM标准，提供DICOM原始/无损压缩影像调阅； - 提供多序列DICOM影像播放功能； - 通过缩略图对检查/序列进行快速导航功能； - 提供双击缩略图加载检查/序列功能； - 提供自定义图像显示布局功能； - 实时浏览患者历次影像数据功能； - 提供CR、DR、CT、MRI、DSA、RF、ECT、US等DICOM影像显示功能； - 提供图像2D浏览功能； - 提供序列布局、图像布局功能； - 提供通过拖拽方式将图像缩略图显示在布局中； - 提供图像旋转功能，包括顺时针旋转、逆时针宣传； - 提供图像翻转功能，包括上下180度翻转； - 提供图像反色功能； - 提供手动翻页、自动翻页功能； - 提供快、中、慢多播放速度选择来播放多张图像； - 提供图像定位线功能，提供多序列的定位线位置自动显示； - 提供序列间图像对比功能，提供根据图像ID、位置进行同步翻页对比，提供手动设置同步图像进行对比； - 提供序列间图像同步放缩、平移、旋转功能； - 提供序列间图像同步调节窗宽窗位功能； - 提供MPR功能，选择某一图像后，自动加载MPR图像结果； - 提供MPR 厚度绘制功能，可以选择不同厚度进行MPR图像绘制，提供层厚控制； - 提供对图像进行MIP绘制和MinP绘制； - 提供MPR Crossline功能。 |
|  |  | 2）医学影像标注 - 提供拟标注科研项目的数据列表管理，标注任务列表中展示各个病例的基本信息，标注状态，标注人，标注时间，标注量等； - 支持CT/MR等多模态医学影像数据的标注工作，兼容不同的重建方式； - 支持根据研究项目需求自定义标记ROI的内容及其描述说明（label分类，颜色，形状等）； - 支持提供常见的手动影像多病灶标注工具，提供自动闭合的区域画笔、多边形、圆形、矩形及自由标记画笔，记录已标记图像的各项标记信息； - 支持从已标注的影像图像中，提取多维度的特征参数，每个影像数据可提取的特征参数>1000个； - 可选择要分析的ROI进入放射组学分析； - 审核人员可对影像标注的结果进行审核，可再次修改或者直接做出判定（通过或者驳回）； - 为标注文件添加标签，与原图建立链接并入库管理，支持后期检索查询； - 支持后期复用已标记ROI进行多项目组合交叉应用； - 支持按需进行标记信息导出，包括位置坐标，特征值等信息。 |
|  |  | 3）智能训练模型 - 提供多种单因素、多因素和联合方法，选择与临床结论关联程度较高的特征参数； - 支持选择数据库内数据和自主上传数据进行模型训练； - 根据任务目的以及影像数据特点，提供合适深度学习模型框架和模型结构供选择； - 提供迁移学习等模型训练方法； - 提供影像深度学习的模型训练流程，支持用户对深度学习主要训练参数的调整； - 支持按需选择ROI，选取集成内置的机器学习模型进行模型训练； - 支持使用同一批数据和标注ROI，同时训练多个预测模型； - 支持设定数据集空值率阈值，排除低于阈值的维度指标，不纳入模型训练； - 支持按照自定义的比例将数据随机分配用于训练和交叉验证。 - 支持模型训练过程中，算法调用情况及训练进程可视化交互进展。 - 支持输出多轮次EPOCH迭代曲线； - 支持输出真阳性率曲线，假阳性率曲线，真假阳性率个体实况对照对比； - 支持输出ROC 曲线，计算 ROC 曲线下方区域面积，得出AUC数值； - 支持输出多个模型性能的AUC数值，并列表进行横向性能对比，便于选取用户认为适宜的最佳模型； - 支持集中管理深度学习训练优化后的模型，提供查看，信息编辑和删除功能； - 支持模型训练过程中系统所生成的过程图、数据表导出应用。 - 支持上传对应的个体患者检查数据后进行模型预测输出模型预测，供医生参考决策； - 支持选择已经训练好的模型对新上传的影像数据进行病灶检测和勾勒； - 支持保存和导出针对新影像数据的病灶勾勒结果，并支持通过第三方通用软件打开。 |

- 项目工期

1、中标人须在合同签订后的六个月内完成整个项目的实施。

- 集成技术及实施服务要求

要求投标人建立一个完整的项目组织管理体系及实施进度规划，完成系统实施计划，具体实施要求如下：

- 投标人需提供项目详细的实施方案和进度计划表；

- 投标人应当在系统实施方案中描述具体的实施团队组成、工作内容、投入人员、项目进程表及需采购人配合等内容；

- 所有系统都必须按要求完成安装调试，必须按医院具体情况和要求做好施工并完成升级改造前后系统的切换工作，保证系统的安全性和稳定性；

- 培训

根据不同科室、不同管理要求对各部门及科室负责人及所有上岗人员进行系统主要功能、操作使用方法、工作流程培训，通过培训，较好的掌握应用软件或系统的使用方法、基本使用和操作要求；

提供详细的培训计划：包括系统管理员的培训、操作骨干的培训和科室管理人员、操作人员的培训方法和内容；

- 系统运行前应完成各系统数据的收集整理、核对录入和测试；

- 本项目验收时，中标人需提交相应的系统实施步骤、配置说明、维护说明等相关技术文档

- 后续维护服务（必填）

- 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为24个月；

- 在免费维护期内，中标人提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

- 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。中标人提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，中标人应在接到报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，中标人应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。中标人需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

- 中标人须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。