血透信息管理软件采购项目需求

- 项目名称

项目名称：血透信息管理软件采购项目

- 项目内容

为实现血透中心智能化管理，推进血透信息化管理真正纳入全院的信息管理网络，建设5G医院和智慧医疗，实现血透中心和医院信息系统的互联互通，借助智能化和信息化的软件和网络更好的服务临床，降低医疗风险，减轻工作负担，需采购智能化血透信息管理软件。

- 详细功能描述

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者智能化管理模块 | 实现病人从入室排班、上机治疗到下机离开血透室全过程的信息、透析机诊疗数据的抓取，实现无纸化办公。 |
| 2 | 医护工作流程智能化模块 | 1、具有优秀的人机操作界面，符合我院的诊疗操作习惯。 2、能实现移动化、小型化、床旁诊疗信息管理。 |
| 3 | 透析和治疗数据采集和分析模块 | 1、实现血透病人个体和群体医嘱、检查、治疗资料的即时采集、统计、分析。 2、设有血透供水、供液设备及机器管理模块，实现血透设备的信息化管理。 |
| 4 | 医院系统对接和互通 | 实现与医院信息管理系统的即时互联互通，符合电子病历系统评价的6级要求，实现LIH、HIS及影像检查系统的对接。 |
| 5 | 血透数据上报系统 | 实现病人诊疗信息的采集，实现国家血液透析病人信息登记系统的自动上传，减轻人工操作负担。 |
| 6 | 耗材管理系统 | 实现诊疗费用和药品智能化管理。 |

- 项目工期

- 自合同签订日起，须在_10个工作日内对《用户需求说明书》进行补充、确认或提出意见。

- 对《用户需求说明书》提出意见后，院方组织进行用户需求调研，根据调研情况提供业务调研记录、现况分析、功能设计及说明，双方共同整理并在个工作日内确认《需求规格说明书》。

- 须在《需求规格说明书》确认后的180个工作日内完成实施导入和保证系统正常工作。

- 完成软件实施，并根据院方提出的新需求完成修改后，系统运行_3_个月以上无软件故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 软件需通过院方信息部门组织的信息系统安全等级定级要求，项目承建商需依据国家最新等级保护标准完成系统功能建设；上线前软件需通过院方信息部门组织的安全测评、漏洞扫描、渗透测试等安全检查，项目承建商根据检测结果对安全漏洞进行整改。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 软件免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在免费维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

# 免费维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在免费维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的8%。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的30%。

(二)软件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的65%。

(三)免费维护期结束后，由院方对承建商在服务期内应完成任务进行确认并通过后1个月内，支付最后一笔尾款。