生殖中心身份识别系统终端及对接服务采购项目需求

- 项目名称

项目名称：生殖中心身份识别系统终端及对接服务采购项目

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人证核验设备 | 配置详见3.1.1、人证核验设备 | 6套 |
| 2 | 候诊屏 | 配置详见3.1.2、候诊屏 | 6套 |
| 3 | 公安系统对接 | 配置详见3.1.3、公安系统对接 | 3年 |

- 详细配置参数

3.1.1、人证核验设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人证核验设备 | CPU：四核ARM Cortex-A9 内存：2GB DDR3 存储：8G 电容触摸屏： 1.点数：多点触控 2.表面硬度：6H 3.点击寿命：单点≥100万次 4.屏幕尺寸：10.0英寸16:10 5.颜色质量：24位真彩 6.分辨率：1280*800 7.对比度：≥800:1 通讯接口：1个USB2.0高端接口，支持USB HID工作模式，免驱动，USB HID传输速率达到300KB/s，带有网线接口，1个USB母口用于读取U盘数据 摄像头：200万像素 身份证模块：符合公安部标准，读取身份证信息 内置电池：6000mA 读卡性能：感应距离<5cm，读卡速度<1秒 设备支持挂壁（配套支架） |

3.1.2、候诊屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 候诊屏 | 屏幕尺寸：23.8英寸TFT-LED液晶面板， 分辨率：1920X1080分辨率 屏幕比例：16：9（宽屏） CPU:I5 内存：8G 存储：128G SSD I/O接口：4个USB3.0接口，1个VGA和1个HDMI高清显示器接口，支持双屏同步同显/同步异显功能，1个音频输出接口，2个功放输出功能接口，内置喇叭 网卡：1个千兆网口，支持网络唤醒，支持WIFI和蓝牙功能等 内置二维码扫描器、摄像头、NFC 操作系统：win10专业版 设备支持挂壁（配套支架） |

3.1.3、公安系统对接

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安系统对接 | 公安认证网对接 |

# （一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

# （二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 交货日期

(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

- 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

- 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

- 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

- 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

- 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

- 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。

# 合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。