附件1

医院部分医用储气罐更换及安装统计表

1、储气罐数量与规格。主体楼7A、负三楼，英东楼，东一号楼等，压缩空气储气罐数量及规格主要是：

| 序号 | 位置 | 产品性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体楼7A | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 2 | 英东楼负一 | 碳钢储气罐 0.6 M3/10 Bar | 个 | 1 |
| 3 | 东一号楼负一 | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 4 | 主体楼负三 | 碳钢储气罐 1M3/10 Bar | 个 | 2 |
| 5 |  | 管道安装及运费 | 项 | 1 |

2、参考品牌。储气罐品牌参考：上海申江、广州众力、宏企。

附件2：

医院部分医用储气罐更换及安装报价参考表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元 ) | 小计(元 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢储气罐 | 1M3/10 Bar |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 |  | 0.6 M3/10 Bar |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  | 1M3/10 Bar |  | 个 | 2 |  |  |
| 4 |  | 1M3/10 Ba r |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 储气罐、管道的安装、运费及税收 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价已含税费、加班费、保险费等一切费用；

2、质保期  3  年， 备货期：     天，施工工期：      天。

附件3：

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 储气罐 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2022年  月   日

报价联系人：

联系人电话：