广东省人民医院高低压配电房电力仪表及开关更换项目技术需求
项目需求：

项目范围：对医院1#，2#低压400A抽屉开关进行升级改造成630A 1台，10#，11#安科瑞多功能仪表更换23套，高压配电房安东多功能仪表更换2套，负责设备、运输、安装更换、调试、产品培训、技术支持、售后服务等。

2、项目地址：广州市中山二路106号

3、项目工期：

合同签订后，自采购人发出项目开工函之日起合计90个日历天内（含设备订货及施工）完成改造工作，并向采购人出具科学、公正、符合法律法规要求的产品合格证及竣工报告。
4、项目售后：

质保期一年，升级的进线开关柜提供原厂或授权服务商质保服务，并按售后要求开展巡检服务。售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。

5、施工清单：

	名称
	数量

	630A开关及抽屉
	1台

	安科瑞多功能仪表
	23套

	安东多功能仪表
	2套


6、品牌要求：

	设备类别
	品牌及型号

	塑壳开关
	ABB Tmax/XT

	
	施耐德NSX

	
	西门子3VL

	低压多功能仪表
	ABB EM300/IM300

	
	施耐德 PM5350/PM5350P

	
	安科瑞PZ72/ARC320

	高压多功能仪表
	ABB EM300/IM300

	
	施耐德 PM5350/PM5350P

	
	安东LU-314/LU-313


设备技术及施工要求

（一）施工要求：

1、改造工作需要的所有工具和辅助设施等工程措施由负责改造单位自行解决，改造所需辅材、设备的产品合格证书，现场作业人员的安全由改造单位自己负责。
2、项目施工前应有保障措施，防止因电气联动造成停电等意外发生，应对重点、难点有先进、合理的解决方案，改造方案中的各项措施应具体、安全、可操作性强。
3、在现场改造工作开始前，施工单位应将改造施工方案交采购人进行审查，方案批准后方可进行停电改造工作。

（二）技术参考规范：

按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准：

	序
号
	标准、规范名称
	标准号

	1
	低压开关设备和控制设备总则
	GB/T14048.1-2000

	2
	绝缘导体和裸导体的颜色标志
	GB7947-87

	3
	低压成套开关设备和控制设备
	GB7251-97

	4
	电气装置安装工程盘、柜控制设备
	GB 50171-91

	5
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
	GB 149-90

	6
	低压电气外壳防护等级
	GB/T 4942.2-93

	7
	低压抽出式成套开关设备
	JB/T9661-99

	8
	低压固定封闭成套开关设备
	JB/T5877-99

	9
	低压系统内设备的绝缘配合第一部分：原理、要求和试验
	GB/T16935.1-1997

	10
	低压开关设备和控制设备  低压开关及熔断器组合电器
	GB14048.3-2002

	11
	建筑物防雷设计规范
	GB50057-94

	12
	低电压并联电容器
	GB3983.1-89

	13
	低电压并联电容器装置
	JB7113-1993

	14
	固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法
	IEC112-1979

	15
	消防给水及消火栓系统技术规范 
	GB50974-2014

	16
	通用用电设备配电设计规范
	GB 50055-2011

	17
	供配电系统设计规范
	GB 50052-2009

	18
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB 50150-2006

	19
	低压配电设计规范
	GB 50054-2001

	20
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB 50169-2006

	21
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
	GB 50171-2012

	22
	电气装置安装工程低压电气施工及验收规范
	GB50254～257-2014

	23
	建筑工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-2016

	24
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB 50303-2015


说明：在项目执行过程中，如上述标准内容与现行标准不一致，以现行标准执行。如上述标准内容之间有冲突，按较高的标准执行。

工程量清单及付款方式

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	报价
	备注

	1
	630A开关及抽屉
	
	台
	1
	 
	

	2
	低压多功能仪表
	
	套
	23
	
	

	3
	高压多功能仪表
	
	
	2
	
	

	4
	主要配件
	
	项
	1
	
	

	5
	辅材
	
	项
	1
	
	

	6
	质保期内维保服务
	质保期内月度巡查、季度巡检、应急抢修服务，确保断路器的安全稳定运行。
	项
	1
	
	

	7
	其他
	
	项
	1
	
	

	小计：     元。

	合计：    元。


注：付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，一年质保期满后支付余款。

