附件1：
广东省人民医院伟伦楼整体改造配套用电增容工程设计服务需求

一、项目概况
1、用电增容2*2500kVA、电房新建及改造、变配电设备新装及改造、10kV电缆新敷等工程设计；

2、编制设计方案图纸和概算书，协助发包人进行立项评审；

3、协助发包人按需求向当地供电局申请报装；

4、编制施工图设计，达到供电局送审标准，并经供电局审核通过。

5、配合施工方完成竣工图。

二、主要设计范围及原则

设计范围主要包括以下：a、负责本项目相关的10kV电缆走廊设计；b、负责高、低压变配电系统的方案深化设计，包括电房电气平面、电房土建布置等；c、负责办理设计施工图送审且须通过供电局审核。

三、设计内容及设计深度要求

本次设计内容是从施工图设计阶段开始的设计工作，包括：施工图设计、施工图概预算编制、设计变更及现场技术指导等工作。

设计内容均应达到国家有关各阶段设计深度标准要求（包括各个详图），使发包人可以进行施工招标和具体的施工。

四、设计工作的其他要求

1、设计人应按国家有关设计规范、标准向发包人提交符合设计深度要求的设计文件：包括设计资料、设计文件、设计图纸、设计概算及预算。

2、成交商协助发包人与供电局签定《用电咨询服务答复书》，并确保合同签定后供电局受理之日起15个工作日内取得供电局批复的《用电咨询服务答复书》。

3、合同生效后15天内提交设计初稿，取得业主与供电局签定的《用电咨询服务答复书》之日起30个日历天内，设计单位须向业主提供经供电部门审核后的正式施工图4套和相应概预算。

五、参与设计工作人员的要求

1、人员要求：项目建设推进过程中，需要固定派驻最少1人作为本次项目设计全程跟进人员，全程参与本次设计项目。

2、因业务需求改变或政策变更，需对部分项目进行变更设计的，承包人需继续完成变更工作。

六、费用及付款方式要求

1、设计合同成交价为固定总价，后期不因工程项目变动而变更，包括但不限于：施工工期延期等原因导致增加的附加工作以及合同委托范围内设计人须完成的额外工作。

2、合同签订后60天内支付合同价的30%，取得正式施工图后60天内支付至合同价的50%，工程竣工验收合格后60天内支付合同价的20%。

