附件2

广东省人民医院电梯维保项目（2022-2023年度）院内比选报价表
	                         报价时间：       年    月    日

	公司名称
	资质
是否符合
	报价总价
（元）
	服务期（年）
	业绩

	　
	　
	¥
	　
	　

	                         签名（公章）：


常用的电梯配件报修清单

	序号
	材料名称
	型号/规格
	单位
	价格
	维修价格
	备注

	1
	微动开关
	
	个
	
	
	

	2
	限位开关
	
	个
	
	
	

	3
	隔磁板
	
	个
	
	
	

	●4
	永磁感应器
	
	个
	
	
	

	5
	方型集油器
	
	个
	
	
	

	6
	圆油杯
	
	个
	
	
	

	7
	油杯支架
	
	个
	
	
	

	8
	门钢丝绳
	
	条
	
	
	

	9
	应急灯头
	
	个
	
	
	

	10
	警铃
	
	个
	
	
	

	11
	按钮
	
	个
	
	
	

	12
	滑块
	
	个
	
	
	

	13
	继电器
	
	个
	
	
	

	14
	辅助触点
	
	个
	
	
	

	15
	断路器
	
	个
	
	
	

	16
	电子灭弧器
	
	个
	
	
	

	17
	急停开关
	
	个
	
	
	

	18
	线绕电阻
	
	个
	
	
	

	19
	轿堆整流器
	
	个
	
	
	

	20
	可变线绕电阻
	
	个
	
	
	

	21
	门锁触头
	
	个
	
	
	

	22
	门锁触点
	
	个
	
	
	

	23
	门锁保护盖
	
	个
	
	
	

	24
	电源锁
	
	个
	
	
	

	25
	三角锁
	
	个
	
	
	

	26
	货梯被动门锁
	
	个
	
	
	

	27
	导靴靴衬
	
	条
	
	
	

	28
	光管
	
	支
	
	
	

	31
	节能灯泡
	
	个
	
	
	

	32
	整流器
	
	个
	
	
	

	33
	启辉器
	
	个
	
	
	

	34
	安全阻板开关
	
	个
	
	
	

	●35
	光电编码器
	
	个
	
	
	

	●36
	导向轮
	
	个
	
	
	

	●37
	横流风扇
	
	个
	
	
	

	●38
	限速器
	配φ8钢丝绳   双向
	个
	
	
	

	39
	轿厢导靴
	
	个
	
	
	

	●40
	层楼指示器
	单钮/点阵显示/不含显示机芯
	个
	
	
	

	●41
	层楼指示器
	双钮/点阵显示/不含显示机芯
	个
	
	
	

	●42
	层楼指示器
	带锁双钮/点阵显示/不含显示机芯
	个
	
	
	

	●43
	光幕
	
	套
	
	
	

	44
	显示机芯
	
	块
	
	
	

	45
	应急电源
	
	个
	
	
	

	●46
	交流接触器 1
	常用易损
	个
	
	
	

	●47
	交流接触器2
	常用易损
	个
	
	
	

	48
	相序继电器
	
	个
	
	
	

	49
	主控板
	
	块
	
	
	

	50
	轿厢控制板
	
	块
	
	
	

	●51
	变频器
	
	个
	
	
	

	●52
	变频器PG卡
	
	块
	
	
	

	●53
	层门
	
	副
	
	
	

	●54
	安全触板
	
	条
	
	
	

	55
	客梯自动门锁
	配套
	套
	
	
	

	56
	客梯地坎
	
	条
	
	
	

	57
	主机钢丝绳
	
	米
	
	
	

	●58
	门机控制器
	
	台
	
	
	

	●59
	门机马达
	
	个
	
	
	

	60
	开关电源
	
	个
	
	
	

	61
	制动电阻
	
	条
	
	
	

	62
	刹车片
	
	套
	
	
	

	●63
	io通信板
	
	块
	
	
	

	●64
	小A通信板
	
	块
	
	
	

	65
	减震器
	
	个
	
	
	

	66
	厅门挂板
	
	块
	
	
	

	67
	轿厢挂板
	
	块
	
	
	

	●68
	外呼数显板
	
	块
	
	
	

	合计
	
	
	


广东省人民医院电梯维保项目报价清单

	序号
	安装地点
	电梯厂牌型号
	额定载重
	层站数
	保期（月）
	报价

	
	
	
	
	
	
	(元/月)

	1
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	7层7站
	12
	

	2
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	9层9站
	12
	

	3
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	7层7站
	12
	

	4
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	7层7站
	12
	

	5
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	9层9站
	12
	

	6
	主体楼门诊
	广州OTIS3000
	1000Kg
	7层7站
	12
	

	7
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1000Kg
	25层21站
	12
	

	8
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1000Kg
	25层21站
	12
	

	9
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	25层21站
	12
	

	10
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	25层21站
	12
	

	11
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	25层21站
	12
	

	12
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	25层21站
	12
	

	13
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	28层28站
	12
	

	14
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1600Kg
	28层28站
	12
	

	15
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1000Kg
	26层26站
	12
	

	16
	主体楼住院部
	日本三菱GPM-III
	1000Kg
	26层26站
	12
	

	17
	影像楼
	日本三菱GPS-5
	1275Kg
	15层14站
	12
	

	18
	影像楼
	日本三菱GPS-5
	1275Kg
	13层13站
	12
	

	19
	科教楼
	日本三菱GPS-IIVFCL
	1000Kg
	15层15站
	12
	

	20
	科教楼
	日本三菱GPS-II
	1000Kg
	15层15站
	12
	

	21
	科教楼
	日本三菱GPS-II
	1000Kg
	15层15站
	12
	

	22
	英东楼
	广州OTIS3000B
	1600Kg
	9层9站
	12
	

	23
	保健楼
	MCA-B1600
	1600Kg
	14层14站
	12
	

	24
	保健楼
	MCA-B1600
	1600Kg
	13层13站
	12
	

	25
	保健楼
	MCA-B1600
	1600Kg
	13层13站
	12
	

	26
	保健楼
	MCA-B1600
	1600Kg
	13层13站
	12
	

	27
	保健楼
	日立B-1600-2S105G
	1600Kg
	13层13站
	12
	

	28
	保健楼
	日立B-1600-2S105G
	1600Kg
	14层14站
	12
	

	29
	合群门诊
	天津OTIS40
	1000Kg
	6层6站
	暂定6
	

	30
	惠福西门诊
	上海三菱HOPE-11B
	1800Kg
	8层8站
	12
	

	31
	惠福西门诊
	上海三菱HOPE-11B
	1800Kg
	7层7站
	12
	

	32
	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	扶梯
	
	暂定6
	

	33
	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	扶梯
	
	暂定6
	

	34
	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	扶梯
	
	暂定6
	

	35
	惠福西门诊
	上海三菱JS-BF-1200
	扶梯
	
	暂定6
	

	36
	综合楼
	法国OTIS-GEN2 2000
	1000Kg
	12层12站
	12
	

	37
	综合楼
	法国OTIS-GEN2 2000
	1600Kg
	14层14站
	12
	

	38
	主体楼住院部
	通力PW10/10-19
	800Kg
	2层2站
	12
	

	39
	惠福分院
	佛山新力TWJ100/0.28-ASP
	100Kg
	2层2站
	12
	

	40
	英东楼
	广州OTS3000B
	1600Kg
	4层3站
	12
	

	41
	办公楼
	ELENESSA
	1275Kg
	9层9站
	12
	

	42
	办公楼
	ELENESSA
	1275Kg
	9层9站
	12
	

	43
	办公楼
	ELENESSA
	1600Kg
	9层9站
	12
	

	44
	主体楼
	MAXIEZ-CZ-E
	1800Kg
	2层2站
	12
	

	45
	东二号楼
	MAXIEZ
	1600KG
	7层7站
	12
	

	46
	东二号楼
	MAXIEZ
	1600KG
	7层7站
	12
	

	47
	东二号楼
	MAXIEZ
	1600KG
	7层7站
	12
	

	48
	平洲分院
	通力PT21/16-19
	1600KG
	6层6站
	12
	

	49
	平洲分院
	通力PT13/16-19
	1000KG
	6层6站
	12
	

	合计
	


