附件：

杂物电梯参数

	序号
	类别
	参数要求

	1
	数量
	1台

	2
	额定速度（m/s）
	0.4

	3
	额定载重（Kg）
	200

	4
	传动形式
	曳引式

	5
	停站层数
	3/3/3

	6
	基站
	1F

	7
	楼层标记
	1-3F

	8
	提升高度（mm）
	9800

	9
	各层高度（mm）
	1F：5000，2F：4800

	10
	顶层高度（mm）
	2650

	11
	底坑深度（mm）
	800

	12
	井道尺寸：宽*深（mm）
	1300*1100

	13
	轿厢尺寸：宽*深（mm）
	800*900

	14
	轿内高度（mm）
	1200

	15
	开门尺寸：宽*高（mm）
	

	16
	装载方式
	落地式

	17
	开门方式
	上下直分手拉门

	18
	电源
	交流220V/50Hz，380V/50Hz

	19
	轿厢内部装饰
	轿门
	发纹不锈钢

	
	
	前围壁
	发纹不锈钢

	
	
	三侧壁
	发纹不锈钢

	
	
	地板
	PVC塑胶地板


