广东省人民医院外墙清洗项目的相关需求

一、工作地点：

广东省人民医院院本部（中山二路106号）、惠福分院（惠福西路123号）

- 清洗范围：

| 序号 | 楼宇名称 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊住院楼外墙清洗 | 24511.09 |
| 2 | 英东楼外墙清洗 | 7560 |
| 3 | 科教楼外墙清洗 | 5968.5 |
| 4 | 伟伦楼外墙清洗 | 11000 |
| 5 | 办公楼外墙清洗 | 4087.32 |
| 6 | 东一号楼外墙清洗 | 8637.60 |
| 7 | 东二号楼外墙清洗 | 7296.36 |
| 8 | 东三号楼外墙清洗（包含玻璃幕墙天井） | 8369.60 |
| 9 | 3D打印技诊楼 | 930 |
| 10 | 职工餐厅外墙面积 | 1213 |
| 11 | 惠福分院外墙清洗 | 10194.93 |
| 12 | 合计 | 89768.4 |

备注：我院楼宇外墙总面积89768.4平方米，按实际需要安排清洗服务，清洁服务费按照实际完成外墙清洗面积结算。

三、本项目的外墙清洗质量标准如下:

1.外墙表面清洁，无积灰、无污迹、无水迹等污渍。

2.清洗后无明显色差及变色。

3.幕墙玻璃表面清洁明亮,无污迹、手印、水迹。

4.大理石、花岗岩表面清洁光亮,无污迹。

5.铝合金表面清洁、光滑，无污垢和水垢，有光泽。

四、本项目工程结算：按照实际完成建筑物清洗面积验收结算。