附件1

广东省人民医院BKS2003中央空调管理专家系统维保项目

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模糊控制柜 | MKG2003-4 | 1套 | 该控制柜是中央空调能源管理系统的核心。内含：工控机及串行扩展口卡一套；软件一套；通信协议转换单元1套PSU；4套制冷机DIU-30控制单元模块；1套看门狗保护单元DOG模块；交直流变压器各一套、排气扇、断路器等。 |
| 2 | 标准水泵智能控制柜 | BBQ2003A-75 | 2套 | 每台控制柜内含： 进出线主电缆、IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU -30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-75KW变频器1台；,断路器1台；、接触器2台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 3 | 切换水泵智能控制柜 | FBQ2003A-75 | 1套 | 每台控制柜内含：进出线主电缆、 IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU -30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-75KW变频器1台；,断路器2台；、接触器4台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 4 | 切换水泵智能控制柜 | FBQ2003A-37 | 1套 | 每台控制柜内含：进出线主电缆、 IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU-30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-37KW变频器1台；,断路器2台；、接触器4台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 5 | 标准水泵智能控制柜 | BBQ2003A-75 | 2套 | 每台控制柜内含：进出线主电缆、 IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU -30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-75KW变频器1台；,断路器1台；、接触器2台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 6 | 切换水泵智能控制柜 | FBQ2003A-75 | 1套 | 每台控制柜内含：进出线主电缆、 IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU -30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-75KW变频器1台；,断路器2台；、接触器4台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 7 | 切换水泵智能控制柜 | FBQ2003A-45 | 1套 | 每台控制柜内含：进出线主电缆、 IFCU-30智能模糊控制单元模块1套；IDU-30智能数字单元模块1套,内驻程序一套；ATV38-37KW变频器1台；,断路器2台；、接触器4台、继电器若干、三相电能表1块、其他器件等。 |
| 8 | 风机智能控制箱 | FJX2003A-8 | 1套 | IDU-30智能数字单元模块2套,内驻程序一套；继电器、断路器等 |
| 9 | 水流压差传感器 | 1151DP5 | 1支 | 用于冷冻水和热水系统分集水器压力检测 |
| 10 | 外夹式流量计 | SV-999 | 1支 | 用于冷冻水和热水系统回水流量检测 |
| 11 | 水温传感器（PT100） | WZP-230（PT100） | 14支 | 用于制冷机冷冻/冷却出入口温度检测 |
| 12 | 电能表 | DTS634 | 4支 | 检测主机能耗计量 |
| 13 | 电流互感器 | LMK1-0.66 1000/5A | 9只 |  |
| 14 | 电流互感器 | LMK1-0.66 600/5A | 3只 |  |
| 15 | 阀门控制箱 | FKX2003 | 2个 |  |