广东省人民医院主体楼25楼学术会议厅LED高清大屏系统项目

院内比选文件
我院主体楼25楼学术会议厅LED高清大屏系统项目（以下简称“该项目”）拟进行公开院内比选，现在就该项目做如下统一的技术要求及服务要求，请各供应商根据以下要求进行报价。

一、供应商相关资质要求

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。（供应商出具声明函）。
3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。
5、供应商必须提供针对本项目LED大屏厂家或总代理授权以及技术服务授权，提供原厂或总代理供货证明及原厂或总代理质保承诺函。
6、供应商必须具有类似项目案例实施业绩（至少3个以上）。

二、音频系统技术要求

我院主体楼25楼学术会议厅是我院重要会议场所，集会议讨论、会议接待和视频会议功能于一体，为更好地响应和服务于本单位工作的开展，加快构建高清化联动、畅通高效、保障有力的会议系统，进一步服务支撑本单位各项工作会议的召开。需要建设高标准、高水平的LED高清大屏系统，该系统要求总体设计适度超前，采用性价比高的硬件设施设备，一次性设计到位，达到国内领先技术水平，系统软件和硬件具有前瞻性，在充分满足现有需求的前提下预留接口，为后期扩展奠定基础。

技术要求原则

 1、先进性和可扩展性：

随着现代信息技术的发展，新产品、新技术层出不穷。因此本系统应充分利用现代最新技术，以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应，且必须充分考虑日后的升级需要，设计方案必须具备前瞻性、开放性和可扩展性，如预留投影机和远程电视会议的管槽和接口等。

 2、科学性和规范性：

本次工程项目是一个复杂的综合性系统工程，必须从系统集成设计开始，包括施工、安装、调校直到最后测试验收的全过程都严格按照国家有关的标准和规范，做好系统的标准化设计和科学的施工质量管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料进行存档。确保整个工程经得起各方面的检查和较长时间的严格考验，不留"后遗症"。    

 3、安全性和可靠性：

系统设计必须安全实用、稳定可靠且操作简便。充分考虑采用成熟的技术和产品。在线路敷设、设备安装、系统调试和售后服务等方面都能满足可靠性的要求。为确保设备性能优良、质量可靠，特别是主要关键设备须取得该设备的生产厂家或总代理商的技术支持授权证书。

三、安装实施、质保及售后服务要求

1、安装实施方案
供应商必须提供该项目完善的实施方案，包括但不限于对本项目涉及的设备安装、场地要求、设备承重、设备运输、设备搬运、设备的供配电等相关信息方案。供应商必须持有专业技术人员或厂家授权的工程师到现场安装。所有施工及安装必须符合国家标准或行业规范。安装调试好必须出具现场的安装调试报告，并由现场项目负责人签字并存档。调试报告必须包含音频系统运行的各个参数记录，运行状态，并提供现场的工作图片存档，以便查验。
2、质保及售后
（1）保修及质保
供应商必须提供LED模组、发送盒二年原厂质保服务，必须提供质保承诺函或通过厂家官网、售后服务电话等方式查询确认二年原厂质保服务。提供7*24小时的服务。每次的服务需要提供现场的工作照片存档，以便查验。
（2）月度巡检
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每月对LED大屏系统运行状态及运行参数进行查看并记录，以确保设备的正常运行。每月巡检服务需提供现场的工作照片存档，以便查验。
（3）季度巡检
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每三个月（每季度）需对LED大屏系统进行预防性巡检维保服务。季度巡检工作需提供现场工作照片存档，以便查验。
（4）年度维保
质保期内，供应商需自设备开机投入运行之日起，每年需对LED大屏进行一次全面的维保服务，停机转维修/机外旁路，以保障LED大屏工作在最佳状态。年度维保工作需提供现场工作照片存档，以便查验。

附本项目工程量清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	LED箱体
	屏体尺寸(㎡) 3.2×1.92；屏体像素(px) 2560×1536
▲点间距：≤P1.25(mm)（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
▲箱体尺寸（mm）：640×480；箱体厚度（mm）≤31（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
箱体重量：≤6.3kg
电源采用PFC功能，功率因数≥0.95；
▲为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型，内部采用德国贺利氏合成金线（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
▲为了让箱体表面更光泽、颜色一致性更好，箱体采用电泳工艺。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
▲箱体内电源、接收卡、转接板等系统集成设计，将包含接收卡、电源、转接板等模块都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上) ； 

最大功耗≤460W/m²，平均功耗≤140W/m²；
▲亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx,Cy（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
色域覆盖率≥114%NTSC；
对比度≥6500: 1；
▲色温支持1000K-13000K可调，并支持自定义（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
平整度≤0.1mm；拼缝≤0.1mm；
▲视角：垂直≥170°，水平≥170°（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
LED像素失控率≤1/1000000；
▲LED显示屏控制系统接收卡控制方案(FPGA) 为国产芯片，配合不同点间距灯板可正常工作.（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；
▲灰度等级≥16bit（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）；

	平方米
	6.144

	

	2
	配件包组件
	含级联网线、电源线、安装磁铁等组件
	平方米
	6.144

	

	3
	LED发送盒
	1.支持最大输入分辨率 3840*2160@60Hz，多通道输出支持 2k/4K@60Hz  18 路千兆网口设计，满足超高分辨率需求  全通道支持 4K 信号输入输出  单台设备最大带载面积 830 万像素点；
2.▲具有分辨率自适应功能：在2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
3.▲设备内置工厂菜单，能通过遥控器操作，实现测试模式、工厂复位、记录机器系统关键参数、自行安装APP开关等功能；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
3.▲支持电脑（windows，MacOS）通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏上且不影响电脑上网功能，支持手机/平板投屏（Android/iOS），平均传输延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏，同时可以实现4分屏显示；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
4.▲系统具有移动控制端，具有通过使用安卓移动端实现OSD菜单的控制功能；（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告，加盖原厂公章）
	套
	1
	

	4
	遥控器
	调节亮度、色温等屏参
	个
	1
	

	5
	配电柜
	10KW
	套
	1
	

	6
	备品模组
	跟主屏同批次
	张
	2
	

	7
	无线投屏器
	USB2.0 1 个

最大连接数量 1 个接收端能同时连接 8 个发射端

最长连接距离 12 米

支持操作系统 Windows7/8/8.1/10; mac OS 10.10~10.13

操作频率 2.4GHz, 5GHz

传输延迟

实验室环境下最低延时 65ms（实际情况受使用

环境影响）

帧率

Windows7：

1920x1080@20fps/1366x768@20fps

Windows8(8.1)/OSX：

1920x1080@30fps/1366x768@30fps

Windows10：1920x1080@30fps/1366x768@30fps
	套
	1
	


推荐品牌：青松、洲明、利亚德

备注：技术参数中，★部分指标必须要满足；▲部分指标为加分项。
以上工程量清单供参考，各供应商根据选型不同进行调整，但必须满足相关技术要求及现场实际安装、使用环境要求，供应商提供的设备品牌需在推荐品牌中选择，如选择其他品牌，必须提供充分文件证明所提供品牌优于推荐品牌。

- 2 - 

[image: image1.png]7= I bad=1]

RUISHENG LIGHTING&AUDIO





 - 1 - 

[image: image1.png]