附件1

三维图像可视化分析软件模块采购

- 项目名称

项目名称：三维图像可视化分析软件模块采购

- 项目内容

项目功能如下：

| 序号 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维图像可视化分析软件模块 | 1 |

- 详细功能描述

3.1、三维图像可视化分析软件模块

3.1.1

功能描述：

1)	可渲染和展示明场或荧光采集的神经结构，以及与神经结构类似的分支状结构，如血管，细胞骨架，植物气孔等。

2)	可得到长度，直径，角度，分支节点数，分支结构（如树突，树突棘）的数量，密度等，并根据提供的所有参数，进行分类，排序和筛选，以及导出所有的数据

3)	★提供手动、半自动和全自动等多种计算方式，并拥有Torch功能，辅助超大数据的渲染和计算。（提供盖章承诺函）

4）★能无缝对接专业科研图像处理软件Imaris（提供盖章承诺函）。

说明：凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

- 后续维护服务

# 1.	自合同验收之日起，公司提供免费技术支持1年。

# 2.	公司提供对软件的运行、维护提供24小时的实时技术支持。

# 3.	公司提供热线电话、微信和E-Mail等方式随时回答用户各种技术问题并在24小时内提出解决方法。

# 4.	7×24小时的实时故障响应。公司在出现软件问题2小时内给予响应，24小时内恢复运行。

# 5.	当系统出现故障，经用户许可后，公司远程登录用户系统，进行故障分析、问题定位并提供解决方案。

- 合同款支付方式

(一)合同签订后，在收到代理商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的50%。

(二)软件验收通过后，在收到代理商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的50%。