生物样本库实验室低温标签打印机采购市场调研需求
1. 项目名称
项目名称：生物样本库实验室低温标签打印机采购
2. 采购清单
采购设备及数量如下：
	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	实验室低温标签打印机
	配置详见3.1.1、实验室低温标签打印机
	台
	1


3. 详细配置参数要求
3.1.1、实验室低温标签打印机

	序号
	指标项
	指标参数

	1
	适配电源
	100 - 240V AC, 50/60 Hz, PFC

	2
	打印方式
	热转印（300或600 dpi）/热敏（300 dpi ）

	3
	打印分辨率
	300 dpi/600 dpi

	4
	最大打印宽度
	4.16英寸（106mm）

	5
	最大标签宽度
	0.20英寸(5mm)至4.33英寸(110mm)

	6
	最大打印速度
	最大11.8英寸（300mm） /秒（300 dpi） 最大5.9英寸（150mm） /秒（600 dpi）

	7
	打印颜色
	单一打印颜色

	8
	内存
	256 MB

	9
	接口
	USB 2.0,RS232-C,以太网10/100 BASE-T,SD插槽

	10
	键盘
	可外接

	11
	显示屏
	彩色液晶触摸屏

	12
	外型尺寸
	12.5英寸(318mm) x 9.5英寸(241mm) x 17.1英寸 (434mm)

	13
	机身重量
	14.6磅（6.6kg）

	14
	最大能耗
	待机<10W/常规150W/最大300W

	15
	软件
	Brady Workstation（v4.1或更高版本） 与Workstation应用程序 Brady LabelMark软件 （v6.6.1或更高版本）

	16
	其他
	耗材（色带）


（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
4. 交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。
(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。
5. 交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。
(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。
6. 安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。
(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。
(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
7. 保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。
(二)提供3年原厂家保修服务。
(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。
(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。
售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。
响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。
8. 培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。
供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。
9. 合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：
（1） 合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。
（2） 合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付至结算审核价的95%。
合同所有设备（产品）的保修期满后，由甲方对乙方在服务期内应完成任务进行确认并通过，且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付结算审核价的5%。

1

