## Sheet1
2023年飞利浦彩超维保服务设备清单
科室 | 设备编号/系列号 | 设备描述 | 台数 | 服务 年限 | 服务 内容
心麻醉科 | B00Q22 | iE33主机 | 1 | 2 | 人工和备件服务（含探头，开机保证）：整机所有零配件的更换、无限次人工维修服务、定期保养服务、软硬件安全改版免费升级等
S5-1
L9-3
X7-2t食道探头
| B0Y83Z | iE Elite主机 | 1 | 2
L15-7io
L11-3
S7-3t食道探头
5根X7-2t食道探头
S7-3t食道探头
S8-3t食道探头
飞利浦监护仪： MP60，监护仪，2台 MP70，监护仪，7台 M3001A，多参数模块，9个 M3012A，血液动力模块，3个 M3014A，二氧化碳模块，3个 M1006B，有创压模块，7个 M1029A，温度模块，3个 2套监护仪使用的XDS系统的保修
心儿科 | US418B0053 | Epiq7C主机 | 1 | 3 | 人工和备件服务（含探头，开机保证）：整机所有零配件的更换、无限次人工维修服务、定期保养服务、软硬件安全改版免费升级等
X5-1
S8-3
C5-1
S7-3t食道探头
| US318B2808 | Epiq7C主机 | 1 | 3
X5-1四维矩阵探头
S8-3
S12-4
L12-3
心血管辅助诊断科 | B0YG0M | iE Elite主机 | 1 | 1 | 人工和备件服务（含探头，开机保证）：整机所有零配件的更换、无限次人工维修服务、定期保养服务、软硬件安全改版免费升级等
S5-1
L9-3
| B0Y8N5 | iE Elite主机 | 1 | 1
S5-1
L9-3
| B0MRRQ | iE Elite主机 | 1 | 1
S5-1
L9-3
X5-1四维矩阵探头