## 目录
序号 | 目录
1 | 耳科器械一批（包一）
2 | 耳科器械一批（包二）
3 | 妇科器械一批
4 | 骨科器械一批（包一）
5 | 骨科器械一批（包二）
6 | 供应室器械一批
7 | 瓣膜及微创外科器械一批（包一）
8 | 瓣膜及微创外科器械一批（包二）
9 | 先心病外科器械一批（包一）
10 | 先心病外科器械一批（包二）
11 | 先心病外科器械一批（包三）
12 | 心脏大血管外科器械一批（包一）
13 | 心脏大血管外科器械一批（包二）
14 | 咽喉头颈外科器械一批
15 | 移植与辅助外科器械一批
16 | 心手术室器械一批（包一）
17 | 心手术室器械一批（包二）
18 | 心手术室器械一批（包三）
19 | 心手术室器械一批（包四）
20 | 日间手术中心器械一批（包一）
21 | 日间手术中心器械一批（包二）
22 | 日间手术中心器械一批（包三）
23 | 日间手术中心器械一批（包四）
24 | 眼科手术室器械一批
25 | 手术室体位垫一批（包一）
26 | 手术室体位垫一批（包二）
27 | 手术室器械一批（包一）
28 | 手术室器械一批（包二）
29 | 手术室器械一批（包三）
30 | 手术室器械一批（包四）
31 | 手术室器械一批（包五）
32 | 手术室器械一批（包六）
33 | 手术室器械一批（包七）
34 | 手术室器械一批（包八）
35 | 手术室器械一批（包九）
36 | 手术室器械一批（包十）

## 耳科器械一批（包一）
1.耳科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 耳内镜 | 0°左右内镜 | 个 | 2
2 | 探针 | 长16.5cm左右，轻度弯曲 | 个 | 2
3 | 骨挫 | 双头，长18 cm左右 | 个 | 2
4 | 刮匙 | 大号双头刮匙，匙头大小1*1.8mm左右和2*2.8mm左右,长15 cm左右 | 个 | 2
5 | 刮匙 | 大号双头刮匙，匙头大小2*3.2mm左右和1.6*2.6mm左右,长15 cm左右 | 个 | 2
6 | 耳钳 | 直持物钳，1 mm x 84.5mm左右, 长8 cm左右 | 个 | 5
7 | 耳钳 | 耳钳，极细型，锯齿状 | 个 | 2
8 | 剥离子 | 剥离子，宽1.5mm左右，长16cm左右 | 个 | 2
9 | 测量尺 | 长度测量杆，测量标示为3-5mm左右，长16cm左右 | 个 | 2
10 | 钻孔器 | 钻孔器，直径0.3cm左右，长16cm左右 | 个 | 2
11 | 钻孔器 | 钻孔器，直径0.4cm左右，长16cm左右 | 个 | 2
12 | 钻孔器 | 钻孔器，直径0.6cm左右，长16cm左右 | 个 | 2
13 | 吸引卵圆刀 | —— | 个 | 3
14 | 手柄 | 耳钻手柄，弯，12.5cm左右，使用7cm左右钻头 | 个 | 1
15 | 手柄 | 耳钻手柄，直，11cm左右，使用7cm左右钻头 | 个 | 1
16 | 钻头 | 高速直磨钻头，长度70mm左右，直径1.0mm左右 | 个 | 2
17 | 钻头 | 高速直磨钻头，长度70mm左右，直径3.1mm左右 | 个 | 2
18 | 钻头 | 高速直磨钻头，长度70mm左右，直径4.0mm左右 | 个 | 2
19 | 钻头 | 高速直磨钻头，长度70mm左右，直径5.0mm左右 | 个 | 2
20 | 钻头 | 高速直磨钻头，长度70mm左右，直径6.0mm左右 | 个 | 2
21 | 钻头 | 金刚砂直轴磨钻头，长度70mm左右，直径1.0mm左右 | 个 | 2
22 | 钻头 | 金刚砂直轴磨钻头，长度70mm左右，直径1.8mm左右 | 个 | 2
23 | 钻头 | 急速直金刚砂磨钻头，长度70mm左右，直径3.1mm左右 | 个 | 2
24 | 钻头 | 急速直金刚砂磨钻头，长度70mm左右，直径4.0mm左右 | 个 | 2
25 | 钻头 | 急速直金刚砂磨钻头，长度70mm左右，直径5.0mm左右 | 个 | 2

## 耳科器械一批（包二）
2.耳科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 耳内窥镜 | 0°左右，∅3*105mm左右 | 个 | 15
2 | 耳内镜磨钻头 | 金刚石，φ4mm左右 | 个 | 5
3 | 耳内镜磨钻头 | 金刚石，φ3mm左右 | 个 | 5
4 | 耳内镜磨钻头 | 金刚石，φ2mm左右 | 个 | 5
5 | 耳内镜磨钻头 | 金刚石，φ1mm左右 | 个 | 2
6 | 耳内镜磨钻头 | 切削刃，φ4mm左右 | 个 | 5
7 | 耳内镜磨钻头 | 切削刃，φ3mm左右 | 个 | 5
8 | 耳内镜磨钻头 | 切削刃，φ2mm左右 | 个 | 5
9 | 耳内镜磨钻头 | 切削刃，φ1mm左右 | 个 | 2

## 妇科器械一批
3.妇科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 加长弯分离钳 | 需无齿、无转头纤细钳，长42mm左右 | 个 | 1
2 | 加长直分离钳 | 需无齿、无转头纤细钳，长42mm左右 | 个 | 1
3 | 穿刺器 | 需穿刺手柄部较小，直径5mm左右 | 个 | 1
4 | 加长冲吸引管 | 长42mm左右 | 个 | 2
5 | 取物器 | 20cm左右 | 个 | 2
6 | 加长电凝钩 | 长42mm左右 | 个 | 2

## 骨科器械一批（包一）
4.骨科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 半月板推结剪线器 | 半月板推结剪线器，2-0缝线，15°左右上弯；可高温高压灭菌；具有叉状手柄设计选择 | 把 | 1
2 | 骨科钻孔瞄准器 | 腕关节骨道定瞄准器，可高温高压灭菌 | 套 | 1
3 | 腕关节镜 | 直径2.4mm左右，长度72mm左右, 30度左右视角；宝石镜面，激光焊接；视场角≥105°；可高温高压灭菌；镜鞘双阀设计 | 套 | 1
4 | 踝关节器械 | 包含踝关节镜下探钩， 窄口篮钳，2.75mm左右 大号篮钳，2.75mm左右 带锁抓钳，直型小关节骨刀，直形软骨锥，30°左右 软骨锥，60° 左右剥离子，杯状刮匙，100mm左右 软骨锥，90° 杯状刮匙，反角；具有叉状手柄设计；可高温高压灭菌 | 套 | 1
5 | 髋关节器械 | 包含3.5MM左右空心交换棒， 金属半槽型开孔器， 髋关节全圈推结器， 22°左右，220mm左右上翘戳枪， 开口剪线器， 香蕉刀， 长双面刮匙，5.4mm左右， 组织剥离器，15°左右，220mm左右， 髋盂锉，220mm左右， 探钩，4.8mm左右， 渔夫嘴/组织抓钳，220mm左右，具有叉状手柄设计，可高温高压灭菌 | 套 | 1
6 | 腕关节牵引系统 | 包含腕关节镜牵引架， 手指牵引连接器， 手指牵引套，小号， 手指牵引套，中号， 牵引手架；满足提供可重复消毒的掌板牵引部件 | 套 | 1

## 骨科器械一批（包二）
5.骨科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 磨钻头 | 直径1.7mm左右，2.2mm左右、3mm左右，不锈钢材质 | 把 | 30

## 供应室器械一批
6.供应室器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 髂骨穿刺针 | 12/16# | 个 | 200

## 瓣膜及微创外科器械一批（包一）
7.瓣膜及微创外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术镊子 | 圆形挤压手柄，平直2mm左右，虎口钳8mm左右，工作长度为250mm左右，不锈钢总长355mm左右 | 个 | 2
2 | 微创手术针持 | 圆形挤压手柄，弯曲虎口钳 镶嵌/锁8mm左右，工作长度为250mm左右，不锈钢总长350mm左右 | 个 | 4
3 | 微创抓钳 | 抓钳手柄镀金，圆形挤压手柄，钳子平直2mm左右，虎口钳10mm左右，工作长度250mm左右，不锈钢总长350mm左右 | 个 | 1
4 | 微创弯剪 | 微创手术剪刀-30°左右，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm左右，不锈钢总长度350mm左右 | 个 | 2
5 | 微创大弯剪 | 微创手术剪刀-70°左右，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm左右，不锈钢总长度350mm左右 | 个 | 2
6 | 微创手术主动脉阻断钳 | 弯曲分离器 锯齿虎口钳8mm左右 工作长度为28.5cm左右 不锈钢总长37cm左右 | 个 | 1
7 | 瓣叶腱索拉钩 | 总长度350mm左右，工作长度260mm左右，手柄镀金，用于钩腱索及缝线。 | 个 | 1
8 | 微创推结器 | 300MM左右手柄镀金，圆形挤压手柄，虎口钳5mm左右 工作长度17cm左右 不锈钢总长30cm左右 | 个 | 1

## 瓣膜及微创外科器械一批（包二）
8.瓣膜及微创外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术推结器 | 300MM左右，直笔式，鸭嘴式工作端 | 个 | 1
2 | 心房撑开叶片 | 可弯曲，可拆卸 | 个 | 2

## 先心病外科器械一批（包一）
9.先心病外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术镊子 | 平直2mm左右，虎口钳8mm左右，工作长度为250mm左右，不锈钢总长355mm左右。 | 个 | 2
2 | 微创手术针持 | 弯曲虎口钳 镶嵌/锁8mm左右，工作长度为250mm左右，不锈钢总长350mm左右。 | 个 | 2
3 | 抓钳 | 抓钳手柄，钳子平直2mm左右，虎口钳10mm左右，工作长度250mm左右，不锈钢总长350mm左右。 | 个 | 1
4 | 微创手术弯剪 | 30°左右，圆形挤压式手柄，弯曲刀片，工作长度230mm左右，不锈钢总长度350mm左右。 | 个 | 1
5 | 微创推结器 | 300MM左右手柄，圆形挤压手柄，虎口钳5mm左右 工作长度17cm左右 不锈钢总长30cm左右（一把带锁，一把不带） | 个 | 1
6 | 瓣叶腱索拉钩 | 总长度350mm左右，工作长度260mm左右，手柄镀金，用于钩腱索及缝线。 | 个 | 1

## 先心病外科器械一批（包二）
10.先心病外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 钛合金无创新生儿阻断钳 | 长度10.5cm左右 | 个 | 1
2 | 哈巴狗阻断钳 | 长度51毫米左右 工作距离14毫米左右 重3克左右 夹力180克左右 直的 | 个 | 2
3 | 哈巴狗阻断钳 | 长度46毫米左右 工作距离14毫米左右 重3克左右 夹力180克左右 弯的 | 个 | 2
4 | 儿童血管阻断钳 | 12cm左右长 | 个 | 1
5 | 儿童血管阻断钳 | 13.5cm左右 | 个 | 1
6 | 婴儿主动脉阻断钳 | 新生儿阻断钳 | 个 | 5

## 先心病外科器械一批（包三）
11.先心病外科器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 微创手术主动脉阻断钳 | 电视辅助胸腔镜手术 弯曲的分离器 锯齿虎口钳10mm左右 工作长度为28cm左右 不锈钢总长37cm左右 | 个 | 2
2 | 小儿精细镊 | 长19.5cm左右，1mm左右镊口，平把 | 个 | 3
3 | 显微镊 | 长21cm左右，1mm左右镊口，圆柄，带重锤尾 | 个 | 2
4 | 精细组织镊 | 组织镊（无损伤镊） | 个 | 6
5 | 显微镊 | 长21cm左右，金刚砂镊口，平台头，圆柄，不带重锤尾 | 个 | 2
6 | 直型钳 | 4CM左右直型钳 | 个 | 1
7 | 新生儿精细剪 | 10cm长左右，弯剪 | 个 | 1

## 心脏大血管外科器械一批（包一）
12.心脏大血管外科器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 笔式持针器 | 带锁扣，长度230mm左右,颌口1.2x12mm左右，夹5/0针 | 个 | 5
2 | 笔式持针器 | 带锁扣持针器 长度250mm左右 头宽2.0x18mm左右，夹2/0-3/0针 | 个 | 5
3 | 瓣叶腱索拉钩 | 腱索拉钩长24cm左右 | 个 | 2
4 | 瓣叶腱索拉钩 | 腱索拉钩长22cm左右 | 个 | 2
5 | 冠脉探条 | 钛合金手柄，冠脉银质金属探条1.0毫米左右 | 个 | 3
6 | 冠脉探条 | 钛合金手柄，冠脉银质金属探条1.5毫米左右 | 个 | 3
7 | 主动脉侧壁钳 | 加强型血管钳，钳口4.5x2.3cm左右，有角度，不锈钢环把 | 个 | 1

## 心脏大血管外科器械一批（包二）
13.心脏大血管外科器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 冠脉手术剪 | 手术剪（125度左右回头剪） | 个 | 1
2 | 冠脉手术剪 | 手术剪（45度左右前向剪） | 个 | 3
3 | 冠脉手术剪 | 手术剪（90度左右直角剪） | 个 | 1
4 | 精细血管镊 | 长21cm左右，1mm左右镊口，圆柄，带重锤尾 | 个 | 2
5 | 精细血管镊 | 长21cm左右，金刚砂镊口，平台头，圆柄，不带重锤尾 | 个 | 2
6 | 弯笔试针持 | 21cm左右长度，夹持5-0及更细缝针，带锁扣，弯头 | 个 | 1
7 | 带角度血管镊 | 25°左右、2mm左右镊口,弯头 | 个 | 1
8 | 主动脉分支血管阻断钳 | 长20㎝左右，6.5㎝左右无创直头，曲柄,环把 | 个 | 3
9 | 主动脉侧壁钳 | 长18cm左右，3cm左右双弯头，钳口不锈钢，环把带扣 | 个 | 1
10 | 胸腔深部组织镊 | 长30.5cm左右，2mm左右，镊口，平把 | 个 | 1

## 咽喉头颈外科器械一批
14.咽喉头颈外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 支撑喉镜手术器械套 | 1.超广角，大视野，可低温、浸泡、气熏或高温高压消毒，0°左右直视内镜，直径5mm左右，工作长度29cm左右，1根。 2.超广角，大视野，可低温、浸泡、气熏或高温高压消毒，30°左右斜视式内镜，直径5mm左右，工作长度29cm左右，1根。 3.手术喉镜，中型，成人用，长18cm左右，1个。 4.手术喉镜，小号，用于解剖结构复杂的成人或者儿童患者，长19cm左右，1个。 5.手术喉镜，大号，成人用，近端内径39*24mm左右,远端宽度18mm左右，长15cm左右。 | 个 | 1
2 | 扁桃体开口器 | 开口器，标准型号，带可滑动齿钩，可与不同规格的压舌片配套使用，2套。 | 个 | 2

## 移植与辅助外科器械一批
15.移植与辅助外科器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 主动脉瓣尖测量器 | 大号，200mm左右，搭配规定螺丝 | 个 | 1
2 | 主动脉瓣尖测量器 | 中号，200mm左右 搭配规定螺丝 | 个 | 1
3 | 主动脉瓣尖测量器 | 小号，200mm左右 搭配规定螺丝 | 个 | 1
4 | 主动脉根部修复测量器 | 160mm左右 | 个 | 1
5 | 记忆合金主动脉瓣测量工具 | Ø18/20 x 220 mm左右 | 个 | 1
6 | 记忆合金主动脉瓣测量工具 | Ø22/24 x 220 mm左右 | 个 | 1
7 | 主动脉根部修复专用器械 | Ø26/28 x 220 mm左右 | 个 | 1
8 | 主动脉根部修复专用器械 | Ø30/32 x 220 mm左右 | 个 | 1

## 心手术室器械一批（包一）
16.心手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 结扎钳 | —— | 个 | 6

## 心手术室器械一批（包二）
17.心手术室器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 分离结扎钳 | 220mm×18mm×90°左右，角弯，全齿 | 个 | 5
2 | 分离结扎钳 | 180mm×15mm×90°左右，角弯，全齿 | 个 | 5
3 | 钢丝结扎钳 | 160mm左右 | 个 | 20
4 | 瓣膜腱索拉钩 | 240mm×11mm×90°左右，腱索 | 个 | 2
5 | 乳突牵开器 | 110mm×14mm左右，固定式3×3钩，头弯30°左右 | 个 | 2
6 | 综合组织剪 | 200mm左右，弯，综合 | 个 | 60
7 | 组织剪 | 200mm左右，直 | 个 | 20
8 | 综合组织剪 | 250mm左右，弯，镶片，综合 | 个 | 5
9 | 精细剪 | 180mm×1.4mm左右，弯，尖头 | 个 | 50
10 | 胸腔吸引器 | 300mm×Ф6mm-Ф8mm左右 | 个 | 10
11 | 止血钳 | 125mm左右，弯，全齿 | 个 | 50
12 | 止血钳 | 140mm左右，弯，全齿 | 个 | 30
13 | 皮管钳 | 180mm左右 | 个 | 20
14 | 持针器 | 180mm左右，直，粗针，镶片0.3左右 | 个 | 20
15 | 持针器 | 220mm左右，直，粗针，镶片0.3左右 | 个 | 20
16 | 持针器 | 200mm左右，直，细针，镶片0.3左右 | 个 | 20
17 | 持针器 | 220mm左右，直，细针，镶片0.3左右 | 个 | 20
18 | 钢丝结扎钳 | 150mm左右，镶片 | 个 | 5
19 | 乳突牵开器 | 140mm左右，固定式，3×4钩，钝钩 | 个 | 5
20 | 胸骨牵开器 | 35mm×30mm左右，240mm×205mm左右，双叶，可转，胸骨 | 个 | 6
21 | 胸骨牵开器 | 18mm×16mm左右，108mm×78mm左右，小儿，胸骨 | 个 | 3
22 | 胸骨牵开器 | 25mm×22mm左右，140mm×105mm左右，小儿，胸骨 | 个 | 3
23 | 特快型综合组织剪 | 220mm左右，弯，扁平，综合，特快型 | 个 | 10
24 | 无损伤镊 | 250mm×2mm×40°左右，无损伤 | 个 | 2
25 | 无损伤镊 | 280mm×2.5mm×40°左右，无损伤 | 个 | 2
26 | 特快型综合组织剪 | 250mm左右，弯，综合，特快型 | 个 | 10
27 | 持瓣钳 | 230×7左右 | 个 | 1
28 | 剖腹产剪 | 180左右，侧弯，球头 | 个 | 1
29 | 剖腹产剪 | 180左右，侧弯，球头 | 个 | 1
30 | 神经拉钩 | 190左右，直型 | 个 | 2
31 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34左右，可调式 | 个 | 1
32 | 髓核钳 | 180×4×10左右，指圈式 | 个 | 2
33 | 髓核钳 | 180×4×10×150°左右，指圈式 | 个 | 2
34 | 胸腔镊 | 200×2左右，直，无损伤 | 个 | 2
35 | 主动脉侧壁钳 | 160左右，双角弯头，双齿，弯柄 | 个 | 1
36 | 子宫拉钩 | 220×32×115左右，平，单钩柄 | 个 | 1
37 | 剖腹产切口钳 | 200左右 直 开口 | 个 | 10
38 | 钢丝结扎钳 | 190mm左右，镶片 | 个 | 10
39 | 冲洗针头 | 3.0*45左右，直 | 个 | 10

## 心手术室器械一批（包三）
18.心手术室器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 皮管钳 | 18cm左右 | 个 | 30
2 | 组织镊 | 22cm左右直形 凹凸齿 3.0×3.4左右 | 个 | 10
3 | 皮肤拉钩(圆柄) | 16cm左右 双爪 锐 | 个 | 2
4 | 组织剪(梅氏剪) | 20cm左右 直 | 个 | 10
5 | 吸引管 | 22cm左右 角弯60°左右尾弯 平头φ4 | 个 | 5
6 | 吸引管 | 弯形(24cm左右 喇叭头φ6) | 个 | 5
7 | 吸引管 | 30cm左右 角弯45°左右 长拆卸式 | 个 | 5
8 | 不锈钢换药碗 | 大号：Φ160×60左右 | 个 | 10
9 | 不锈钢换药碗 | 中号：Φ142×52左右 | 个 | 10
10 | 量杯 | 1000ml | 个 | 5
11 | 腰子盘 | 115*190mm左右 | 个 | 5
12 | 静脉拉钩 | 20cm左右 | 个 | 2
13 | 膀胱肿瘤钳 | 一式 25cm左右匙形φ30 | 个 | 3
14 | 髓核钳 | 16cm左右 指圈式 直头部5×14左右 | 个 | 2
15 | 心房拉钩 | 20cm左右 柄式,直15×18左右 | 个 | 2
16 | 阑尾拉钩 | 双头 26cm左右 同向直角 空心柄 | 个 | 3
17 | 手术刀柄 | #7 | 个 | 5
18 | 手术刀柄 | #3 | 个 | 5
19 | 无损伤侧壁钳 | 20cm左右 双角弯80° ×43左右 1×2齿 | 个 | 3
20 | 血管钳 | 24cm左右 单弯 | 个 | 5
21 | 无损伤阻断钳 | 18cm左右 角弯70°×70左右 2×3齿 | 个 | 5
22 | 无损伤阻断钳 | 24cm左右 角弯70°×73左右 2×3齿 | 个 | 5
23 | 精细剪 | 弯窄头22cm左右 金圈 | 个 | 10
24 | 精细剪 | 弯宽头20cm左右 金圈 | 个 | 10
25 | 精细剪 | 弯窄头18cm左右 金圈 | 个 | 10
26 | 乳突牵开器 | 14CM左右 固定式 3×4左右钩钝 | 个 | 5
27 | 组织剪 | 刃口开齿 (弯)(22cm左右) | 个 | 60
28 | 硬质合金镶片持针钳（20cm直 细针） | 20cm左右直 细针0.3圆鳃 | 个 | 30
29 | 硬质合金镶片持针钳（26cm直 粗针） | 26cm左右 直 细针0.3 | 个 | 20
30 | 硬质合金镶片持针钳（18cm直） | 18cm左右 直 粗针0.3 | 个 | 20
31 | 针持钳（18cm） | 18cm左右 直 粗针 | 个 | 20
32 | 吸引管 | 18cm左右、角弯头直径3.2mm左右 | 个 | 10

## 心手术室器械一批（包四）
19.心手术室器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 特大蒂钳 | 300左右 | 个 | 1
2 | 大鞋带钩 | 260*1.5*2左右 | 个 | 5
3 | 小鞋带钩 | 260*1.5*2左右 | 个 | 5
4 | 冠脉探条 | （1.5mm左右） | 个 | 5
5 | 冠脉探条 | （1.0mm左右） | 个 | 5
6 | 冠状动脉旁路移杆植牵开器 | 可拆装组件 | 个 | 2
7 | 腔镜吸引头 | —— | 个 | 5
8 | 心脏瓣膜置换缝线固定器 | 280mm左右，大 | 个 | 5

## 日间手术中心器械一批（包一）
20.日间手术中心器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 精细剪 | 320×2左右，滑板式，弯，窄头 | 把 | 1
2 | 海绵钳 | 340×8左右，滑板式，弯有齿，小切口 | 把 | 1
3 | 海绵钳 | 340×12左右，滑板式，弯有齿，小切口 | 把 | 1
4 | 小切口淋巴钳 | 340×8左右，滑板式，匙形，淋巴 | 把 | 1
5 | 小切口淋巴钳 | 340×10左右，滑板式，匙形，淋巴 | 把 | 1
6 | 血管钳 | 330×20左右，滑板式，圆弯，1×2齿 | 把 | 1
7 | 血管钳 | 330×75×30左右，滑板式，圆弯，1×2齿，无锁止牙 | 把 | 1
8 | 分离结扎钳 | 340×22×90°左右，滑板式，弯，小切口 | 把 | 1
9 | 分离结扎钳 | 340×55×12左右，滑板式，弯，小切口 | 把 | 1
10 | 小切口持针钳 | 300左右，滑板式，弯，细针，镶片0.3左右 | 把 | 1
11 | 腔镜弯抓钳无锁 | 330左右×Φ5 | 把 | 1
12 | 吸引管 | 360左右×Ф6，角弯喇叭头，小切口 | 把 | 1
13 | 医用镊（敷料镊） | 250左右，直 | 把 | 1
14 | 小切口手术缝合线拉钩 | 330左右×Ф5，2# | 把 | 1
15 | 止血钳 | 140左右，弯，全齿 | 把 | 20
16 | 止血钳 | 180左右，弯，全齿 | 把 | 20
17 | 组织钳 | 180左右，直 | 把 | 20
18 | 持针钳 | 180左右，直，粗针 | 把 | 10
19 | 帕巾钳 | 140左右，尖头 | 把 | 10
20 | 海绵钳 | 250×8左右，弯有齿 | 把 | 5
21 | 海绵钳 | 250×10左右，弯无齿 | 把 | 5
22 | 组织剪 | 180左右，弯 | 把 | 5
23 | 手术剪 | 180左右，直尖圆 | 把 | 5
24 | 组织镊 | 125左右，1×2钩 | 把 | 5
25 | 组织镊 | 125左右，直 | 把 | 5
26 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 5
27 | 止血钳 | 125左右，弯，全齿 | 把 | 30
28 | 止血钳 | 140左右，弯，全齿 | 把 | 42
29 | 止血钳 | 180左右，弯，全齿 | 把 | 24
30 | 海绵钳 | 250×12左右，直无齿 | 把 | 3
31 | 海绵钳 | 250×12左右，弯无齿 | 把 | 3
32 | 甲状腺拉钩 | 95左右，10×20左右/10×29左右，一副 | 套 | 6
33 | 手术剪 | 180左右，直尖圆 | 把 | 3
34 | 组织剪 | 180左右，弯 | 把 | 3
35 | 组织剪 | 200左右，弯，综合 | 把 | 3
36 | 持针钳 | 180左右，直，粗针 | 把 | 6
37 | 组织钳 | 180左右，直 | 把 | 12
38 | 帕巾钳 | 140左右，尖头 | 把 | 6
39 | 拉钩 | 200×16左右，静脉 | 把 | 6
40 | 甲状腺拉钩 | 200左右，一副，带槽 | 套 | 6
41 | 止血钳 | 200×R50×9×2.5左右，圆弯头，扁桃体 | 把 | 12
42 | 持针钳 | 200左右，直，细针，镶片0.3 | 把 | 3
43 | 医用镊 | 125左右，直 | 把 | 3
44 | 组织镊 | 125左右，1×2钩 | 把 | 3
45 | 整形镊 | 140×0.8左右，直，有齿，精细型 | 把 | 3
46 | 整形镊 | 140×1左右，直，有钩 | 把 | 3
47 | 分离结扎钳 | 180×15×90°左右，角弯，网纹齿 | 把 | 3
48 | 胸腔镊 | 200×2左右，直，无损伤 | 把 | 6

## 日间手术中心器械一批（包二）
21.日间手术中心器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 气腹针 | 2.2*120左右 | 个 | 12
2 | 冲气接头 | —— | 个 | 12
3 | O型持针钳 | Φ5*330左右 | 个 | 12
4 | 推杆式吸引器 | Φ5*330左右 | 个 | 6
5 | 弯分离钳 | Φ5*330左右 | 个 | 12
6 | 无创抓钳 | Φ5*330左右 | 个 | 12
7 | 无损抓钳 | Φ5*330左右 | 个 | 6
8 | 鼠牙抓钳 | Φ5*330左右 | 个 | 6
9 | 双极电凝钳 | Φ5*330左右 | 个 | 3
10 | 弯剪刀 | Φ5*330左右 | 个 | 6
11 | 冲水针头 | Φ2.5左右 | 个 | 6
12 | 电凝钩 | Φ5*330左右 | 个 | 6
13 | 取物钳 | Φ10*330左右 | 个 | 6

## 日间手术中心器械一批（包三）
22.日间手术中心器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 喉内窥镜 | 12°4*185mm左右 | 支 | 1
2 | 喉内窥镜 | 0°4*183mm左右 | 支 | 1
3 | 喉镜 | 12°左右 | 支 | 1
4 | 胸托 | —— | 副 | 1
5 | 喉镜 | 小下额188mm左右 | 支 | 1
6 | 显微喉刀 | 镰状 | 把 | 1
7 | 显微刀 | 4.5mm左右 | 把 | 1
8 | 显微刀 | 6.0mm左右 | 把 | 1
9 | 显微刀 | 7.5mm左右 | 把 | 1
10 | 显微刀 | 9.0mm左右 | 把 | 1
11 | 吸引管 | —— | 支 | 1
12 | 导光管 | —— | 支 | 1
13 | 吸引管 | 3mm左右 | 支 | 1
14 | 粘膜抓钳 | 直型 | 把 | 1
15 | 显微喉钳 | 2.5mm左右直型 | 把 | 1
16 | 显微喉钳 | 3.0mm左右直型 | 把 | 1
17 | 显微喉剪 | 上翘型 | 把 | 1
18 | 开口器 | 2型拉钩 | 套 | 1
19 | 可调式支撑喉镜 | 11×180左右 | 支 | 1
20 | 喉镜 | 前联合 | 支 | 1

## 日间手术中心器械一批（包四）
23.日间手术中心器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 胸腔内窥镜 | 工作长度300mm左右，视向角30°左右，视场角≥70°粗糙度≤0.8um 有效景深范围3-100mm | 个 | 8
2 | 膀胱镜 | 工作长度300mm左右，视向角30°左右， 视场角≥70°粗糙度≤0.8um 有效景深范围3-100mm | 个 | 5
3 | 膀胱操作镜鞘和闭口器 | 16.5-21 | 个 | 5
4 | 膀胱镜操作器 | —— | 个 | 5

## 眼科手术室器械一批
24.眼科手术室器械一批
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 成人开睑器 | 封口/15mm左右 | 个 | 30
2 | 婴幼儿开睑器 | 钢丝式（婴幼儿专用）7*10mm左右 右式 | 个 | 15
3 | 螺旋开睑器 | 可固定封口 | 个 | 10
4 | 遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右 | 个 | 5
5 | 儿童遮睫开睑器 | 可固定遮睫/13mm左右（儿童专用） | 个 | 5
6 | 角膜固定环 | 13mm-22mm | 个 | 5
7 | 眼用冲洗针 | 直形（25G） | 个 | 20
8 | 晶体线环 | 手柄式3*8mm左右 | 个 | 6
9 | 注吸器 | 双并管左式6-8# | 个 | 15
10 | 泪点扩张器 | 长锥 | 个 | 12
11 | 泪道探针 | 冲洗式5-9# | 个 | 10
12 | 显微结扎镊 | 直1*2左右 齿.10 | 个 | 50
13 | 显微系线镊 | 直平台.12左右 | 个 | 50
14 | 撕囊镊 | 弧形12mm左右 | 个 | 50
15 | 晶体植入镊 | 圆头 | 个 | 10
16 | 晶体专用植入镊 | 圆头 | 个 | 5
17 | 夹钉镊 | 反力式 | 个 | 5
18 | 玻切透镜镊 | 反力式 | 个 | 3
19 | 翻眼镊 | 左右式 | 个 | 6
20 | 翻眼镊 | 圆头 | 个 | 6
21 | 睫毛镊 | 圆头 | 个 | 6
23 | 睑板腺囊肿镊 | 中号（14*11mm左右） | 个 | 20
25 | 整形有齿镊 | 直1*2左右齿 | 个 | 30
26 | 整形无齿镊 | 直平台，12左右 | 个 | 30
27 | 斜视镊 | 左右式（4*4左右对齿） | 个 | 10
28 | 斜视镊 | 左右式/平推锁（弯平台0.25左右唇头钩） | 个 | 10
30 | 角膜剪 | 弯尖头/14mm左右 | 个 | 35
31 | 囊膜剪 | 弯尖头/12mm左右 | 个 | 20
32 | 巩膜剪 | 弯尖头/20mm左右 | 个 | 10
33 | 眼用手术剪 | 弯尖头 | 个 | 50
34 | 眼用手术剪 | 直尖头 | 个 | 30
35 | 眼用手术剪 | 弯钝头 | 个 | 30
36 | 眼用手术剪 | 直钝头 | 个 | 30
37 | 眼科手术剪 | 直钝头 | 个 | 30
38 | 眼科手术剪 | 弯钝头 | 个 | 30
39 | 眼球摘除剪 | 弯钝头（刃长52mm左右/大弯） | 个 | 5
40 | 显微持针钳 | 弯形/10mm左右 | 个 | 40
41 | 眼用持针钳 | 直网纹（125mm左右） | 个 | 10
42 | 蚊式止血钳 | 弯（125mm左右） | 个 | 30
43 | 巾钳 | 9cm左右 | 个 | 6
44 | 鼻镜 | 头宽28mm左右（成人） | 个 | 5
45 | 鼻镜 | 头宽20mm左右（儿童） | 个 | 5
46 | 眼窝测量器 | 16-22mm | 个 | 5
47 | 眼用测量器 | 直头（0-20mm左右） | 个 | 15
48 | 玻切印膜 | 双面刻度/3.5mm/4mm左右 | 个 | 20
49 | 标记环 | 单头四爪–十六爪 | 个 | 5
50 | 视网膜镊 | 直形带平台 | 个 | 5
51 | 视网膜镊 | 直形带锯齿 | 个 | 5
52 | 视网膜镊 | 直形无平台 | 个 | 3
53 | 眼内异物爪 | 三爪 | 个 | 5
54 | 眼内剪 | 水平直剪 | 个 | 5
55 | 眼内剪 | 水平直剪 | 个 | 5
56 | 眼内剪 | 弯形柳叶式 | 个 | 5
57 | 眼内剪 | 弯形柳叶式 | 个 | 5
58 | 手术器械手柄 | 双指操作/可互换 | 个 | 6
59 | 鼻中隔咬骨钳 | 枪状2mm–3mm–4mm左右 | 个 | 10
60 | 巩膜咬切器 | 直1mm左右 | 个 | 3
61 | 角膜环钻 | 5mm-9mm | 个 | 60
62 | 眼睑拉钩 | 头宽8mm–12mm | 个 | 15
63 | 泪囊拉钩 | 长16cm左右/2*3齿 | 个 | 5
64 | 深部拉钩 | 开眶式×3齿左右 | 个 | 6
65 | 斜视钩 | 无孔10mm左右 | 个 | 10
66 | 斜视钩 | 有孔10mm左右 | 个 | 10
67 | 斜视手术眼球拨板 | 头宽6mm–7.2mm–9.2mm | 个 | 6
68 | 虹膜拉钩 | 1*6式（可重复用） | 个 | 20
69 | 晶体定位钩 | 单头Y式 | 个 | 5
70 | 劈核刀 | 直90°1.5mm左右 | 个 | 50
71 | 注吸冲洗器 | 带蓝袖套45°左右（3.0切口） | 个 | 5
72 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°左右（2.2切口） | 个 | 3
73 | 注吸冲洗器 | 带袖套45°左右（2.8切口） | 个 | 3
74 | 虹膜恢复器 | 双头/0.5mm+1.2mm左右 | 个 | 10
75 | 扳手 | 通用型 | 个 | 3
76 | 巩膜剥离子 | 双头 | 个 | 5
77 | 刀片夹持器 | 直圆头 | 个 | 10
78 | 刀片夹持器 | 卡槽式 | 个 | 8
79 | 眼用异物吸铁器 | 1.5mm左右 | 个 | 2
80 | 眼用异物吸铁器 | 1mm左右 | 个 | 2
81 | 小梁切开器 | 左右式（双头） | 个 | 10
82 | 巩膜压迫器 | 弯大号 | 个 | 5
83 | 巩膜压迫器 | 尖头 | 个 | 3
84 | 巩膜压迫器 | 弯小号 | 个 | 10
85 | 巩膜压迫器 | 尖头127mm左右 | 个 | 10
86 | 眼用刮匙 | 中号2.5mm左右 | 个 | 10
87 | 眼用刮匙 | 小号1.5mm左右 | 个 | 10
88 | 眼睑保护板 | 全长10CM左右 | 个 | 5
89 | 吸引管 | 全长25cm/3mm左右 | 个 | 6
90 | 眼用铲 | 大号/小号 | 个 | 8
91 | 角膜上皮浸泡环 | 单头/7.5mm–8mm–8.5mm | 个 | 5
92 | 角膜上皮掀瓣器 | 反推式（上皮刮刀） | 个 | 15
93 | 全飞秒用角膜上皮掀瓣器 | —— | 个 | 10
94 | 全飞秒用显微眼用镊 | 透镜镊头部 | 个 | 10
95 | 全飞秒用器械手柄 | 两片式 | 个 | 3
96 | 全飞秒用器械手柄 | 360度爪片式 | 个 | 3
97 | 玻切透镜 | 平凹型 | 个 | 2
98 | 玻切透镜 | 双凹型 | 个 | 2
99 | 玻切透镜 | 50°左右圆陵镜 | 个 | 2
100 | 玻切透镜 | 30°左右圆陵镜 | 个 | 2
101 | 玻切透镜 | 20°左右圆陵镜 | 个 | 2
102 | 玻切透镜 | 双凹型/圆陵镜 | 个 | 2
103 | 玻切透镜 | 凹凸型 | 个 | 2
104 | 玻切透镜 | 广角型 | 个 | 2
105 | 透镜固定环 | 有脚（双耳式） | 个 | 2
106 | 硅胶消毒盒 | 大号（长265mm*宽162mm*高27mm左右） | 个 | 10
107 | 硅胶消毒盒 | 小号（长200mm*宽110mm*高27mm左右） | 个 | 10
108 | 硅胶消毒盒 | 特小号（长158mm*宽70mm*高25mm左右） | 个 | 10
109 | 蓝袖套 | 手柄专用 | 个 | 10
110 | 头戴放大镜 | LED光源（1.7倍、2.0倍、2.5倍、3.5倍左右） | 个 | 3

## 手术室体位垫一批（包一）
25.手术室体位垫一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 侧卧位体位支撑杆 | 1.镍铬合金材质，一体成型； 2.多点定位固定，可水平旋转，上下左右可自由调整 | 个 | 6
2 | 俯卧位体位头垫（成人） | 1．啫喱凝胶材质 2．宽×高×长:240×140×280毫米左右； 3．侧边须有开口 | 个 | 2
3 | 俯卧位体位胸垫（分体式） | 1．SFC材质软垫 2．俯卧位时胸部下部镂空 3．宽×高×长:460×100×640毫米左右，腹部切口:240x270mm左右 | 个 | 2
4 | 侧卧前挡板(骶尾部/胸部/会阴部） | 1.和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转； 2.软垫可拆卸 3.宽x长:85×85毫米左右。 | 个 | 7
5 | 侧卧后挡板（背部/臀部） | 1.和侧挡支架搭配使用，挡板部位可旋转 2.软垫可拆卸 3.宽x长:120 x 170毫米左右。 | 个 | 5
6 | 肩挡 | 1.镍铬合金材质，一体成型； 2.多点定位固定，左右可自由调整 | 个 | 2
7 | 俯卧位啫喱马蹄垫（小儿） | 1．啫喱凝胶材质 2．宽×高×长:273×135×220毫米左右； 3．侧边须有开口 | 个 | 1
8 | 啫喱头圈（小儿） | 1．啫喱凝胶材质，圆形设计，中部镂空 2．直径×内高X外高:140×35X60毫米左右 | 个 | 3
9 | 啫喱腋垫（枕型软垫） | 1．啫喱凝胶材质，枕型设计 2．宽×高×长:100×60×290毫米左右； | 个 | 3
10 | 通用方形啫喱垫 | 1．啫喱凝胶材质 2．宽×高×长:520×10×520毫米左右； | 个 | 30

## 手术室体位垫一批（包二）
26.手术室体位垫一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 模块式俯卧位体位垫 | 可进行拆卸调整大小 | 个 | 1
2 | 斜型垫 | 300×180×70-30毫米左右 | 个 | 2

## 手术室器械一批（包一）
27.手术室器械一批（包一）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 吸引器 | —— | 个 | 5
2 | 输尿管异物钳 | —— | 个 | 5

## 手术室器械一批（包二）
28.手术室器械一批（包二）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 奥林光纤 | 导光束，4.25㎜左右,3㎜左右 | 个 | 5
2 | 奥林电极 | 用于连接高频手术设备及单极手术器械 | 个 | 10

## 手术室器械一批（包三）
29.手术室器械一批（包三）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 枪状咬骨钳 | 可拆卸式咬骨钳130°230左右 2.0mm左右向上，超薄 | 个 | 5
2 | 枪状咬骨钳 | 可拆卸式咬骨钳130°230左右 3.0mm左右向上，超薄 | 个 | 5
3 | 枪状咬骨钳 | 可拆卸式咬骨钳130°230左右 5.0mm左右向上，超薄 | 个 | 5

## 手术室器械一批（包四）
30.手术室器械一批（包四）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 百克钳手柄 | —— | 个 | 5
2 | 开窗型百克钳钳芯 | —— | 个 | 2
3 | 开窗型百克钳钳芯 | —— | 个 | 5

## 手术室器械一批（包五）
31.手术室器械一批（包五）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.6㎜左右，镊长220㎜左右，不粘 | 个 | 10
2 | 双极镊子 | 枪状，镊尖0.3㎜左右，镊长220㎜左右，不粘 | 个 | 5
3 | 双极镊子 | 枪状，镊尖1.0㎜左右，镊长220㎜左右 平插 | 个 | 25
4 | 双极镊子 | 跪式，直型镊尖1.0㎜左右，镊长220㎜左右 平插 | 个 | 5
5 | 镊子导线 | 双极电缆3M平插，发生器端：双香蕉插 | 个 | 30

## 手术室器械一批（包六）
32.手术室器械一批（包六）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 手术剪 | 18cm左右直尖圆 | 个
2 | 组织剪 | 18cm左右弯 | 个
3 | 组织剪 | 22cm左右弯 | 个
4 | 综合组织剪 | 18cm左右弯 | 个
5 | 综合组织剪 | 20cm左右弯 | 个
6 | 综合组织剪 | 22cm左右弯 | 个
7 | 综合组织剪 | 25cm左右弯 | 个
8 | 特快型综合剪 | 22/25cm左右弯头 | 个
9 | 眼用剪 | 100㎜左右弯尖头 | 个
10 | 止血钳 | 12.5cm左右弯全齿 | 个
11 | 止血钳 | 14cm左右弯全齿 | 个
12 | 止血钳 | 18cm左右弯全齿 | 个
13 | 止血钳 | 24cm左右弯全齿 | 个
14 | 止血钳 | 18cm左右直有齿 | 个
15 | 止血钳 | 22cm左右直有齿 | 个
16 | 止血钳 | 24cm左右直有齿 | 个
17 | 胸腔止血钳 | 25cm左右弯全齿 | 个
18 | 分离结扎钳 | 20cm左右弯半齿 | 个
19 | 分离结扎钳 | 18cm左右角弯半齿90°×15左右 | 个
20 | 分离结扎钳 | 24cm左右角弯半齿90°×15左右 | 个
21 | 组织钳 | 18cm左右 | 个
22 | 组织钳 | 20cm左右 | 个
23 | 肠钳 | 25cm左右直斜齿 | 个
24 | 肠钳 | 25cm左右弯斜齿 | 个
25 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽8左右 | 个
26 | 海绵钳 | 25cm左右弯有齿头宽12左右 | 个
27 | 海绵钳 | 25cm左右直有齿头宽12左右 | 个
28 | 海绵钳 | 25cm左右直无齿头宽12左右 | 个
29 | 海绵钳 | 25cm左右弯无齿头宽12左右 | 个
30 | 持针钳 | 16cm左右细针 | 个
31 | 持针钳 | 18cm左右细针 | 个
32 | 镶片持针钳 | 20cm左右直细针/0.3 | 个
33 | 镶片持针钳 | 25cm左右直细针/0.3 | 个
34 | 镶片持针钳 | 22cm左右直窄细针/0.2 | 个
35 | 镶片持针钳 | 26cm左右直窄细针/0.3 | 个
36 | 帕巾钳 | 11cm左右尖头 | 个
37 | 帕巾钳 | 14cm左右尖头 | 个
38 | 敷料镊 | 12.5cm左右横齿 | 个
39 | 敷料镊 | 25cm左右横齿 | 个
40 | 敷料镊 | 12.5cm左右有钩 | 个
41 | 精细镊 | 14cm左右整形镊有钩0.8 | 个
42 | 精细镊 | 14cm左右整形镊无钩0.8 | 个
43 | 精细镊 | 20cm左右胸腔镊/直有钩 | 个
44 | 无损伤镊 | 20cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
45 | 无损伤镊 | 22cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
46 | 无损伤镊 | 25cm左右直形/凹凸齿头宽2.8 | 个
47 | 手术刀柄 | 3#-7# | 个
48 | 无损伤止血钳 | 22cm左右直双齿 | 个
49 | 无损伤止血钳 | 22cm左右/双角弯45°×35左右/单齿 | 个
50 | 无损伤主动脉钳 | 22cm左右/双角弯45°×30左右 | 个
51 | 无损伤侧壁钳 | 20cm左右/双角弯80°×53左右 | 个
52 | 止血夹 | 各式 | 个
53 | 腹腔吸引管 | 20cm左右直形圆头/直径10左右 | 个
54 | 腹腔吸引管 | 26cm左右直形圆头/直径10左右/短套管 | 个
55 | 组织拉钩 | 26/28厘米左右同向直角 | 个
56 | 静脉拉钩 | 22厘米左右 | 个
57 | 深部拉钩 | 20cm左右/板式/叶宽24×100左右 | 个
58 | 深部拉钩 | 25cm左右/板式/叶宽36×115左右 | 个
59 | 深部拉钩 | 30cm左右/板式/叶宽48×152左右 | 个
60 | 三角肺叶钳 | 20㎝左右直有齿/头宽12/18左右 | 个
61 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右角弯/30°左右/尖头 | 个
62 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右直圆头/刃8 | 个
63 | 双关节咬骨钳 | 16cm左右角弯/20°左右/尖头 | 个
64 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°左右/刃3 | 个
65 | 双关节咬骨钳 | 22cm左右侧角40°左右/圆头 | 个
66 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°左右刃3 | 个
67 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×90°左右刃5 | 个
68 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°左右刃2 | 个
69 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°左右刃3 | 个
70 | 上口式椎板咬骨钳 | 超薄型21㎝×130°左右刃5 | 个
71 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部2.5×10左右 | 个
72 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部3×10左右 | 个
73 | 髓核钳 | 20㎝左右直头部4×10左右 | 个
74 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部2.5×10左右 | 个
75 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部3×10左右 | 个
76 | 髓核钳 | 20㎝左右上弯头部4×10左右 | 个
77 | 骨刮匙 | 23㎝左右直/匙形/头宽2/3/4/5 | 个
78 | 骨刮匙 | 23㎝左右前角弯/10°左右/20°左右/匙形/头宽2/3/4 | 个
79 | 骨刮匙（胶木柄） | 30㎝左右前角弯/15°左右/方形/头宽3 | 个
80 | 骨膜剥离器 | 24㎝左右弯/弯/弹性 | 个
81 | 骨膜剥离器 | 27㎝左右直角/弯/弹性 | 个
82 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽16 | 个
83 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右弯/圆刃/重切削型/刃宽24 | 个
84 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽16 | 个
85 | 骨膜剥离器 | 28㎝左右直/圆刃/重切削型/刃宽24 | 个
86 | 骨膜剥离器 | 20-23㎝左右平刃/刃宽12/16/20 | 个
87 | 截骨刀 | 23㎝左右直/平刃/刃宽8/10/12/18 | 个
88 | 骨锤 | 22㎝左右球平面140g/270g/450g | 个
89 | 钢丝剪 | 18㎝左右单关节/老虎头 | 个
90 | 钢丝剪 | 28cm左右/双关节/圆头/交错刃 | 个
91 | 钢丝结扎钳 | 18㎝左右 | 个
92 | 骨挫 | 25㎝左右枪形/圆头/尖头 | 个
93 | 显微剪 | 16㎝左右直/弯 | 个
94 | 显微持针钳 | 16㎝左右直/弯/头宽0.2/0.4/带锁 | 个
95 | 显微镊 | 16㎝左右直/弯/头宽0.3/带锁 | 个
96 | 微血管止血钳 | 12.5㎝左右直/弯全齿 | 个
97 | 整形剪 | 精细剪14㎝左右弯窄头 | 个
98 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/锐/圆柄 | 个
99 | 整形拉钩 | 皮肤拉钩16㎝左右/双爪/钝/圆柄 | 个
100 | 侧孔吸引头（平头） | 直径1.5-5.0×160㎜左右 | 个
101 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×230㎜左右 | 个
102 | 侧孔吸引头（平头） | 直径2.0-5.0×260㎜左右 | 个
103 | 显微组织剪 | 160㎜左右枪型簧式，头端弯/直工作端110㎜左右 | 个
104 | 显微刮匙 | 直型/弯型环形锐口2.0-4.0㎜左右 | 个
105 | 剖宫产切口钳 | 20cm左右直 | 个
106 | 乳突牵开器 | 固定式/3*3左右钩/锐 | 个
107 | 乳突牵开器 | 活动式/4*4左右钩/锐 | 个
108 | 金冠剪 | 11cm左右直 | 个
109 | 骨科拉钩 | 骨钩/22cm左右/钩式/22 | 个
110 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/40 | 个
111 | 椎板牵开器 | 17cm左右/固定式/单钩/直角弯/60 | 个
112 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5*5钩/直锐 | 个
113 | 椎板牵开器 | 30cm左右/活动式/5*6钩/直钝 | 个
114 | 开口器 | 麻醉式/左 | 个
115 | 开口器 | 麻醉式/右 | 个
116 | 开口器 | 带柄式 | 个
117 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径0.8*230mm左右无菌 | 个
118 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.0*230mm左右无菌 | 个
119 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径1.5*230mm左右无菌 | 个
120 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.0*230mm左右无菌 | 个
121 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径2.5*230mm左右无菌 | 个
122 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.0*230mm左右无菌 | 个
123 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径3.5*230mm左右无菌 | 个
124 | 无菌克氏针 | 金属骨针/锥三角刃直径4.0*230mm左右无菌 | 个
125 | 扎丝 | 扎丝/直径0.4左右/30g | 个
126 | 扎丝 | 扎丝/直径0.8左右/30g | 个
127 | 扎丝 | 扎丝/直径1.0左右/30g | 个
128 | 扎丝 | 扎丝/直径1.2左右/30g | 个
129 | 无损伤肺动脉钳 | 25cm左右/角弯55°×45左右/1*2齿 | 个
130 | 无损伤阻断钳 | 26cm左右/圆弯/70×65左右/1*2齿 | 个

## 手术室器械一批（包七）
33.手术室器械一批（包七）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 气腹针 | 直径2.2×120㎜左右 | 个
2 | 气腹针 | 直径2.2×150㎜左右 | 个
3 | 冲气接头 | 小 | 个
4 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜左右（加大号） | 个
5 | 结扎夹施夹器 | 直径10×330㎜左右（大号） | 个
6 | 结扎夹施夹器 | 直径5×330㎜左右（中大号） | 个
7 | 钛夹钳 | 直径10×330㎜左右 | 个
8 | 持针钳 | 直径5×330㎜左右弯头 | 个
9 | 推结器 | 直径5×330㎜左右弯头 | 个
10 | 吸引器 | 直径5×330㎜左右弹簧式 | 个
11 | 双极电凝钳 | 直径5×330㎜左右双动直头 | 个
12 | 双极线 | 3000㎜左右 | 个
13 | 电凝 | 直径5×330㎜左右钩状 | 个
14 | 剪刀 | 直径5×330㎜左右双动 | 个
15 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右 | 个
16 | 分离钳 | 直径5×330㎜左右直角 | 个
17 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右鸭嘴 | 个
18 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右胃抓钳 | 个
19 | 抓钳 | 直径5×330㎜左右肠抓钳 | 个
20 | 取物钳 | 直径10×330㎜左右大柄 | 个
21 | 塑料手柄 | —— | 个
22 | 简易举宫器 | —— | 个
23 | 简易举宫器 | —— | 个
24 | 特种举宫器 | —— | 个
25 | 碎宫器 | 直径15×330㎜左右 | 个
26 | 穿刺套管 | 直径15×95㎜左右 | 个
27 | 扩张器 | 直径10-15㎜左右 | 个
28 | 转换器 | 直径15-10㎜左右 | 个
29 | 子宫抓钳 | 直径10×420㎜左右 | 个
30 | 电动马达手柄 | —— | 个
31 | 电动马达内芯 | —— | 个
32 | 连接线 | —— | 个
33 | 生物夹施夹器 | 直径10×330㎜左右 | 个
34 | 哈巴狗抓钳 | 直径10×380㎜左右 | 个
35 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头65左右 | 个
36 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头45左右 | 个
37 | 哈巴狗抓钳(钳头） | 钳头25左右 | 个
38 | 带电凝吸引器（电棒） | 直径5×330㎜左右 | 个
39 | 大型直角分离钳 | 直径10×330㎜左右 | 个
40 | 打结器 | 直径5×330㎜左右 | 个
41 | 施夹器 | —— | 个
42 | 膀胱镜操作器 | —— | 个
43 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F21 | 个
44 | 膀胱镜鞘及闭孔器 | F18.5 | 个
45 | 冲吸器 | —— | 个
46 | 冲吸器接头 | —— | 个
47 | 内窥镜 | 30°左右直径4×302mm左右 | 个

## 手术室器械一批（包八）
34.手术室器械一批（包八）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 显微喉钳 | 直 | 个
2 | 显微喉钳 | 左弯30°左右 | 个
3 | 显微喉钳 | 右弯30°左右 | 个
4 | 显微喉钳 | 三角头45°左右 | 个
5 | 显微喉钳 | 上翘45°左右 左弯2×230㎜左右 | 个
6 | 显微喉钳 | 上翘45°左右 右弯2×230㎜左右 | 个
7 | 显微喉钳 | 上翘45°左右 2×230㎜左右 | 个
8 | 显微喉钳 | 左鱼嘴 | 个
9 | 显微喉钳 | 右鱼嘴 | 个
10 | 显微喉剪 | 直 | 个
11 | 喉息肉钳 | 45°左右 左开 | 个
12 | 喉息肉钳 | 45°左右 右开 | 个
13 | 喉息肉钳 | 前开 | 个
14 | 显微喉剥离子 | 拉钩/双头 | 个
15 | 喉镜 | 小 | 个
16 | 喉镜 | 大 | 个
17 | 灯芯 | 直径3㎜左右 | 个
18 | 导光束 | 直径4.5×2000㎜左右 | 个
19 | 鼻异物钳 | 下弯90°左右/向后开120°左右 | 个
20 | 鼻异物钳 | 长弯/下弯115°左右 | 个
21 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°左右尖头 | 个
22 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°左右尖头 | 个
23 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°左右圆头 | 个
24 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°左右 | 个
25 | 鼻咬切钳 | 140㎜30°左右尖头 | 个
26 | 鼻咬切钳 | 140㎜110°左右开口（蝴蝶头） | 个
27 | 鼻咬切钳 | 140㎜0°左右上下开口 | 个
28 | 鼻息肉开筛钳 | 140㎜左右圆头/推杆式 | 个
29 | 鼻腔组织钳 | 140㎜左右尖头 | 个
30 | 鼻腔组织钳 | 140㎜左右尖头 | 个
31 | 鼻腔组织钳 | 140㎜90°左右 | 个
32 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 130㎜左右 | 个
33 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左右 左开口 | 个
34 | 鼻腔咬骨钳反咬 | 140㎜左右 右开口 | 个
35 | 蝶窦咬骨钳 | 90°3.5㎜左右可旋转 | 个
36 | 蝶窦咬骨钳 | 60°4㎜左右 | 个
37 | 鼻腔吸引管 | 直径3×140㎜左右 | 个
38 | 鼻腔吸引管 | 直径4×140㎜左右 | 个
39 | 鼻腔吸引管 | 直径2.5×140㎜左右 | 个
40 | 鼻窦探针 | —— | 个
41 | 鼻剪 | 上介 | 个
42 | 鼻刮匙 | 0°左右有孔 | 个
43 | 鼻刮匙 | 30°左右有孔 | 个
44 | 鼻刮匙 | 45°左右有孔 | 个
45 | 鼻中隔剥离器 | 一头直，一头弯 | 个
46 | 扁桃钢丝 | 直径0.45㎜/2M左右 | 个
47 | 中耳息肉钳 | 杯形头，小， | 个
48 | 中耳息肉钳 | 麦粒头，小， | 个
49 | 中耳息肉剪 | 直 | 个
50 | 显微耳钩 | 90°1.0㎜左右 | 个
51 | 显微耳钩 | 90°1.2㎜左右 | 个
52 | 显微耳钩 | 90°1.5㎜左右 | 个
53 | 显微耳钩 | 45°1.2㎜左右 | 个
54 | 显微耳钩 | 45°1㎜左右 | 个
55 | 显微耳用剥离子 | 微弯2㎜左右 | 个
56 | 显微耳用剥离子 | 弯1.8㎜左右 | 个
57 | 扁桃体吸引管 | 直径4㎜左右 | 个
58 | 扁桃体吸引管 | 直径3㎜左右 | 个
59 | 扁桃体吸引管 | 直径2.5㎜左右 | 个
60 | 耳鼓膜刀 | 枪形镰状 | 个
61 | 显微耳刀 | 直切0°2㎜左右 | 个
62 | 显微耳刀 | 直切0°2.5㎜左右 | 个
63 | 显微耳刀 | 45°2㎜左右 | 个
64 | 刮匙 | 双头/大直径2㎜左右 | 个
65 | 刮匙 | 双头/小直径1.5㎜左右 | 个

## 手术室器械一批（包九）
35.手术室器械一批（包九）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 颅骨钻头 | 直径9㎜左右机械式钻穿急停功能 | 个
2 | 颅骨钻头 | 直径6㎜左右机械式钻穿急停功能 | 个
3 | 铣刀 | 长度18㎜左右直刃 | 个
4 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径1㎜左右 | 个
5 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径2㎜左右 | 个
6 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径3㎜左右 | 个
7 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径4㎜左右 | 个
8 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径5㎜左右 | 个
9 | 金刚砂球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径6㎜左右 | 个
10 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径2㎜左右 | 个
11 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径3㎜左右 | 个
12 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径4㎜左右 | 个
13 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径5㎜左右 | 个
14 | 钨钢钢球形磨钻头 | 长度125㎜左右直径6㎜左右 | 个
15 | 金刚石磨头 | 磨头直径3mm左右 | 个
16 | 金刚石磨头 | 磨头直径4mm左右 | 个
17 | 粗金刚石磨头 | 磨头直径3mm左右 | 个
18 | 粗金刚石磨头 | 磨头直径4mm左右 | 个
19 | 往复式锯骨锯 | 宽度：28.0左右 总长度：70.4左右 直径：3.15左右（mm） | 个
20 | 往复式锯骨锯 | 宽度：27.0左右 总长度：66.0左右 直径：3.15左右（mm） | 个
21 | 摆锯骨锯 | 深：15左右 宽：7左右 总长度：24.5左右（mm） | 个
22 | 摆锯骨锯 | 深：18左右 宽：9左右 总长度：27.5左右（mm） | 个
23 | 摆锯骨锯 | 深：25左右 宽：9.3左右 总长度：34.5左右（mm） | 个
24 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径1mm左右 | 个
25 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径2mm左右 | 个
26 | 圆形凹槽磨头 | 磨头直径3mm左右 | 个
27 | 金刚石磨头 | 磨头直径1mm左右 | 个
28 | 金刚石磨头 | 磨头直径2mm左右 | 个
29 | 金刚石磨头 | 磨头直径3mm左右 | 个
30 | 螺旋磨头 | 磨头直径1.5mm左右 | 个
31 | 螺旋磨头 | 磨头直径2mm左右 | 个

## 手术室器械一批（包十）
36.手术室器械一批（包十）
序号 | 名 称 | 技术要求 | 单位
1 | 显微刮匙 | 直型环形锐口3.0mm左右 工作端130mm左右 | 个
2 | 显微刮匙 | 直型环形锐口4.0mm左右 工作端130mm左右 | 个
3 | 镊子 | 2*3爪 工作端120mm左右 | 个
4 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端直头，工作端110mm左右 | 个
5 | 显微组织剪 | 枪型簧式，头端上弯，工作端110mm左右 | 个
6 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端直头，总长180mm左右 | 个
7 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端翘头，总长180mm左右 | 个
8 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm左右 360°旋转 | 个
9 | 旋转咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm左右 360°旋转 | 个
10 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端直头圆口3.0mm左右，总长200mm左右 | 个
11 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端左弯圆口3.0mm左右，总长200mm左右 | 个
12 | 显微取瘤钳 | 指圈推杆式，头端右弯圆口3.0mm左右，总长202mm左右 | 个
13 | 组织镊 | 枪型1*2爪，总长220mm左右 | 个
14 | 组织镊 | 枪型无齿，总长221mm左右 | 个
15 | 穿刺针 | 脑室穿刺，头端3.0mm左右，总长100mm左右 | 个
16 | 吸引针 | 头端3.0mm左右，总长100mm左右 | 个
17 | 吸引管 | 头端3.0mm左右，总长220mm左右 | 个
18 | 吸引管 | 头端4.0mm左右，总长220mm左右 | 个
19 | 吸引管 | 头端4.5mm左右，总长220mm左右 | 个
20 | 吸引管 | 头端3.0mm左右，总长220mm左右 | 个
21 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm左右，15mm处上弯30°左右 | 个
22 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm左右，15mm处下弯30°左右 | 个
23 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm左右，15mm处左弯30°左右 | 个
24 | 柔性吸引管 | 头端3.0mm左右，15mm处右弯30°左右 | 个