## 封-3 投标总价封面
| 惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  | 工程
投 标 总 价
投 标 人：
(单位盖章)
年 月 日
封-3

## 扉-3 投标总价扉页
| 惠福分院设备处仓库改造工程 |  | 工程
投 标 总 价
招 标 人： |  | 广东省人民医院
工 程 名 称： |  | 惠福分院设备处仓库改造工程
投 标 总 价 |  | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 饮用水房间材料仓库改造
1.2 | 三楼饭堂仓库改造
1.3 | 进院左侧库房改造
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
饮用水房间材料仓库改造
1 | 011610002001 | 门体拆除 | 1.门体拆除 |  | 樘 | 1
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具拆除 |  | 套 | 3
3 | 011302001001 | 天花加固 | 1.天花轻钢龙骨加固 |  | m2 | 18
4 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.底盒安装 |  | 个 | 4
5 | 030502005001 | 六类网线 | 1.规格:六类非屏蔽双绞线缆 2.敷设方式:管内配线 3.康普六类 |  | m | 100
6 | 030411001002 | 网络配管 | 1.名称:网络线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-25 4.敷设形式及部位:暗配 |  | m | 25
7 | 030411002001 | 网络线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24线槽 3.配置部位:墙上 |  | m | 10
8 | 030412001001 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:600*600mm 3.规格：LED 50W 5.嵌入式安装 |  | 套 | 6
9 | 030404035001 | 二三插座 | 1.名称:安全型二三插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:单相暗 4.底盒安装 |  | 个 | 8
10 | 030404034001 | 面板开关 | 1.名称：面板开关 2.型号：220V 10A 3.底盒安装 |  | 个 | 2
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-2.5㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 100
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-4㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030411001003 | 电气配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:暗配 5.联塑 |  | m | 50
14 | 030411002002 | 电气线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24线槽 3.配置部位:墙上 |  | m | 30
15 | 030412002001 | 应急照明灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:2x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
16 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级防火门M1022 2.五金材料:五金配件、门锁、闭门器 |  | 樘 | 1
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:拆除废料外运 2、运距:20km |  | m3 | 1
19 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 链路 | 4
三楼饭堂仓库改造
20 | 011207001001 | 窗户封堵 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨中距横1.5m竖0.6m 2.基层：12厘胶合板基层（双面） 3.面层：耐潮纸面石膏板(双面)面层 ，加吸音棉 |  | m2 | 8
21 | 粤R1-1-52 | 人工单项拆除 铲除抹灰面油漆 | 1.人工单项拆除 铲除 2.墙面受潮部分、裂缝部分、污垢严重部分抹灰 墙、柱面油漆 3.垃圾清理 |  | m2 | 65
22 | 011406001001 | 墙面抗碱斯拿水 | 1.抗碱斯拿水2遍 |  | m2 | 65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | 1.墙面刮耐水腻子2遍 2.砂纸打磨光滑 |  | m2 | 65
24 | 011406001002 | 墙面抹灰面油漆 | 1.墙柱面乳胶漆底漆1遍面漆2遍 2.面层材料：防霉抗菌乳胶漆 |  | m2 | 65
25 | 011610002002 | 门体拆除 | 1.门体拆除 |  | 樘 | 1
26 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级双扇防火门1400*2200mm 2.五金材料:五金配件、门锁、闭门器 |  | 樘 | 1
27 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金门 2.门框或扇外围尺寸:800*2000mm 3.门框、扇材质:1.4mm |  | 樘 | 1
28 | 011210002001 | 铝合金玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金框架 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化磨砂玻璃 |  | m2 | 3.5
29 | 030412001002 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:600*600mm 3.规格：LED 50W 5.嵌入式安装 |  | 套 | 10
30 | 030404035002 | 二三插座 | 1.名称:安全型二三插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:单相暗 4.底盒安装 |  | 个 | 10
31 | 030404034002 | 面板开关 | 1.名称：面板开关 2.型号：220V 10A 3.底盒安装 |  | 个 | 2
32 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-2.5㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 200
33 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-4㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411001004 | 电气配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:暗配 5.联塑 |  | m | 100
35 | 030411002003 | 电气线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24线槽 3.配置部位:墙上 |  | m | 50
36 | 030412002002 | 应急照明灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:2x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
37 | 030412004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 2
38 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:拆除废料外运 2、运距:20km |  | m3 | 2
进院左侧库房改造
39 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔墙拆除 |  | m2 | 73
40 | 011606003001 | 造型天花拆除 | 1.造型天花拆除 |  | m2 | 24
41 | 011610002003 | 窗拆除 | 1.窗户拆除 |  | 樘 | 4
42 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆M20（双面） |  | m2 | 31
43 | 010807001001 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:1500mm×1800mm 2.框、扇材质:铝合金1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃6mm |  | m2 | 10.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600x600x1.0mm铝扣板 |  | m2 | 60
45 | 粤R1-1-52 | 人工单项拆除 铲除抹灰面油漆 | 1.人工单项拆除 铲除 2.墙面受潮部分、裂缝部分、污垢严重部分抹灰 墙、柱面油漆 3.垃圾清理 |  | m2 | 136
46 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 、涂两遍 |  | m2 | 136
47 | 011406001003 | 墙面抗碱斯拿水 | 1.抗碱斯拿水2遍 |  | m2 | 136
48 | 011406003002 | 墙面满刮腻子 | 1.墙面刮耐水腻子2遍 2.砂纸打磨光滑 |  | m2 | 136
49 | 011406001004 | 墙面抹灰面油漆 | 1.墙柱面乳胶漆底漆1遍面漆2遍 2.面层材料：防霉抗菌乳胶漆 |  | m2 | 136
50 | 01B001 | 钢结构楼梯改造 | 1.钢结构楼梯改造 |  | 项 | 1
51 | 010402001003 | 门洞砖砌体封堵 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型:内墙 200mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌抹灰砂浆M20（双面） |  | m2 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.基层类型、部位:零星部位 2.面层材料品种、规格、颜色:外墙砖45mm×95mm 3.找平层厚度、配合比:15mm,水泥砂浆1:2.5 4.结合层厚度、配合比:5mm水泥膏 5.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 |  | m2 | 4
53 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:钢质乙级双扇防火门1200*2200mm 2.五金材料:五金配件、门锁、闭门器 |  | 樘 | 1
54 | 030412001003 | 防爆灯 | 1.名称:防爆灯 2.型号:300*600mm 3.规格：LED 38W 5.嵌入式安装 |  | 套 | 20
55 | 030404035003 | 二三插座 | 1.名称:安全型二三插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:单相暗 4.底盒安装 |  | 个 | 30
56 | 030404034003 | 面板开关 | 1.名称：面板开关 2.型号：220V 10A 3.底盒安装 |  | 个 | 4
57 | 030412002003 | 应急照明灯 | 1.名称:双头应急照明灯 2.规格:2x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 8
58 | 030412004003 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1x2W 不小于90分钟 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 4
59 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-2.5㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.配线形式:暗配 3.规格:ZR-BV-4㎡ 4.材质:铜芯线 |  | m | 500
61 | 030411001005 | 电气配管 | 1.名称:线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:暗配 5.联塑 |  | m | 200
62 | 030411002004 | 电气线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24线槽 3.配置部位:墙上 |  | m | 50
63 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂式 3.含电气元件等所有配件 |  | 台 | 2
64 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格：320*320mm 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 4
65 | 030701003001 | 2匹分体式空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:2匹，Q=5060W N=1538W 220V 50Hz 3.安装形式:室内机 壁挂式，室外机 壁挂 |  | 台 | 4
66 | 031001004001 | 铜管 ∅12.7 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒管 3.材质:铜管 4.型号、规格:∅12.7 5.连接方式:综合考虑 6.管道保温 7.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验、管道脱脂 |  | m | 60
67 | 031001004002 | 铜管 ∅15.9 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷媒管 3.材质:铜管 4.型号、规格:∅15.9 5.连接方式:综合考虑 6.管道保温 7.压力试验及吹、洗设计要求:氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验、管道脱脂 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 031001006001 | 空调排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调冷凝水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:粘接连接 6.套管:保温管 |  | m | 35
69 | 030502012002 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.底盒安装 |  | 个 | 12
70 | 030502005002 | 六类网线 | 1.规格:六类非屏蔽双绞线缆 2.敷设方式:管内配线 3.康普六类 |  | m | 350
71 | 030411001006 | 网络配管 | 1.名称:网络线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-25 4.敷设形式及部位:暗配 |  | m | 125
72 | 030411002005 | 网络线槽 | 1.材质:塑料 2.规格:24线槽 3.配置部位:墙上 |  | m | 30
73 | 030507008001 | 半球摄像头 | 1.名称:半球摄像头 2.型号、参数:400万像素、支持POE供电 3.本体安装、调试 |  | 台 | 2
74 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:干粉灭火剂充装量4kg |  | 组 | 6
75 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 链路 | 12
76 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:拆除废料外运 2、运距:20km |  | m3 | 10.38
措施项目
77 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  | m2 | 1
78 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：惠福分院设备处仓库改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13