## Sheet1
序号 | 材料/器械名称 | 需求/技术参数
1 | 一次性使用注射笔用针头 | 该注射笔用针头与注射笔配套用于药物皮下注射
2 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 适用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位
3 | 集成膜式氧合器 | 本产品适用于体重＞10kg的患者。氧合器适用于体外循环手术（时间不超过6小时）中血液的氧合和二氧化碳的排除，并调节血液温度。静脉贮血器系统用于收集、存储和过滤血液
4 | 硅橡胶医用导管 | 该产品由导管和接头（选配）组成，导管采用硅橡胶材质制成；接头采用PE材质制成，以普通导管和无菌导管两种形式提供。
5 | 血管鞘 | 用于将治疗和诊断器械导入血管系统，不适用于冠状动脉和神经血管
6 | 自膨式外周支架系统 | 该产品为腔内血管成形术（PTA）的辅助外周动脉支架，并能减轻胆道系统中的恶性狭窄。