电梯维护保养报价表
	序号
	安装地点
	电梯厂牌型号
	注册代码
	额定

载重
	速度
	层站数
	保期

（月）
	报价

(元/月)
	金额
	备注

	1
	主体楼门诊1#
	广州OTIS3000
	31704400002000050003
	1000KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	2
	主体楼门诊2#
	广州OTIS3000
	31704400002000050002
	1000KG
	1.75m/s
	10层10站
	12
	
	
	

	3
	主体楼门诊3#
	广州OTIS3000
	31104400002000050031
	1000KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	4
	主体楼门诊4#
	广州OTIS3000
	31104400002000050030
	1000KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	5
	主体楼门诊5#
	广州OTIS3000
	31704400002000050005
	1000KG
	1.75m/s
	10层10站
	12
	
	
	

	6
	主体楼门诊6#
	广州OTIS3000
	31704400002000050004
	1000KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	7
	主体楼住院部11#
	日本三菱GPM-III
	31104400002002060062
	1000KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	8
	主体楼住院部12#
	日本三菱GPM-III
	31104400002002060061
	1000KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	9
	主体楼住院部13#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002050005
	1600KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	10
	主体楼住院部14#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002050004
	1600KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	11
	主体楼住院部15#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002050003
	1600KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	12
	主体楼住院部16#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002050002
	1600KG
	2.5m/s
	25层21站
	12
	
	
	

	13
	主体楼住院部17#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002080003
	1600KG
	2.5m/s
	28层28站
	12
	
	
	

	14
	主体楼住院部18#
	日本三菱GPM-III
	31704400002002080004
	1600KG
	2.5m/s
	28层28站
	12
	
	
	

	15
	主体楼住院部19#
	日本三菱GPM-III
	31104400002002060063
	1000KG
	2.5m/a
	27层26站
	12
	
	
	

	16
	主体楼住院部20#
	日本三菱GPM-III
	31104400002002060064
	1000KG
	2.5m/s
	27层26站
	12
	
	
	

	17
	影像楼21#
	日本三菱MAXIEZ-CZ
	31104401042021020003
	1050KG
	1.6m/s
	13层13站
	8
	
	
	质保期截止时间为2024年2月9日

	18
	影像楼22#
	日本三菱NEXWAY-S
	31104401042012050025
	1275KG
	1.6m/s
	15层14站
	12
	
	
	

	19
	影像楼23#
	日本三菱MAXIEZ-B
	31104401042021050034
	1800KG
	1.6m/s
	13层13站
	4.5
	
	
	质保期截止时间为2024年6月23日

	20
	影像楼24#
	日本三菱NEXWAY-S
	31104401042012050024
	1275KG
	1.6m/s
	13层13站
	12
	
	
	

	21
	影像楼25#
	日本三菱MAXIEZ-CZ
	31104401042021040006
	1800KG
	1.75m/s
	15层15站
	6.5
	
	
	质保期截止时间为2024年4月25日

	22
	科教楼26#
	日本三菱GPS-IIVFCL
	31704400002000110007
	1000KG
	1.0m/s
	15层15站
	12
	
	
	

	23
	科教楼27#
	日本三菱GPS-IIVFCL
	31704400002000110008
	1000KG
	1.75m/s
	15层15站
	12
	
	
	

	24
	科教楼28#
	日本三菱GPS-IIVFCL
	31704400002000110009
	1000KG
	1.75m/s
	15层15站
	12
	
	
	

	25
	英东楼29#
	日本三菱MAXIEZ-B
	31104401042021040005
	1350KG
	1.75m/s
	10层10站
	6.5
	
	
	质保期截止时间为2024年4月25日

	26
	英东楼30#
	日本三菱MAXIEZ-CZ
	31104401042021060014
	825KG
	1.75m/s
	9层9站
	3.5
	
	
	质保期截止时间为2024年7月21日

	27
	英东楼31#
	日本三菱MAXIEZ-CZ
	31104401042021050033
	825KG
	1.75m/s
	9层9站
	4.5
	
	
	质保期截止时间为2024年6月23日

	28
	英东楼32#
	日本三菱MAXIEZ-CZ
	31104401042021020002
	1350KG
	1.75m/s
	9层9站
	8
	
	
	质保期截止时间为2024年2月9日

	29
	英东楼40#
	广州OTIS3200B
	31704401002003070003
	1600KG
	1.75m/s
	9层9站
	12
	
	
	

	30
	保健楼41#
	日立MCA-B1600
	31704401042018090001
	1600KG
	1.75m/s
	14层14站
	12
	
	
	

	31
	保健楼42#
	日立MCA-B1600
	31704401042018020004
	1600KG
	1.75m/s
	13层13站
	12
	
	
	

	32
	保健楼43#
	日立MCA-B1600
	31704401042018070002
	1600KG
	1.75m/s
	13层13站
	12
	
	
	

	33
	保健楼44#
	日立MCA-B1600
	31704401042018060001
	1600KG
	1.75m/s
	13层13站
	12
	
	
	

	34
	保健楼45#
	日立NPX-1600-2S105
	31704401022004120003
	1600KG
	1.75m/s
	13层13站
	12
	
	
	

	35
	保健楼46#
	日立NPX-1600-2S105
	31704401022004120004
	1600KG
	1.75m/s
	14层14站
	12
	
	
	

	36
	合群门诊50#
	天津OTIS40
	31704400002004010001
	1000KG
	1.0m/s
	6层6站
	12
	
	
	

	37
	惠福西门诊54#
	上海三菱HOPE-11B
	31704401002060100001
	1800KG
	1.5m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	38
	惠福西门诊55#
	上海三菱HOPE-11B
	31704401002006010001
	1800KG
	1.5m/s
	8层8站
	12
	
	
	

	39
	惠福西门诊56#
	上海三菱JS-BF-1200
	35004401002006010001
	扶梯
	/
	/
	12
	
	
	

	40
	惠福西门诊57#
	上海三菱JS-BF-1200
	35004401002006010002
	扶梯
	/
	/
	12
	
	
	

	41
	惠福西门诊58#
	上海三菱JS-BF-1200
	35004401002006010003
	扶梯
	/
	/
	12
	
	
	

	42
	惠福西门诊59#
	上海三菱JS-BF-1200
	35004401002006010004
	扶梯
	/
	/
	12
	
	
	

	43
	综合楼60#
	法国OTIS-GEN2 2000
	31304401042006070001
	1000KG
	1.6m/s
	12层12站
	12
	
	
	

	44
	综合楼61#
	法国OTIS-GEN2 2000
	31304401042006070002
	1600KG
	1.6m/s
	14层14站
	12
	
	
	

	45
	国际会议中心62#
	通力PW10/10-19
	31304401022005070007
	800KG
	1.0m/s
	2层2站
	12
	
	
	

	46
	惠福分院65#
	佛山新力TWJ100/0.28-ASP
	34004401042008015003
	100KG
	0.28m/s
	2层2站
	12
	
	
	

	47
	英东楼66#
	天津OTIS3000B
	31704401042008095004
	1600KG
	1.0m/s
	4层3站
	12
	
	
	

	48
	办公楼67#
	上海三菱ELENESSA
	31304401042012050007
	1275KG
	1.60m/s
	9层9站
	12
	
	
	

	49
	办公楼68#
	上海三菱ELENESSA
	31304401042012050008
	1275KG
	1.60m/s
	9层9站
	12
	
	
	

	50
	办公楼69#
	上海三菱ELENESSA
	31304401042012050009
	1600KG
	1.60m/s
	9层9站
	12
	
	
	

	51
	主体楼70#
	日本三菱MAXIEZ-CZ-B
	31104401042014030019
	1800KG
	1.0m/s
	2层2站
	12
	
	
	

	52
	东二号楼71#
	日本三菱MAXIEZ-LZ
	31304401042015100005
	1600KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	53
	东二号楼72#
	日本三菱MAXIEZ-LZ
	31304401042015100004
	1600KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	54
	东二号楼73#
	日本三菱MAXIEZ
	31304401042015100003
	1600KG
	1.75m/s
	7层7站
	12
	
	
	

	55
	平洲分院L1#
	通力PT21/16-19
	31704406002006110001
	1600KG
	1.6m/s
	6层6站
	12
	
	
	

	56
	平洲分院L2#
	通力PT13/16-19
	31704406002006110002
	1000KG
	1.6m/s
	6层6站
	12
	
	
	

	57
	教育培训中心1#
	日立LCA-B
	31304401042021070023
	1600KG
	1.0m/s
	3层3站
	12
	
	
	

	58
	教育培训中心2#
	日立LCA-B
	31304401042021070024
	1600KG
	1.0m/s
	3层3站
	12
	
	
	

	合计:              万元/年


                                                                                 报价单位（公章）：

                                                                                 联系人/手机号：

                                                                                 日期：
