广东省人民医院空调机组风机更换项目需求

一、项目概况
广湾十八4楼干细胞实验室空调机组配套的施乐百品牌风机损坏,无法进行修复。
二、项目清单：
净化空调机空调风柜需更换配套原装离心风机1套。
三、项目要求：
1、风机电机必须采用德国施乐佰原装高效节能\高度集成一体化风机；

2、在同等风量和压力下，采用的电机功率为普通净化空调机组的60%左右；

3、电机可根据系统压力实现自动0～100%无级调速，效率高，噪声低；

4、后向离心，叶轮直径为350mm。最大风压可以达到2000Pa。

5、不得选用普通离心风机代替。

6.更换风机电机保修期至少2年

四、维修更换配件报价表
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌

	1
	原有风机拆除
	GR35I-ZID.DG.CR　3.3KW
	套
	1
	
	
	

	2
	风机、电机
	GR35I-ZID.DG.CR　3.3KW
	套
	1
	
	
	

	3
	安装费、调试费
	
	项
	1
	
	
	

	4
	利润
	
	项
	1
	
	
	

	5
	综合税费
	
	项
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


