附件一：

	混凝土强度检测批样本容量及需检测的构件数量

	楼号
	构件类型
	强度等级
	检测方法
	检测数量
	回弹单价
(元)
	回弹总价
(元)
	钻芯单价
(元)
	钻芯总价
(元)
	备注

	
	
	
	
	回弹

(10测区)
	钻芯

(芯样)
	
	
	
	
	

	直线加速器机房
	-3F~-2F层墙柱
	C30
	回弹钻芯法
	20
	6
	600
	12000
	500
	3000
	粤建检协〔2015〕8号2.4.1

	
	标高-10.100m新增梁
	C30
	回弹钻芯法
	13
	6
	600
	7800
	500
	3000
	粤建检协〔2015〕8号2.4.2

	总计：回弹检测33个构件，钻芯12个芯样。
	
	19800
	
	6000
	


	钢筋配置及保护层厚度检测的构件数量

	栋号
	构件类型
	抽检构件数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	检测批数量
	样本容量（个）
	抽检数量（个）
	
	
	

	直线加速器机房
	-3层墙柱
	26
	26~50
	13
	500
	6500
	粤建检协〔2015〕8号2.2.6

	
	-2层墙柱
	26
	26~50
	13
	500
	6500
	

	
	标高-10.100m新增梁
	32
	26~50
	13
	1000
	13000
	

	
	标高-10.100m新增板
	24
	16~25
	8
	1000
	8000
	

	小计
	47个
	
	34000
	

	备注
	墙柱只做钢筋间距，不做保护层厚度
	
	
	


	构件截面尺寸检测的构件数量

	栋号
	构件类型
	抽检构件数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	检测批数量
	样本容量（个）
	抽检数量（个）
	
	
	

	直线加速器机房
	-3层墙柱
	26
	26~50
	13
	150
	1950
	粤建检协〔2015〕8号2.2.2

	
	-2层墙柱
	26
	26~50
	13
	150
	1950
	

	
	标高-10.100m新增梁
	32
	26~50
	13
	150
	1950
	

	
	标高-10.100m新增板
	24
	16~25
	8
	150
	1200
	

	
	梯板
	/
	/
	3
	150
	450
	

	小计
	50个
	
	7500
	


	混凝土氯离子含量检测

	楼号
	检测部位
	混凝土强度等级
	抽检数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	直线加速器机房
	-3F~-2F层墙柱
	C30
	1
	1500
	1500
	粤建检协〔2015〕8号2.2.5

	
	标高-10.100m新增梁板
	C30
	1
	1500
	1500
	

	总计
	共2组
	
	3000
	


	墙柱垂直度检测的构件数量

	楼号
	构件类型
	抽检构件数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	直线加速器机房
	墙柱
	每层3个
	共6个
	150

	900
	粤建检协〔2015〕8号2.2.2

	总计
	共6个
	
	900
	


	钢筋原材检测

	序号
	项目
	数量（组）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	钢筋原材
（Φ12、14、16、
18、20、22、25）
	7
	330

	2310
	粤建检协〔2015〕8号4.16.1 、4.16.2、4.16.4、4.16.6

	小计
	
	
	
	2310
	


	医技综合楼直线加速器机房改造主体结构工程报价

	序号
	项目
	金额（元）
	备注

	1
	混凝土强度检测（回弹）
	19800
	

	2
	混凝土强度检测（钻芯）
	6000
	

	3
	钢筋配置及保护层厚度检测
	34000
	

	4
	构件截面尺寸检测
	7500
	

	5
	混凝土氯离子含量检测
	3000
	

	6
	墙柱垂直度检测
	900
	

	7
	钢筋原材
	2310
	

	小计
	
	73510
	

	
	投标下浮率
	%
	

	
	投标总价
	
	


请完善参考依据


具体内容是？





