生殖中心B超工作站配套硬件采购项目

市场调研需求

项目名称

项目名称：生殖中心B超工作站配套硬件采购项目
采购清单

采购设备及数量如下：

	序号
	产品名称
	配置描述
	单位
	数量

	1
	超声高清采集卡
	配置详见3.1.1、超声高清采集卡
	套
	5

	2
	超声工作站图像采集器
	配置详见3.1.2、超声工作站图像采集器
	个
	5


详细配置参数要求
3.1.1、超声高清采集卡

	序号
	指标项
	指标参数

	1
	超声高清采集卡
	1.全新MINI PCI-E接口，

2.1 个 HDMI 接口 (可转接 DVI)

3.支持一机多卡，实现多路采集和预览、支持多屏显示

4.自动检测输入信号的格式和模式;

5.允许用户设置亮度／对比度／色调调节/饱和度调节／黑白

6.垂直滤波去隔行；运动自适应去隔行

7.支持标准Windows DirectShow架构及支持流媒体采集

支持院内超声系统授权接入


3.1.2、超声工作站图像采集器

	序号
	指标项
	指标参数

	1
	超声工作站图像采集器
	USB四按键超声图像采集手柄装置(采集器)


（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

交货日期
(一)供货方须在院方支付合同首款后的7个工作日内向院方提交采购清单中的物品。

(二)交货日期以货物到达院方指定货运详细地址的日期为准。

交货方式

(一)供货方应按时将货物送至院方指定货运详细地址。

(二)交货完成的有效证明：供货方送货人，必须随货物提交交货签收单给院方收货人，交货签收单必须有院方、供货方两方的签字方有效。

安装要求

(一)供货方负责合同项下设备的安装调试，并按院方要求，免费提供本项目下设备的搬迁工作。

(二)供货方应按院方指定的安装日期、安装要求进行安装工作。

(三)供货方需根据院方的详细需求，提交项目产品的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

保修服务

(一)整机保修；保修期自验收合格之日起计算。

(二)提供3年原厂家保修服务。乙方需备件先行，如故障需马上更换新设备，不接受二次维修设备。

(三)在免费维护期结束前，须由供货方和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由供货方负责修复，在修复之后，供货方应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

(四)超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

售后服务：提供原厂家7*24小时免费维修服务。

响应时间、方式：2小时内响应到院方报修处，供货方需提供备件先行服务。

培训

供货方应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。

供货方应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错，并保证培训效果。

合同款支付方式

甲方将按如下方式向乙方支付合同费用：

合同签订后，甲方在收到乙方开具相应金额正式发票后，向乙方支付合同总金额的30%。

合同所有设备（产品）运至甲方指定货运详细地址、开箱合格运转正常，并经最终用户签字验收（加电验收），且甲方在收到乙方开具相应金额正式发票以及售后服务履约承诺函后，向乙方支付至结算审核价的100%。

3

